ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ. Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Υποδιεύθυνση  Οικονομικού      						Σέρρες  13/03/2023

Tμήμα Προμηθειών 								Αρ. Πρωτ: 4324

| Ταχ. Δ/νση: | 2οχλμ. Ε.Ο Σερρών-Δράμας |
| --- | --- |
| Ταχ. Κώδικας: | 62100 |
| Πληροφορίες: | Δασκαλάκης Θεοφάνης ΠΡΟΣ |
| Τηλέφωνο: | 23213 – 51279 1. «DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| Site: | www.hospser.gr ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Τμήματα 1 και 2) |
| E-mail: | daskalakis@hospser.gr 2. «ΠΝΟΗ - Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» (Τμήμα 3) |

| Θέμα: | Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. |
| --- | --- |

| Αναθέτουσα Αρχή | Γενικό Νοσοκομείο Σερρών |
| --- | --- |
| Είδος Διαγωνιστικής διαδικασίας | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. β ́ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) |
| Αντικείμενο Σύμβασης | «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» |
| Αριθμός Πρόσκλησης | 4324/13-03-2023 |
| Κωδικός CPV | 50421000-2 : «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» |
| Κ.Α.Ε. | 0887.01 |
| Κριτήριο Ανάθεσης | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη | Έως του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (23.746,00€) συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ και έως του ποσού των δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (19.150,00€) άνευ Φ.Π.Α. |
| Τόπος κατάθεσης των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού | Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Τμήμα Προμηθειών, 2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, Τ.Κ. 62100. |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών | 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. |
| Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών | 23/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. |
| Διάρκεια ισχύος προσφορών | 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς |
| Διάρκεια Σύμβασης | Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της |

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του και ιδίως των τμημάτων της Μ.Ε.Θ., του Τ.Ε.Π., των Χειρουργείων, της Παιδιατρικής και της Νευρολογικής Κλινικής, προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων», (CPV:50421000-2 «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού»), εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 23.746,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ (19.150,00€ άνευ Φ.Π.Α.).

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 32 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),

- του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρ. 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του ν.4144/13 (ΦΕΚ 88/Α ́) και του ν.4488/17 (ΦΕΚ137/Α΄),

- του ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

καθώς και

- Την υπ’αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 1994 (ΦΕΚ 36/18.01.2023 τ. ΥΟΔΔ) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας: «Παράταση της θητείας του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, Φαρμάκη Νικόλαου»,

- το υπ’αριθμ. πρωτ. 20008/20-12-2022  έγγραφο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Σερρών με θέμα   “Σύναψη νέας σύμβασης συντήρησης για τα αναισθησιολογικά DRAEGER PRIMUS”, το υπ’αριθμ. πρωτ. 20009/20-12-2022  έγγραφο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Σερρών με θέμα “Σύναψη νέας σύμβασης συντήρησης για τους αναπνευστήρες MINDRAY SV600 & SYNOVENT E5” και το υπ’αριθμ. πρωτ. 20010/20-12-2022  έγγραφο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Σερρών με θέμα   “Σύναψη νέας σύμβασης συντήρησης για τους αναπνευστήρες OXYLOG 3000 PLUS”, σύμφωνα με οποία η ετήσια σύμβαση συντήρησης των αναπνευστήρων και των αναισθησιολογικών μηχανημάτων είναι απαραίτητη για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των Χειρουργείων, της Μ.Ε.Θ., του Τ.Ε.Π., της Παιδιατρικής και της Νευρολογικής Κλινικής,

- το υπ’αριθμ. πρωτ. 1804/27-01-2023 έγγραφο της εταιρείας «ΠΝΟΗ - Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» με τις συνημμένες βεβαιώσεις αποκλειστικότητας από τον κατασκευαστικό οίκο SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS Co Ltd για πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη των αναπνευστήρων,

- το υπ’αριθμ. πρωτ. 1805/27-01-2023 έγγραφο της εταιρείας «DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τις συνημμένες βεβαιώσεις αποκλειστικότητας από τον κατασκευαστικό οίκο Draegerwerk AG & Co KGaa για πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη των αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων,

- το απόσπασμα πρακτικών της 6ης/06.03.2023 (θέμα 7ο οικονομικό) Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σερρών με θέμα: του Γ.Ν. Σερρών με θέμα «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών»,

- το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Προγραμματισμού 2023,

- την υπ’αριθμ. 177/09.03.2023 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων», CPV 50421000-2,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4162/09-03-2023 Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΦ4Η469071-ΤΣ1), η οποία καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό πράξης 321 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας,

- την επιτακτική ανάγκη σύναψης σύμβασης για την επισκευή και συντήρηση δυο (2) αναισθησιολογικών μηχανημάτων, επτά (7) φορητών αναπνευστήρων και οκτώ (8) αναπνευστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, για χρονικό διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  έως του ποσού των  23.746,00€  με τον Φ.Π.Α.,

Καλεί τις εταιρείες

- «DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για τα τμήματα 1 και 2 της παρούσας πρόσκλησης

- «ΠΝΟΗ - Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.»  για το τμήμα 3 της παρούσας πρόσκλησης

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής.

1. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση

1.1 Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρ.32, παρ.2 ββ “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ.32 της Οδηγίας 2014/14/ΕΕ)” του ν. 4412/16.

1.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μέσω του τακτικού του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0887.01 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 και 2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4162/09.03.2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΦ4Η469071-ΤΣ1), η οποία καταχωρίσθηκε με α/α 321 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

2. Αντικείμενο σύμβασης και προϋπολογισμός

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: «Επισκευή και συντήρηση Αναισθησιολογικών μηχανημάτων»: Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 24% 3.968,00€ (Εκτιμώμενη αξία άνευ ΦΠΑ: 3.200,00€)

Τμήμα 2: «Επισκευή και συντήρηση Αναπνευστήρων φορητών»: Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 24% 9.858,00€ (Εκτιμώμενη αξία άνευ ΦΠΑ: 7.950,00€)

Τμήμα 3: «Επισκευή και συντήρηση Αναπνευστήρων»: Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 24% 9.920,00€

(Εκτιμώμενη αξία άνευ ΦΠΑ: 8.000,00€)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ/SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αναισθησιολογικό μηχάνημα | DRAEGER | PRIMUS | 2 (SN/ASMF-0095, SN/ASMF-0096) |
| 2. | Αναπνευστήρας φορητός | DRAEGER | Οxylog 3000 Plus | 7 (SN/ASNF-0005, SN/ASNF-0006, SN/ASNN-0219,SN/ASNN-0220,SN/ASNN-0221, SN/ASNN-0222, SN/ASNN-0223 |
| 3. | Αναπνευστήρας | MINDRAY | SynoVent E5 και SV-600 | 8 SynoVent E5 (SN/EE85003901,SN/EE85003902, SN/EE85003903,SN/EE85003904) SV-600 (SN/AA6-0C009601,SN/AA6-0C009602, SN/AA6-05004459,SN/AA6-05004457) |

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.746,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:19.150,00€,  ΦΠΑ: 4.596,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 (δώδεκα) μήνες. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης θα καθορίζεται στο συμφωνητικό έγγραφο.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:       22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:                      23/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 50421000-2: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού».

Προσφορές υποβάλλονται για την επισκευή και συντήρηση του σύνολου των μηχανημάτων κάθε τμήματος της Πρόσκλησης ως εξής:

α) Για τα τμήματα 1 και 2 από την εταιρεία «DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

β) Για το τμήμα 3  από την εταιρεία «ΠΝΟΗ - Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.»

Αναλυτικότερη περιγραφή των υπηρεσιών και των ειδικότερων απαιτήσεων - προδιαγραφών περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

3. Απαιτήσεις συμμετοχής

3.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,

- Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),

- Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

- Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου73 του Ν.4412/2016.

- Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ήτοι ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

- Να μην τους έχει επιβληθεί η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου οργάνου.

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

3.2  Κριτήρια επιλογής

3.2.1  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

3.2.2  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

- Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και γενικότερα να πληρούν τους όρους που ρητώς αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας Διακήρυξης.

3.2.3  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά στη διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών, την περιβαλλοντική διαχείριση  καθώς και τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία με πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

4. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2οχλμ. Ε.Ο Σερρών-Δράμας, Τ.Κ 62100, Τμήμα Προμηθειών (κατατίθεται στη Γραμματεία) ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’αρ. 4324/13-03-2023 Πρόσκληση: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» Ημερομηνία διενέργειας: …/…/2023 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: …/…./2023 Στοιχεία Προσφέροντος Επωνυμία: Διεύθυνση: Τηλ.: Ε-mail:

και να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής ή με courier. Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Ν. Σερρών. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί έως και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

4.1.Τρόπος υποβολής προσφορών/Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε κεντρικό φάκελο που θα εμπεριέχει τέσσερις (4) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους Α, Β και Γ και πάνω στον καθένα θα αναγράφεται ο τίτλος της προσφοράς. Έτσι, ο Α υποφάκελος θα αναγράφει την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο Β υποφάκελος την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο Γ υποφάκελος την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και ο Δ υποφάκελος την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης».

Ο κάθε υποφάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Υποφάκελος Α΄: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και περιλαμβάνουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α ́ 75 υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

- Ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.

- Η προσφορά ανταποκρίνεται πλήρως στους απαιτούμενους όρους της παρούσας διακήρυξης.

- H προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Ο προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2. Στις  περιπτώσεις που ο οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο προσκομίζει, για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης, τα  κατά  περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.

Υποφάκελος Β΄: Τεχνική Προσφορά

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Α.

Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς/Πίνακας Συμμόρφωσης (όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς/Πίνακα Συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, Τεχνικές Προδιαγραφές) έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνουν.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για την Ανάδοχο εταιρεία. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, με τους οποίους η ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση της Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ αναλόγως εάν πληροί ή όχι την αντίστοιχη προδιαγραφή.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» καταγράφονται από τον προσφέροντα είτε οι τυχόν παρατηρήσεις του επί των προδιαγραφών είτε αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα

δηλώνεται υπεύθυνα ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………» και τον διακριτικό τίτλο «…………………….» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ………………………. δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης με την υποβολή της προσφοράς, - οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν πληρούν τις (τεχνικές) προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας πρόσκλησης καθώς και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης, - η ανωτέρω εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βάσει των οριζόμενων στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, - η ανωτέρω εταιρεία πληροί τα κριτήρια επιλογής- απαιτήσεις συμμετοχής στην παρ. 3.2 της παρούσας, - δεν έχει επιβληθεί στην ανωτέρω εταιρεία η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 3) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με αναφορά του τεχνικού προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των υπηρεσιών και αναφορά των τίτλων σπουδών του και των επαγγελματικών του προσόντων, 4) Αποδεικτικά έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι o υποψήφιος ανάδοχος είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού, 5) Αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης ως προς τον έλεγχο της ποιότητας και την παροχή της τεχνικής υποστήριξης, 6) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κλπ.) και να διαθέτουν τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης πρόσκλησης. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Απαράβατος όρος του διαγωνισμού είναι οι προδιαγραφές να καλύπτονται στο σύνολο τους. Σημειώνεται ότι, επί ποινή απόρριψης, στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Προσφορά η οποία θα είναι αόριστη, ασαφής ή ελλιπής και δεν θα πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης Υποφάκελος Γ: Οικονομική Προσφορά Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο, ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας πρόσκλησης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Υποφάκελος Δ: «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»

Ο (υπό)φάκελος Δ, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 3.1 («Προϋποθέσεις συμμετοχής») της παρούσας Πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ:

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

- Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 τουΝ. 4412/2016.

- Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους.

- Πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

- Πρωτότυπη ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. δ του άρθρου του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στον εν λόγω (υπό)φάκελο Δ, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι:

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,

β) πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην παρούσα και

γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Παράλληλα, υποβάλλει αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγησή τους, η δε αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων.

4.2.  Τιμές προσφορών

Το τίμημα της προσφοράς του προσφέροντος θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή σύμφωνα με τις παρακάτω
οδηγίες:

- Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζεται σε Ευρώ για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας Πρόσκλησης.

- Σε ιδιαίτερη γραμμή των ως άνω τιμών, ο προσφέρων θα αναγράφει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνονται αθροιστικά οι τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. και το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

- Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του εντύπου οικονομικής προσφοράς. Η αναγραφή τιμών με περισσότερα από δυο (2) δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου) επιτρέπεται μόνο εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)
στρογγυλοποιούνται σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο (3ο) δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε (5).

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

5. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Ειδικοί όροι

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών και αυτοί υποχρεούνται να τα παρέχουν.

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας και να περιορίζει ή ματαιώνει ολικά ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

- Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα διακοπής της σύμβασης και την αναλογική μείωση της αξίας σύμβασης αυτής για τον αριθμό των μηχανημάτων των οποίων θα διακοπεί μόνιμα η λειτουργία για οιονδήποτε λόγο καθώς και την μη τήρηση των όρων της σύμβασης εκ μέρους της Εταιρείας.

- Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Ειδικότερα, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων εγγράφων, ενώ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών που εκδόθηκαν από Δημόσιες Υπηρεσίες.

- Με την υποβολή της προσφοράς κάθε οικονομικός φορέας αποδέχεται ότι τα γνωστοποιούμενα από μέρους του στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι αληθή και ακριβή και αναγνωρίζει την εγκυρότητα κάθε κοινοποίησης πράξεων της διαδικασίας σε αυτά ή μέσω αυτών.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

- Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

- Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

7. Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή). Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. που αποτυπώνεται στο «ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» του εντύπου οικονομικής προσφοράς
(Παράρτημα Β΄) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών η οποία θα αφορά το συνολικό χρονικό
διάστημα (δώδεκα μήνες) της παροχής υπηρεσιών.

8.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,

9. Παραλαβή υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας στο οποίο θα  καταγράφεται η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.

Η Επιτροπή, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί σχετικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις, κατόπιν εισήγησης του ποσοστού έκπτωσης από αυτήν.

10.   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

11. Πληρωμή αναδόχου

11.1. Φόροι – Κρατήσεις

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με συντελεστή 24% βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

11.2. Πληρωμή αναδόχου/Δικαιολογητικά πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, σε βάρος των πιστώσεών του, για το 100 % της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχεί στο τμήμα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν αφού ενταλματοποιηθεί και θεωρηθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

O ανάδοχος με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του μήνα θα προσκομίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία θα διαβιβάζονται στην επιτροπή παρακολούθησης- παραλαβής για τον έλεγχο αυτών και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Συνημμένα:
Παράρτημα Α:     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παράρτημα Β:     ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

της υπ’ αριθμ. 4324/13-03-2023 Πρόσκλησης για την παροχή

«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων»

Τμήμα 1: «Επισκευή και συντήρηση Αναισθησιολογικών μηχανημάτων»

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς/Πίνακας Συμμόρφωσης

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | - Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των κιτ συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | - Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | - Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | - Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας (service report), στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ΄ όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | - Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | - Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνετε με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | - Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | - Για κάθε μηχάνημα θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση και εγγύηση ότι ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εγγύηση ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν από την ημέρα της τοποθέτηση τους. Σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη του μηχανήματος εντός του προβλεπόμενου χρόνου θα παρέχεται άλλο προς χρήση έως την επισκευή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | - Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | - Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναισθησιολογικού μηχανήματος από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 2: «Επισκευή και συντήρηση Αναπνευστήρων φορητών»

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς/Πίνακας Συμμόρφωσης

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | - Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των κιτ συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | - Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | - Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | - Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας (service report), στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ΄ όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | - Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | - Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνετε με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | - Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | - Για κάθε μηχάνημα θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση και εγγύηση ότι ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εγγύηση ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν από την ημέρα της τοποθέτηση τους. Σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη του μηχανήματος εντός του προβλεπόμενου χρόνου θα παρέχεται άλλο προς χρήση έως την επισκευή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | - Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | - Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναπνευστήρα από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της. | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 3: «Επισκευή και συντήρηση Αναπνευστήρων»:

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς/Πίνακας Συμμόρφωσης

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | - Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των κιτ συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | - Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, βαλβίδες εισπνοής και εκπνοής, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | - Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | - Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας(service report)., στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ΄ όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | - Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | - Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνετε με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | - Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | - Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Για κάθε μηχάνημα θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση και εγγύηση ότι ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εγγύηση ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν από την ημέρα της τοποθέτηση τους. Σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη του μηχανήματος εντός του προβλεπόμενου χρόνου θα παρέχεται άλλο προς χρήση έως την επισκευή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναπνευστήρα από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ’ αριθμ. 4324/13-03-2023 Πρόσκλησης για την παροχή :

«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων»

Επωνυμία Προσφέροντος:

Διεύθυνση, Τ.Κ, Πόλη έδρας:

Τηλέφωνα/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:

Νόμιμος Εκπρόσωπος:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Αφού έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης για την παροχή «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων», δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρακάτω προσφορά για δώδεκα (12) μήνες:

| Περιγραφή Παρεχόμενης Υπηρεσίας | Τεμάχια | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ* | Ποσοστό ΦΠΑ 24% | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» Τμήμα 1: «Επισκευή και συντήρηση Αναισθησιολογικών μηχανημάτων» | 2 | …..…………..€ | ……...……€ | ………………..€ |
| «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» Τμήμα 2: «Επισκευή και συντήρηση Αναπνευστήρων φορητών» | 7 | …..…………..€ | ……...……€ | ………………..€ |
| «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» Τμήμα 3: «Επισκευή και συντήρηση Αναπνευστήρων | 8 | …..…………..€ | ……...……€ | ………………..€ |

*Σημείωση: H προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (καθώς και με Φ.Π.Α.) αφορά στο σύνολο των μηχανημάτων κάθε τμήματος της Πρόσκλησης.

Ο προσφέρων

(Τόπος και ημερομηνία) 	                             (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα Αναδόχου)