ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 16 Απριλίου 2026

4η Υ. Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6708

## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Υποδιεύθυνση  Οικονομικού

Tμήμα Προμηθειών

| Ταχ. Δ/νση: | 2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας |
| --- | --- |
| Ταχ. Κώδικας: | 62100 |
| Πληροφορίες: | Τσαμουρτζής Αδάμ |
| Τηλέφωνο: | 23213 – 51298 |
| Δ/νση στο διαδίκτυο (URL): | www.hospser.gr |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρ.(e-mail): | tsamourtzis@hospser.gr |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.11/2026 διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Συστημ. αριθμ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 438038 για την παροχή: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV : 50421000-2) Διάρκεια της σύμβασης; δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα παράτασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης) για δώδεκα (12) ακόμη μήνες.. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα έτος; 261.606,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (210.972,95 € χωρίς Φ.Π.Α.).. Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης; 261.606,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (210.972,95 € χωρίς Φ.Π.Α.) για ένα επιπλέον έτος, εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης.. Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης); 523.212,92 € με ΦΠΑ 24% (421.945,90 € χωρίς Φ.Π.Α.) για ένα συν ένα έτος, εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης.. Κριτήριο Ανάθεσης:; η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)..

# Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2

1.	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4

1.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	4

1.2	Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση	5

1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης	5

1.4	Θεσμικό πλαίσιο	19

1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού	21

1.6	Δημοσιότητα	22

1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης	24

2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	25

2.1	Γενικές Πληροφορίες	25

2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης	25

2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	25

2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων	25

2.1.4	Γλώσσα	26

2.1.5	Εγγυήσεις	26

2.1.6     Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	28

2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής	28

2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής	28

2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής	29

2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού	32

2.2.4	Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	38

2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	38

2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	39

2.2.7	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	39

2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	40

2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	41

2.2.9.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	41

2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα	44

2.3	Κριτήρια Ανάθεσης	51

2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης	51

2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών	51

2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	51

2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	52

2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	56

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	56

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά	57

2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	58

2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών	60

2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών	61

3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	63

3.2	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου	65

3.3	Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης	67

3.4	Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία	68

3.5	Ματαίωση Διαδικασίας	72

4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	73

4.1	Εγγύηση καλής εκτέλεσης	73

4.2 	Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία	73

4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης	74

4.4	Υπεργολαβία	74

4.5	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της	75

4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης	76

5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	78

5.1	Τρόπος πληρωμής	78

5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις	79

5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων	80

5.4	Δικαστική επίλυση διαφορών	81

6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	82

6.1 	Παρακολούθηση της σύμβασης	82

6.2 	Διάρκεια σύμβασης	82

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης	83

6.4 	Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση	84

6.5 	Αναπροσαρμογή τιμής	84

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	86

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης	86

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς /Φύλλο Συμμόρφωσης	99

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ	179

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	180

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	192

- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 1.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| Επωνυμία | Γενικό Νοσοκομείο Σερρών |
| --- | --- |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) | 999218370 |
| Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης | 1015.E00263.0001 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | 2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας |
| Πόλη | Σέρρες |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 62100 |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Κωδικός ΝUTS | EL526 |
| Τηλέφωνο | 23210 94298 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) | gnserres@hospser.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Τσαμουρτζής Αδάμ (tsamourtzis@hospser.gr) |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.hospser.gr |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ), αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στην 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)	Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)	Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

γ)        Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στην προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.hospser.gr στη διαδρομή: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ► Ανακοινώσεις-Νέα ► Προμήθειες- Διαγωνισμοί καθώς και από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών (Τσαμουρτζής Αδάμ, τηλ. 23210 94298, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tsamourtzis@hospser.gr).

## 1.2	Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μέσω του τακτικού του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Α.Λ.Ε.: 2.4.2.03.04.000.0001 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026, 2027 και 2028 του προαναφερόμενου φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 6707/16.04.2026 (ΑΔΑ ΨΟΤΜ469071-ΞΙ7) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2026, 2027 και 2028 και έλαβε α/α 626/2026 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

## 1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών: «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50421000-2.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  VISTA 120S

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων | Draeger Vista 120s | S1SRE0132 | 350,00 € | 434,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 350,00 € | 434,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 350,00 € | 434,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 700,00 € | 868,00 € |

ΤΜΗΜΑ 2

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette 8000 | KF06220 | 1.550,00 € | 1.922,00 € |
| 2 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07212 | 1.350,00 € | 1.674,00 € |
| 3 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07213 | 1.350,00 € | 1.674,00 € |
| 4 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07218 | 1.350,00 € | 1.674,00 € |
| 5 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07219 | 1.350,00 € | 1.674,00 € |
| 6 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire (w blender) | WZ00658 | 1.650,00 € | 2.046,00 € |
| 7 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire (w blender) | WZ00668 | 1.650,00 € | 2.046,00 € |
| 8 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire | WZ00665 | 650,00 € | 806,00 € |
| 9 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire | WZ00667 | 650,00 € | 806,00 € |
| 10 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire | WZ00669 | 650,00 € | 806,00 € |
| 11 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger TI500 | WN01964 | 750,00 € | 930,00 € |
| 12 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger TI501 | WZ02618 | 750,00 € | 930,00 € |
| 13 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger TI502 | WZ02619 | 750,00 € | 930,00 € |
| 14 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger Globe Trotter TI500 IC | DSSH-0010 | 2.200,00 € | 2.728,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 16.650,00 € | 20.646,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 16.650,00 € | 20.646,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 33.300,00 € | 41.292,00 € |

ΤΜΗΜΑ 3

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ MHXANHMATA Draeger Primus

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναισθησιολογικό μηχάνημα | Draeger Primus | ASMF-0095 | 1.800,00 € | 2.232,00 € |
| 2 | Αναισθησιολογικό μηχάνημα | Draeger Primus | ASMF-0096 | 1.800,00 € | 2.232,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 3.600,00 € | 4.464,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 3.600,00 € | 4.464,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 7.200,00 € | 8.928,00 € |

ΤΜΗΜΑ 4

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ MHXANHMATA DATEX-OHMEDA

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00446 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 2 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7100 | AMVE00194 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 3 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRF00363 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 4 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRF00364 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 5 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00190 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 6 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00191 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 7 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00195 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 8 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00454 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 9 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00451 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 10 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00192 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 11 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 | AMRE00453 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 12 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 | AMRE00450 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 13 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 | AMRE00449 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 14 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7100 | AMVE00193 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 15 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00452 | 958,26 € | 1188,2424 |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 14.373,90 € | 17.823,64 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 14.372,90 € | 17.823,64 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 28.746,80 € | 35.646,27 € |

ΤΜΗΜΑ 5

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER Oxylog

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNF-0005 | 650,00 € | 806,00 € |
| 2 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNF-0006 | 650,00 € | 806,00 € |
| 3 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0219 | 650,00 € | 806,00 € |
| 4 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0220 | 650,00 € | 806,00 € |
| 5 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0221 | 650,00 € | 806,00 € |
| 6 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0222 | 650,00 € | 806,00 € |
| 7 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0223 | 650,00 € | 806,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.550,00 € | 5.642,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.550,00 € | 5.642,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 9.100,00 € | 11.284,00 € |

ΤΜΗΜΑ 6

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SYNOVENT E5

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003903 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 2 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003904 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 3 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003904 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 4 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003901 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.400,00 € | 5.456,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.400,00 € | 5.456,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 8.800,00 € | 10.912,00 € |

ΤΜΗΜΑ 7

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SV600

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-0C009602 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 2 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-0C009601 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 3 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-05004459 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 4 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-05004457 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.400,00 € | 5.456,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.400,00 € | 5.456,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 8.800,00 € | 10.912,00 € |

ΤΜΗΜΑ 8

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE CARESCAPE R860

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 (1506-8600-000) | WBRB00416 | 958,26 | 1188,2424 |
| 2 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 (1506-8600-000) | WBRB00598 | 958,26 | 1188,2424 |
| 3 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 (1506-8600-000) | WBRB00432 | 958,26 | 1188,2424 |
| 4 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRV01748 | 958,26 | 1188,2424 |
| 5 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRY01750 | 958,26 | 1188,2424 |
| 6 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRY01749 | 958,26 | 1188,2424 |
| 7 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRA01572 | 958,26 | 1188,2424 |
| 8 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRA01573 | 958,26 | 1188,2424 |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 7.666,08 € | 9.505,94 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 7.666,08 € | 9.505,94 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 15.332,16 € | 19.011,88 € |

ΤΜΗΜΑ 9

ΚΛΙΒΑΝΟΙ GETINGE

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ GETINGE | GE 2612 | 1222 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 2 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ GETINGE | GE 2612 | 1221 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 3 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ GETINGE | GE 2612 | 30012220 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 9 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | UNLOADER 6612 | 0 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 10 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | UNLOADER 6613 | 0 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 11 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | GED 111826 AR-2 | 0 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 15.802,15 € | 19.594,67 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 15.802,15 € | 19.594,67 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 31.604,30 € | 39.189,34 € |

ΤΜΗΜΑ 10

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM SIEMENS

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-ARM SIEMENS | SIREMOBIL | 3.475,00 € | 4.309,00 € |
| 2 | C-ARM SIEMENS | SIREMOBIL | 3.475,00 € | 4.309,00 € |
| 3 | C-ARM SIEMENS | SIREMOBIL | 3.475,00 € | 4.309,00 € |
|  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 10.425,00 € | 12.927,00 € |
|  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 10.425,00 € | 12.927,00 € |
|  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 20.850,00 € | 25.854,00 € |

ΤΜΗΜΑ 11

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ GENERAL MEDICAL MERATE SPA | ACCORD DR 40 | 972-22-032-328 | 3.250 € | 4.030 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 3.250 € | 4.030 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 3.250 € | 4.030 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 6.500,00 € | 8.060,00 € |

ΤΜΗΜΑ 12

ΑΞΟΝΙΚΟΣ GE OPTIMA 540

| A/A | ΑΞΟΝΙΚΟΣ OPTIMA 540 | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIZO | FLEXSCAN S1921 | 45121234SHCSZ | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 2 | ADVANTECH | DM5-SC12 | DMS-SC12-OOA1E | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 3 | GE MEDICAL SYSTEMS | B32894 | 5413267 | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 4 | GE MEDICAL SYSTEMS | GT1700VM9ED3 | 366438HMO | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 5 | GE MEDICAL SYSTEMS | OPTIMA 540 | 00459 | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 6 | BAYER | MEDRAD SALIENT | 84638 | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 31.999,98 € | 39.679,98 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 31.999,98 € | 39.679,98 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 63.999,96 € | 79.359,95 € |

ΤΜΗΜΑ 13

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ OPT

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1392 | 3.720,00 € | 4.612,80 € |
| 2 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1393 | 3.720,00 € | 4.612,80 € |
| 3 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1413 | 3.720,00 € | 4.612,80 € |
| 4 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1414 | 3.720,00 € | 4.612,80 € |
| 5 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VITA | 99 | 4.200,00 € | 5.208,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 19.080,00 € | 23.659,20 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 19.080,00 € | 23.659,20 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 38.160,00 € | 47.318,40 € |

ΤΜΗΜΑ 14

ΚΛΙΒΑΝΑΚΙΑ NEWMED & STEELCO

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEWMED | ΚΛΙΒΑΝΟΣ Β23 | KB2NAJ0566 | 540,00 € | 669,60 € |
| 2 | NEWMED | ΚΛΙΒΑΝΟΣ Β23 | KB2NAJ0565 | 540,00 € | 669,60 € |
| 3 | STEELCO | ΚΛΙΒΑΝΟΣ VS 13 LD | 30140 | 1.410,00 € | 1.748,40 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 2.490,00 € | 3.087,60 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 2.490,00 € | 3.087,60 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 4.980,00 € | 6.175,20 € |

ΤΜΗΜΑ 15

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-05 NIKISSO

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBB-05 | NIKISSO | 69046N04 | 2.100 € | 2.604 € |
| 2 | DBB-05 | NIKISSO | 69105N05 | 2.100 € | 2.604 € |
| 3 | DBB-05 | NIKISSO | 69046N03 | 2.100 € | 2.604 € |
| 4 | DBB-05 | NIKISSO | 69046N02 | 2.100 € | 2.604 € |
| 5 | DBB-05 | NIKISSO | 69104N04 | 2.100 € | 2.604 € |
| 6 | DBB-05 | NIKISSO | 69106N04 | 2.100 € | 2.604 € |
| 7 | DBB-05 | NIKISSO | 69105N03 | 2.100 € | 2.604 € |
| 8 | DBB-05 | NIKISSO | 69105N04 | 2.100 € | 2.604 € |
| 9 | DBB-05 | NIKISSO | 69045N03 | 2.100 € | 2.604 € |
| 10 | DBB-05 | NIKISSO | 65114-03 | 2.100 € | 2.604 € |
| 11 | DBB-05 | NIKISSO | 66247-01 | 2.100 € | 2.604 € |
| 12 | DBB-05 | NIKISSO | 67049-01 | 2.100 € | 2.604 € |
| 13 | DBB-05 | NIKISSO | 66247-02 | 2.100 € | 2.604 € |
| 14 | DBB-05 | NIKISSO | 65114-01 | 2.100 € | 2.604 € |
| 15 | DBB-05 | NIKISSO | 65114-02 | 2.100 € | 2.604 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 31.500,00 € | 39.060,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 31.500,00 € | 39.060,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 63.000,00 € | 78.120,00 € |

ΤΜΗΜΑ 16

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-07 NIKISSO

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBB-07 | NIKISSO | J1808156 | 2.100 € | 2.604 € |
| 2 | DBB-07 | NIKISSO | J1808155 | 2.100 € | 2.604 € |
| 3 | DBB-07 | NIKISSO | J1808157 | 2.100 € | 2.604 € |
| 4 | DBB-07 | NIKISSO | Ε1808154 | 2.100 € | 2.604 € |
| 5 | DBB-07 | NIKISSO | Ε1808158 | 2.100 € | 2.604 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 10.500,00 € | 13.020,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 10.500,00 € | 13.020,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 21.000,00 € | 26.040,00 € |

ΤΜΗΜΑ 17

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-EXA NIKISSO

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBB-EXA | NIKISSO | J2163458 | 2.100,00 € | 2.604,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 2.100,00 € | 2.604,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 2.100,00 € | 2.604,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 4.200,00 € | 5.208,00 € |

ΤΜΗΜΑ 18

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKISSO AQUARIUS

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AQUARIUS | EDWARDS NIKISSO | 580 | 2.100,00 | 2.604,00 € |
| 2 | AQUARIUS (GE-F095-00) | NIKISSO | 7276 | 2.100,00 | 2.604,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.200,00 € | 5.208,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.200,00 € | 5.208,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 8.400,00 € | 10.416,00 € |

ΤΜΗΜΑ 19

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ CSO | SL9900-3X | 17100236 | 1.333,33 € | 1.653,33 € |
| 2 | ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ RIGHTON | SPEEDY-K2 | - | 1.333,33 € | 1.653,33 € |
| 3 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LEICA | M822 F40 | 240519001 | 1.333,33 € | 1.653,33 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.000,0 € | 4.960,0 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.000,0 € | 4.960,0 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 8.000,0 € | 9.920,0 € |

ΤΜΗΜΑ 20

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΗΑWO | HS 1000 | 478839 | 600,00 € | 744,00 € |
| 2 | ΗΑWO | HS 1000 | 478842 | 600,00 € | 744,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 1.200,00 € | 1.488,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 1.200,00 € | 1.488,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 2.400,00 € | 2.976,00 € |

ΤΜΗΜΑ 21

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ GETINGE

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | DECOMAT 4656 | 702836 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 2 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | DECOMAT 4656 | 702828 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 3 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | DECOMAT 4656 | 702829 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 4 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ | S-406 | 203975 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 5 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΩΝ | S-472R V3D | 22822 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 6 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | 4656 GD | - | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 7 | ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | S-363E | - | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 18.435,84 € | 22.860,45 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 18.435,84 € | 22.860,45 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 36.871,69 € | 45.720,89 € |

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα της υπό ανάθεση σύμβασης αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των υπηρεσιών που εμπίπτουν σε κάθε τμήμα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 523.212,92 € με ΦΠΑ 24% (421.945,90 € χωρίς Φ.Π.Α.) για ένα συν ένα έτος, εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Ειδικότερα:

- Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ανέρχεται στο ποσό των 261.606,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 210.972,95 €).

- η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή του δικαιώματος παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με τους ίδιους όρους εκτέλεσης και τις ίδιες τιμές για ένα επιπλέον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 261.606,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 210.972,95€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία στο συμφωνητικό έγγραφο, δυνάμενη, κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής, να παραταθεί κατά ένα (1) ακόμη έτος σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της αναθέτουσας αρχής, αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμά της, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης (πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1, περ. α  και άρθρο 53, παρ. 2, περ. ιθ του ν. 4412/2016, καθώς και Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Οι προσφερόμενες τιμές που θα κατακυρωθούν, θα παραμείνουν σταθερές σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και σε όλη την χρονική περίοδο που θα αφορά το δικαίωμα προαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι:

α. η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να προβεί σε μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στην περίπτωση που συγκεκριμένα μηχανήματα του ιατρικού εξοπλισμού τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω παροπλισμού, αντικατάστασης ή οριστικής βλάβης και ως εκ τούτου η συντήρησή τους θα καταστεί ανέφικτη, ασύμφορη ή άνευ αντικειμένου για τις λειτουργικές ανάγκες της.

β. Η διαδικασία παροπλισμού ενεργοποιείται με έγγραφη γνωστοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο, στην οποία ορίζεται η ακριβής ημερομηνία παύσης των υπηρεσιών συντήρησης για το συγκεκριμένο μηχάνημα (τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία παύσης).

γ. Από την ορισθείσα ημερομηνία παροπλισμού και εφεξής, η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου θα μειωθεί αναλογικά, βάσει της τιμής μονάδας που προσφέρθηκε για το συγκεκριμένο μηχάνημα στον Οικονομικό Πίνακα της Προσφοράς του.

δ. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ρητά ότι η ως άνω μείωση του αντικειμένου της σύμβασης λόγω παροπλισμού εξοπλισμού δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης από μέρους του, ούτε γεννά δικαίωμα αξίωσης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή διαφυγόντων κερδών για τις υπηρεσίες που υπολείπονται.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

## 1.4	Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

Άλλο θεσμικό πλαίσιο

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης

- του Αποσπάσματος Πρακτικών της 1ης/14.01.2026 (θέμα 3ο οικ.) Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή του Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών για το διαχειριστικό έτος 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών», όπου συμπεριλαμβάνεται και η παροχή “Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού’’,

- της υπ’αριθμ. 239/03.04.2026 Απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και Διενέργειας & Αξιολόγησης του άνω των ορίων ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή ‘’Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού’’»,

- του από 03.04.2026 πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή  «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» στο Γ.Ν. Σερρών,

- του υπ’αρ. πρωτ. 6086/06.04.2026 πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Σερρών για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ‘’Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού’’,

- του σχεδίου της υπ’αρ. Δ.11/2026 διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής,

- του Αποσπάσματος Πρακτικών της 10ης/07.04.2026 (Θέμα 1ο έκτ.) Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Σερρών με θέμα: «Έγκριση α) πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών β) πρωτογενούς αιτήματος, γ) του σχεδίου της υπ’αρ. Δ.11/2026 διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής και δ) της διενέργειας διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή: ‘’Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού’’, εκτιμώμενης δαπάνης έως του ποσού των 261.606,46 € με ΦΠΑ 24% (210.972,95 € χωρίς ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης) για ένα (1) επιπλέον έτος έως του ποσού των 523.212,92 € με ΦΠΑ 24% (421.945,90 € χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών»,

- της υπ’αρ. πρωτ. 6707/16.04.2026 (ΑΔΑ ΨΟΤΜ469071-ΞΙ7) Απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2026, 2027 και 2028 και έλαβε α/α 626/2026 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

## 1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται στις 04.05.2026 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00:00.

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή τηρώντας την αρχή του δημοσίου συμφέροντος, προβαίνει, όσον αφορά την υποβολή των προσφορών, σε χρήση συντετμημένων προθεσμιών σύμφωνα με την παρ. 3  του άρθρου 27 ‘’Ανοικτή διαδικασία’’ (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπου ορίζεται:

«Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης».

Η επείγουσα κατάσταση συνίσταται στο ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών «Επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» πλησιάζουν στη λήξη τους, γεγονός που καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27, ήτοι 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης. Το γεγονός, εξάλλου, ότι η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά την επισκευή και συντήρηση κρίσιμου και ζωτικής σημασίας για το Νοσοκομείο ιατρικού εξοπλισμού (όπως μηχανήματα αναισθησίας, αιμοκάθαρσης, κεντρικής αποστείρωσης, μονάδας τεχνητού νεφρού, θερμοκοιτίδες, ακτινοσκοπικά συστήματα, αναπνευστήρες ΜΕΘ) καθιστά την προσφυγή της αναθέτουσας αρχής στη χρήση συντετμημένων προθεσμιών επιβεβλημένη, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο υπέρτερο δημόσιο αγαθό, ήτοι η υγεία των νοσηλευομένων και γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal.

## 1.6	Δημοσιότητα

Α.	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.	Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης:

- καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),

- αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5218/2025 (Α΄ 125) και

- στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) www.hospser.gr στη διαδρομή: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ► Ανακοινώσεις- Νέα ► Προμήθειες- Διαγωνισμοί.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 438038 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και πιο συγκεκριμένα στις εφημερίδες: «Πρόοδος» και «Ελευθερία».

Γ.   Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης για την παρούσα διαδικασία στον τοπικό τύπο καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή που έδωσε την εντολή καταχώρισης στις εφημερίδες εντός των προθεσμιών του άρθρου 69 Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από την αναθέτουσα αρχή και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

Καθώς η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, σε περίπτωση ανάδειξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων η δαπάνη των δημοσιεύσεων θα επιμερισθεί ανά τμήμα αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία του τμήματος ή των τμημάτων που θα ανατεθεί σε κάθε ανάδοχο. Πιο συγκεκριμένα:

| α/α Τμήματος | ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (για το οποίο θα παρέχεται η υπηρεσία για την επισκευή και συντήρηση) | ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Μοντέλο/Κατασκευαστής) | Αναλογία της δαπάνης δημοσίευσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ | VISTA 120S | 0,16% |
| 2 | ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ | DRAEGER | 7,85% |
| 3 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ | PRIMUS | 1,70% |
| 4 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ | DATE-OHMEDA | 6,77% |
| 5 | ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ | OXYLOG 3000 PLUS | 2,14% |
| 6 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ | SYNOVENT E5 | 2,07% |
| 7 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ | SV 600 | 2,07% |
| 8 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ | CARESCAPE R 680 | 3,61% |
| 9 | ΚΛΙΒΑΝΟΙ | GETINGE | 7,45% |
| 10 | ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM | SIEMENS SIREMOBIL | 4,91% |
| 11 | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | ACCORD DR 40 | 1,53% |
| 12 | ΑΞΟΝΙΚΟΣ | GE OPTIMA 540 | 15,08% |
| 13 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ | OPT | 8,99% |
| 14 | ΚΛΙΒΑΝΑΚΙΑ | NEWMED-STEELCO | 1,17% |
| 15 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ | DBB-05 | 14,85% |
| 16 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ | DBB-07 | 4,95% |
| 17 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ | DBB-EXA | 0,99% |
| 18 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ | AQUARIUS | 1,98% |
| 19 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ | 1,89% |
| 20 | ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ | HAWO | 1,13% |
| 21 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ | GETINGE | 8,69% |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 100,00% |

## 1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

# 2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

## 2.1	Γενικές Πληροφορίες

### 2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

- η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

- οι αποφάσεις των αποφαινόμενων οργάνων του Γ.Ν. Σερρών

- η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων [δικαιολογητικών κατακύρωσης].

### 2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

### 2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο σε τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

### 2.1.4	Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

### 2.1.5	Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

### 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

## 2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

### 2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

### 2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης, ήτοι τέσσερις χιλιάδες διακόσια δεκαεννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (4.219,46 €), εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των τμημάτων των υπό παροχή υπηρεσιών.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης, του/των τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ειδικότερα, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής που αναλογεί σε κάθε τμήμα της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται ως εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α Τμήματος | ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ |  |
|  |  |  | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| 1. | MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ VISTA 120S | 350,00 € | 7,00 € | Επτά ευρώ |
| 2. | ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ | 16.650,00 € | 333,00 € | Τριακόσια τριάντα τρία ευρώ |
| 3. | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ DRAEGER PRIMUS | 3.600,00 € | 72,00€ | Εβδομήντα δύο ευρώ |
| 4. | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ DATEΧ-OHMEDA | 14.373,90 € | 287,48€ | Διακόσια ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά |
| 5. | ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER OXYLOG | 4.550,00 € | 91,00 € | Ενενήντα ένα ευρώ |
| 6. | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SYNOVENT E5 | 4.400,00 € | 88,00 € | Ογδόντα οκτώ ευρώ |
| 7. | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SV600 | 4.400,00 € | 88,00 € | Ογδόντα οκτώ ευρώ |
| 8. | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE CARESCAPE R 680 | 7.666,08 € | 153,32 € | Εκατόν πενήντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά |
| 9. | ΚΛΙΒΑΝΟΙ GETINGE | 15.802,15 € | 316,04 € | Τριακόσια δεκαέξι ευρώ και τέσσερα λεπτά |
| 10. | ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM SIEMENS | 10.425,00 € | 208,50 € | Διακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά |
| 11. | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | 3.250,00 € | 65,00 € | Εξήντα πέντε ευρώ |
| 12. | ΑΞΟΝΙΚΟΣ GE OPTIMA 540 | 31.999,98 € | 640,00 € | Εξακόσια σαράντα ευρώ |
| 13. | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ OPT | 19.080,00 € | 381,60 € | Τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά |
| 14. | ΚΛΙΒΑΝΑΚΙΑ NEWMED-STEELCO | 2.490,00 € | 49,80 € | Σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά |
| 15. | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKISSO DBB-05 | 31.500,00 € | 630,00 € | Εξακόσια τριάντα ευρώ |
| 16. | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKISSO DBB-07 | 10.500,00 € | 210,00 € | Διακόσια δέκα ευρώ |
| 17. | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKISSO DBB-EXA | 2.100,00 € | 42,00 € | Σαράντα δύο ευρώ |
| 18. | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKISSO AQUARIUS | 4.200,00 € | 84,00 € | Ογδόντα τέσσερα ευρώ |
| 19. | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 4.000,00 € | 80,00 € | Ογδόντα ευρώ |
| 20. | ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 1.200,00 € | 24,00 € | Είκοσι τέσσερα ευρώ |
| 21. | ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ GETINGE | 18.435,84 € | 368,72 € | Τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  | 210.972,95 € | 4.219,46 € | Τέσσερις χιλιάδες διακόσια δεκαεννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά |

H εν λόγω επιστολή συντάσσεται με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.5 «Εγγυήσεις» της παρούσας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων:

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,

β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8,

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2),

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

### 2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Δεν εφαρμόζεται.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας η μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή,  υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

### 2.2.4	Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει

- να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η πλήρωση των απαιτήσεων της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

### 2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς
φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους
επάρκειας.

### 2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

- Εμπειρία:

Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2023, 2024, 2025) να έχουν εκτελέσει προσηκόντως τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, το αντικείμενο της οποίας θα είναι συναφές με το αντικείμενο του τμήματος στο οποίο συμμετέχουν και η αξία της θα είναι ίση τουλάχιστον με το 50% της εκτιμώμενης αξίας (μη συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης) του αντίστοιχου τμήματος της παρούσας.

Εφόσον μία σύμβαση δεν έχει ολοκληρωθεί θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της εκτελεσθείσας δαπάνης που καλύπτεται από τις σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει είτε από τις συμβάσεις είτε από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης να προκύπτουν σαφώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να μπορεί να κριθεί εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί το παρόν κριτήριο.

2.  Τεχνικό προσωπικό

Να διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες για την προσήκουσα εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

### 2.2.7	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κλπ.) και να διαθέτουν τα κατά περίπτωση (ανά τμήμα) πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι «Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της παρούσης.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση της ανωτέρω απαίτησης καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

### 2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

### 2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι ή εφόσον τους ζητηθεί, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 Α.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού  επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει  ότι πληρούν,  οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

#### 2.2.9.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 του ως άνω Κανονισμού καθώς και την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στο Μέρος IV: «Κριτήρια επιλογής», οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την Ενότητα α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV του ΕΕΕΣ.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α΄ με βάση την

οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία έκδοσης της  απόφασης της περ. α΄ και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά, στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των οικονομικών φορέων επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (περιγράφονται ) στη συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ‘’περί μη ρωσικής εμπλοκής’’ περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στην ανωτέρω συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση μαζί με το ΕΕΕΣ κι επομένως υποβάλλεται στο στάδιο της υποβολής των προσφορών  εντός της προθεσμίας που ορίζει η παρούσα και πιο συγκεκριμένα στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα VΙ της παρούσας.

#### 2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά κατά την παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ. (παρ. 12Α, άρθρ. 80 του ν. 4412/2016).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1:

- απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

- Ειδικά για νομικά πρόσωπα/οντότητες που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, ως προς την ποινική ευθύνη αυτών για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024, προσκομίζεται επιπλέον:

ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας. Στην εν λόγω ένορκη βεβαίωση δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024. [υπ’ αριθμ. 5868/2024 έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»].

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5. περί ‘’μη συνδρομής κατάστασης συνδεόμενης με ρωσική εμπλοκή’’ υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει όσα προβλέπονται στο Παράρτημα V της παρούσας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- μία (1) σύμβαση που εκτελέστηκε προσηκόντως κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2023, 2024, 2025) με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα το αντικείμενο της οποίας θα είναι συναφές με το αντικείμενο του τμήματος στο οποίο συμμετέχουν και η αξία της θα είναι ίση τουλάχιστον με το 50% της εκτιμώμενης αξίας (μη συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης) του αντίστοιχου τμήματος της παρούσας.

Η εν λόγω σύμβαση θα συνοδεύεται:

- εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ορθής εκτέλεσής της, το οποίο θα έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και στο οποίο θα περιγράφεται η παρεχόμενη προμήθεια, θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησής της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

- εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη.

Εφόσον η εν λόγω σύμβαση δεν έχει ολοκληρωθεί θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της εκτελεσθείσας δαπάνης που καλύπτεται από τις σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει είτε από τις συμβάσεις είτε από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης να προκύπτουν σαφώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να μπορεί να κριθεί εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί το παρόν κριτήριο.

- Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με αναφορά του τεχνικού προσωπικού που θα διατεθεί για την προσήκουσα εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατά περίπτωση (ανά τμήμα) πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης διακήρυξης.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

## 2.3	Κριτήρια Ανάθεσης

### 2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, για το σύνολο των υπηρεσιών εκάστου τμήματος.

## 2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

### 2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής  κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται καταρχήν στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) που μπορεί να διευκρινίζεται στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης και η εξουσιοδότηση χορηγείται με πρόσφορο έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας, (ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης οικονομικών φορέων/ ορισμού κοινού εκπροσώπου τους, ή αντίστοιχα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των μελών της ένωσης), το οποίο (έγγραφο) πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά.

Ο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμός εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων έναντι της αναθέτουσας αρχής, καλύπτει και τη δυνατότητα αυτού να υπογράφει την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 3.4 της παρούσας, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

### 2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, απαιτείται η συνυποβολή ηλεκτρονικών αρχείων .pdf Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένων. Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ήτοι την τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3 και 2.4.4 της παρούσας διακήρυξης. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να έχουν επισυναφθεί στο σύστημα πριν την παραγωγή των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων του συστήματος.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φακέλους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

Στον φάκελο με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, Τ.Κ 62 100, Τμήμα Προμηθειών (κατατίθεται στη Γραμματεία) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.11/2026 διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ συστημ. αριθμ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 438038 για την παροχή: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04.05.2026 και ώρα 11:00:00 Ημερομηνία ηλεκτρον. αποσφράγισης προσφορών: 05.05.2026 και ώρα 11:00:00 Στοιχεία Προσφέροντος:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

e-mail: (Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

### 2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

### 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β και γ στοιχεία:

α.   το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β. τη δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ‘’περί μη ρωσικής εμπλοκής’’, η οποία περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στην ανωτέρω συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα VΙ της παρούσας.

γ.   την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στο Μέρος IV: «Κριτήρια επιλογής», οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την Ενότητα α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV του ΕΕΕΣ.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ (συμπεριλαμβανομένων των διακριτών ΕΕΕΣ από δανείζοντες εμπειρία ή υπεργολάβους, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8), καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση β’ ή δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (https://espd.eprocurement.gov.gr/ )) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

### 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς εκτός από την Τεχνική Προσφορά που παράγεται από το σύστημα θα πρέπει να επισυνάψουν και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένα που αφορούν την Τεχνική τους Προσφορά, τα οποία θα έχουν συνταχθεί από τους ίδιους και ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή αμέσως παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Το προαναφερθέν ηλεκτρονικό αρχείο - «Τεχνική Προσφορά Συστήματος»- που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ  μετά τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, ψηφιακά υπογεγραμμένο.

- Το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ (μόνο για τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά), το οποίο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο και συνοδεύεται από το υλικό που τεκμηριώνει την πλήρωση των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, καταλόγους, βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά κλπ). Το ως άνω υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Φύλλου Συμμόρφωσης.

Σημείωση: Οι απαντήσεις του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής. Οποιαδήποτε παρέκκλιση, θα επιφέρει την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία δηλώνονται τα εξής:

| α. | αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, |
| --- | --- |
| β. | η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους, την τάξη και τον τύπο της εν λόγω Διακήρυξης, |
| γ. | υποβάλλω προσφορά για τα κάτωθι Τμήματα της υπό ανάθεση σύμβασης: ……….. |
| δ. | τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. |

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

### 2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα (άρθρο 2.3.1) κριτήριο ανάθεσης, ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για το σύνολο των υπηρεσιών εκάστου τμήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ως τιμή προσφοράς τη συνολική τιμή (προ ΦΠΑ) που προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους τιμών προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών του τμήματος.

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων επισυνάπτει στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ψηφιακά υπογεγραμμένα σε μορφή .pdf) σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς («ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV») της παρούσας διακήρυξης το οποίο θα αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή και σε επεξεργάσιμο αρχείο (word) στον χώρο του διαγωνισμού.

Επομένως, ο (υπο)φάκελος «οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνει:

- την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά, η οποία παράγεται μετά τη συμπλήρωση της σχετικής ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος, ηλεκτρονικά (ψηφιακά) υπογεγραμμένη, και

- την οικονομική του προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας σε μορφή .pdf, επίσης ηλεκτρονικά (ψηφιακά) υπογεγραμμένη.

Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και για το διάστημα της παράτασης σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Επισημαίνεται ότι:

α. η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να προβεί σε μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στην περίπτωση που συγκεκριμένα μηχανήματα του ιατρικού εξοπλισμού τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω παροπλισμού, αντικατάστασης ή οριστικής βλάβης και ως εκ τούτου η συντήρησή τους θα καταστεί ανέφικτη, ασύμφορη ή άνευ αντικειμένου για τις λειτουργικές ανάγκες της.

β. Η διαδικασία παροπλισμού ενεργοποιείται με έγγραφη γνωστοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο, στην οποία ορίζεται η ακριβής ημερομηνία παύσης των υπηρεσιών συντήρησης για το συγκεκριμένο μηχάνημα (τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία παύσης).

γ. Από την ορισθείσα ημερομηνία παροπλισμού και εφεξής, η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου θα μειωθεί αναλογικά, βάσει της τιμής μονάδας που προσφέρθηκε για το συγκεκριμένο μηχάνημα στον Οικονομικό Πίνακα της Προσφοράς του.

δ. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ρητά ότι η ως άνω μείωση του αντικειμένου της σύμβασης λόγω παροπλισμού εξοπλισμού δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης από μέρους του, ούτε γεννά δικαίωμα αξίωσης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή διαφυγόντων κερδών για τις υπηρεσίες που υπολείπονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016,

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

### 2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

### 2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

# 3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## 3.1 	Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

### 3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις 05.05.2026 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00:00

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

### 3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

## 3.2	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή:

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

## 3.3	Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

## 3.4	Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

## 3.5	Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 ,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

# 4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 4.1	Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης μόνο για τα Τμήματα της παρούσας διακήρυξης των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι μεγαλύτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι για τα Τμήματα 12: ΑΞΟΝΙΚΟΣ GE OPTIMA 540 και 15: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-05 NIKISSO, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

## 4.2 	Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

## 4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

## 4.4	Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

## 4.5	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, έως 12 επιπλέον μήνες (παράταση), με έναρξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016).

Επισημαίνεται ότι:

α. η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να προβεί σε μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στην περίπτωση που συγκεκριμένα μηχανήματα του ιατρικού εξοπλισμού τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω παροπλισμού, αντικατάστασης ή οριστικής βλάβης και ως εκ τούτου η συντήρησή τους θα καταστεί ανέφικτη, ασύμφορη ή άνευ αντικειμένου για τις λειτουργικές ανάγκες της.

β. Η διαδικασία παροπλισμού ενεργοποιείται με έγγραφη γνωστοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο, στην οποία ορίζεται η ακριβής ημερομηνία παύσης των υπηρεσιών συντήρησης για το συγκεκριμένο μηχάνημα (τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία παύσης).

γ. Από την ορισθείσα ημερομηνία παροπλισμού και εφεξής, η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου θα μειωθεί αναλογικά, βάσει της τιμής μονάδας που προσφέρθηκε για το συγκεκριμένο μηχάνημα στον Οικονομικό Πίνακα της Προσφοράς του.

δ. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ρητά ότι η ως άνω μείωση του αντικειμένου της σύμβασης λόγω παροπλισμού εξοπλισμού δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης από μέρους του, ούτε γεννά δικαίωμα αξίωσης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή διαφυγόντων κερδών για τις υπηρεσίες που υπολείπονται.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

## 4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

# 5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 5.1	Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά για το 100% της συμβατικής αξίας του τμήματος των υπηρεσιών που παραδίδεται και αφού προηγηθεί η οριστική τους παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε μηνιαία βάση με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην η αριθμ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ (Β' 2385), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του ν.4601/2019. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η εκκαθάριση των τιμολογίων από το Οικονομικό Τμήμα.

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.E00263.0001.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

γ) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με την αρ. ΔΥα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 (: «Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας από την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής, παρακρατείται επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου, ποσοστό 2%»).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:  ΑΔΑ Ανάληψης.

## 5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

## 5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

## 5.4	Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο τηρείται υποχρεωτικά η ενδικοφανής διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

# 6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

## 6.1 	Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση της Α.Α., σύμφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

## 6.2 	Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία στο συμφωνητικό έγγραφο, δυνάμενη, κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής, να παραταθεί κατά ένα (1) ακόμη έτος σε περίπτωση ενεργοποίησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 1.3 της παρούσας δικαιώματος προαίρεσης. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της αναθέτουσας αρχής, αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμά της, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης (πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1, περ. α  και άρθρο 53, παρ. 2, περ. ιθ του ν. 4412/2016, καθώς και Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

## 6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της παρούσας.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α)  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

## 6.4 	Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

## 6.5 	Αναπροσαρμογή τιμής

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και για τη χρονική περίοδο που θα αφορά το δικαίωμα προαίρεσης και δεν αναπροσαρμόζονται.

## 6.6 	Αντικατάσταση/ προσθήκη μελών ομάδας έργου κατά την εκτέλεση της σύμβασης

6.6.1. Εφόσον μετά τη σύναψη της σύμβασης παραστεί ανάγκη αντικατάστασης μέλους/ μελών της Ομάδας Έργου, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή αίτημα αντικατάστασης, το οποίο υπόκειται στην έγκριση αυτής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο του σχετικού αιτήματος τα επαγγελματικά προσόντα των  φυσικών προσώπων που θα αντικαταστήσουν εκείνα τα οποία προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά την υποβολή της προσφοράς του Αναδόχου, πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα. Εφόσον εγκριθεί το σχετικό αίτημα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το/ τα μέλος/ μέλη της Ομάδας Έργου, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Η αντικατάσταση εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

6.6.2. Με τη ίδια ως άνω διαδικασία και τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ο ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα για την προσθήκη μέλους/ μελών στην Ομάδα Έργου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβαση

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών: «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50421000-2.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  VISTA 120S

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων | Draeger Vista 120s | S1SRE0132 | 350,00 € | 434,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 350,00 € | 434,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 350,00 € | 434,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 700,00 € | 868,00 € |

ΤΜΗΜΑ 2

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette 8000 | KF06220 | 1.550,00 € | 1.922,00 € |
| 2 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07212 | 1.350,00 € | 1.674,00 € |
| 3 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07213 | 1.350,00 € | 1.674,00 € |
| 4 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07218 | 1.350,00 € | 1.674,00 € |
| 5 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07219 | 1.350,00 € | 1.674,00 € |
| 6 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire (w blender) | WZ00658 | 1.650,00 € | 2.046,00 € |
| 7 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire (w blender) | WZ00668 | 1.650,00 € | 2.046,00 € |
| 8 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire | WZ00665 | 650,00 € | 806,00 € |
| 9 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire | WZ00667 | 650,00 € | 806,00 € |
| 10 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire | WZ00669 | 650,00 € | 806,00 € |
| 11 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger TI500 | WN01964 | 750,00 € | 930,00 € |
| 12 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger TI501 | WZ02618 | 750,00 € | 930,00 € |
| 13 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger TI502 | WZ02619 | 750,00 € | 930,00 € |
| 14 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger Globe Trotter TI500 IC | DSSH-0010 | 2.200,00 € | 2.728,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 16.650,00 € | 20.646,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 16.650,00 € | 20.646,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 33.300,00 € | 41.292,00 € |

ΤΜΗΜΑ 3

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ MHXANHMATA Draeger Primus

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναισθησιολογικό μηχάνημα | Draeger Primus | ASMF-0095 | 1.800,00 € | 2.232,00 € |
| 2 | Αναισθησιολογικό μηχάνημα | Draeger Primus | ASMF-0096 | 1.800,00 € | 2.232,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 3.600,00 € | 4.464,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 3.600,00 € | 4.464,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 7.200,00 € | 8.928,00 € |

ΤΜΗΜΑ 4

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ MHXANHMATA DATEX-OHMEDA

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00446 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 2 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7100 | AMVE00194 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 3 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRF00363 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 4 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRF00364 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 5 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00190 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 6 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00191 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 7 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00195 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 8 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00454 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 9 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00451 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 10 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00192 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 11 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 | AMRE00453 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 12 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 | AMRE00450 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 13 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 | AMRE00449 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 14 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7100 | AMVE00193 | 958,26 € | 1188,2424 |
| 15 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00452 | 958,26 € | 1188,2424 |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 14.373,90 € | 17.823,64 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 14.372,90 € | 17.823,64 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 28.746,80 € | 35.646,27 € |

ΤΜΗΜΑ 5

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER Oxylog

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNF-0005 | 650,00 € | 806,00 € |
| 2 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNF-0006 | 650,00 € | 806,00 € |
| 3 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0219 | 650,00 € | 806,00 € |
| 4 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0220 | 650,00 € | 806,00 € |
| 5 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0221 | 650,00 € | 806,00 € |
| 6 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0222 | 650,00 € | 806,00 € |
| 7 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0223 | 650,00 € | 806,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.550,00 € | 5.642,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.550,00 € | 5.642,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 9.100,00 € | 11.284,00 € |

ΤΜΗΜΑ 6

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SYNOVENT E5

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003903 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 2 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003904 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 3 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003904 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 4 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003901 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.400,00 € | 5.456,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.400,00 € | 5.456,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 8.800,00 € | 10.912,00 € |

ΤΜΗΜΑ 7

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SV600

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-0C009602 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 2 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-0C009601 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 3 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-05004459 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 4 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-05004457 | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.400,00 € | 5.456,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.400,00 € | 5.456,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 8.800,00 € | 10.912,00 € |

ΤΜΗΜΑ 8

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE CARESCAPE R860

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 (1506-8600-000) | WBRB00416 | 958,26 | 1188,2424 |
| 2 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 (1506-8600-000) | WBRB00598 | 958,26 | 1188,2424 |
| 3 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 (1506-8600-000) | WBRB00432 | 958,26 | 1188,2424 |
| 4 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRV01748 | 958,26 | 1188,2424 |
| 5 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRY01750 | 958,26 | 1188,2424 |
| 6 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRY01749 | 958,26 | 1188,2424 |
| 7 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRA01572 | 958,26 | 1188,2424 |
| 8 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRA01573 | 958,26 | 1188,2424 |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 7.666,08 € | 9.505,94 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 7.666,08 € | 9.505,94 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 15.332,16 € | 19.011,88 € |

ΤΜΗΜΑ 9

ΚΛΙΒΑΝΟΙ GETINGE

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ GETINGE | GE 2612 | 1222 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 2 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ GETINGE | GE 2612 | 1221 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 3 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ GETINGE | GE 2612 | 30012220 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 9 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | UNLOADER 6612 | 0 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 10 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | UNLOADER 6613 | 0 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 11 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | GED 111826 AR-2 | 0 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 15.802,15 € | 19.594,67 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 15.802,15 € | 19.594,67 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 31.604,30 € | 39.189,34 € |

ΤΜΗΜΑ 10

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM SIEMENS

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-ARM SIEMENS | SIREMOBIL | 3.475,00 € | 4.309,00 € |
| 2 | C-ARM SIEMENS | SIREMOBIL | 3.475,00 € | 4.309,00 € |
| 3 | C-ARM SIEMENS | SIREMOBIL | 3.475,00 € | 4.309,00 € |
|  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 10.425,00 € | 12.927,00 € |
|  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 10.425,00 € | 12.927,00 € |
|  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 20.850,00 € | 25.854,00 € |

ΤΜΗΜΑ 11

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ GENERAL MEDICAL MERATE SPA | ACCORD DR 40 | 972-22-032-328 | 3.250 € | 4.030 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 3.250 € | 4.030 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 3.250 € | 4.030 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 6.500,00 € | 8.060,00 € |

ΤΜΗΜΑ 12

ΑΞΟΝΙΚΟΣ GE OPTIMA 540

| A/A | ΑΞΟΝΙΚΟΣ OPTIMA 540 | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIZO | FLEXSCAN S1921 | 45121234SHCSZ | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 2 | ADVANTECH | DM5-SC12 | DMS-SC12-OOA1E | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 3 | GE MEDICAL SYSTEMS | B32894 | 5413267 | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 4 | GE MEDICAL SYSTEMS | GT1700VM9ED3 | 366438HMO | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 5 | GE MEDICAL SYSTEMS | OPTIMA 540 | 00459 | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
| 6 | BAYER | MEDRAD SALIENT | 84638 | 5.333,33 € | 6.613,33 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 31.999,98 € | 39.679,98 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 31.999,98 € | 39.679,98 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 63.999,96 € | 79.359,95 € |

ΤΜΗΜΑ 13

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ OPT

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1392 | 3.720,00 € | 4.612,80 € |
| 2 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1393 | 3.720,00 € | 4.612,80 € |
| 3 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1413 | 3.720,00 € | 4.612,80 € |
| 4 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1414 | 3.720,00 € | 4.612,80 € |
| 5 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VITA | 99 | 4.200,00 € | 5.208,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 19.080,00 € | 23.659,20 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 19.080,00 € | 23.659,20 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 38.160,00 € | 47.318,40 € |

ΤΜΗΜΑ 14

ΚΛΙΒΑΝΑΚΙΑ NEWMED & STEELCO

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEWMED | ΚΛΙΒΑΝΟΣ Β23 | KB2NAJ0566 | 540,00 € | 669,60 € |
| 2 | NEWMED | ΚΛΙΒΑΝΟΣ Β23 | KB2NAJ0565 | 540,00 € | 669,60 € |
| 3 | STEELCO | ΚΛΙΒΑΝΟΣ VS 13 LD | 30140 | 1.410,00 € | 1.748,40 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 2.490,00 € | 3.087,60 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 2.490,00 € | 3.087,60 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 4.980,00 € | 6.175,20 € |

ΤΜΗΜΑ 15

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-05 NIKISSO

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBB-05 | NIKISSO | 69046N04 | 2.100 € | 2.604 € |
| 2 | DBB-05 | NIKISSO | 69105N05 | 2.100 € | 2.604 € |
| 3 | DBB-05 | NIKISSO | 69046N03 | 2.100 € | 2.604 € |
| 4 | DBB-05 | NIKISSO | 69046N02 | 2.100 € | 2.604 € |
| 5 | DBB-05 | NIKISSO | 69104N04 | 2.100 € | 2.604 € |
| 6 | DBB-05 | NIKISSO | 69106N04 | 2.100 € | 2.604 € |
| 7 | DBB-05 | NIKISSO | 69105N03 | 2.100 € | 2.604 € |
| 8 | DBB-05 | NIKISSO | 69105N04 | 2.100 € | 2.604 € |
| 9 | DBB-05 | NIKISSO | 69045N03 | 2.100 € | 2.604 € |
| 10 | DBB-05 | NIKISSO | 65114-03 | 2.100 € | 2.604 € |
| 11 | DBB-05 | NIKISSO | 66247-01 | 2.100 € | 2.604 € |
| 12 | DBB-05 | NIKISSO | 67049-01 | 2.100 € | 2.604 € |
| 13 | DBB-05 | NIKISSO | 66247-02 | 2.100 € | 2.604 € |
| 14 | DBB-05 | NIKISSO | 65114-01 | 2.100 € | 2.604 € |
| 15 | DBB-05 | NIKISSO | 65114-02 | 2.100 € | 2.604 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 31.500,00 € | 39.060,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 31.500,00 € | 39.060,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 63.000,00 € | 78.120,00 € |

ΤΜΗΜΑ 16

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-07 NIKISSO

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBB-07 | NIKISSO | J1808156 | 2.100 € | 2.604 € |
| 2 | DBB-07 | NIKISSO | J1808155 | 2.100 € | 2.604 € |
| 3 | DBB-07 | NIKISSO | J1808157 | 2.100 € | 2.604 € |
| 4 | DBB-07 | NIKISSO | Ε1808154 | 2.100 € | 2.604 € |
| 5 | DBB-07 | NIKISSO | Ε1808158 | 2.100 € | 2.604 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 10.500,00 € | 13.020,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 10.500,00 € | 13.020,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 21.000,00 € | 26.040,00 € |

ΤΜΗΜΑ 17

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-EXA NIKISSO

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBB-EXA | NIKISSO | J2163458 | 2.100,00 € | 2.604,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 2.100,00 € | 2.604,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 2.100,00 € | 2.604,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 4.200,00 € | 5.208,00 € |

ΤΜΗΜΑ 18

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKISSO AQUARIUS

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AQUARIUS | EDWARDS NIKISSO | 580 | 2.100,00 | 2.604,00 € |
| 2 | AQUARIUS (GE-F095-00) | NIKISSO | 7276 | 2.100,00 | 2.604,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.200,00 € | 5.208,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.200,00 € | 5.208,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 8.400,00 € | 10.416,00 € |

ΤΜΗΜΑ 19

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ CSO | SL9900-3X | 17100236 | 1.333,33 € | 1.653,33 € |
| 2 | ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ RIGHTON | SPEEDY-K2 | - | 1.333,33 € | 1.653,33 € |
| 3 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LEICA | M822 F40 | 240519001 | 1.333,33 € | 1.653,33 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 4.000,0 € | 4.960,0 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 4.000,0 € | 4.960,0 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 8.000,0 € | 9.920,0 € |

ΤΜΗΜΑ 20

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΗΑWO | HS 1000 | 478839 | 600,00 € | 744,00 € |
| 2 | ΗΑWO | HS 1000 | 478842 | 600,00 € | 744,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 1.200,00 € | 1.488,00 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 1.200,00 € | 1.488,00 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 2.400,00 € | 2.976,00 € |

ΤΜΗΜΑ 21

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ GETINGE

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ | Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | DECOMAT 4656 | 702836 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 2 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | DECOMAT 4656 | 702828 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 3 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | DECOMAT 4656 | 702829 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 4 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ | S-406 | 203975 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 5 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΩΝ | S-472R V3D | 22822 | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 6 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | 4656 GD | - | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
| 7 | ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | S-363E | - | 2.633,69 € | 3.265,78 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία για ένα (1) έτος | 18.435,84 € | 22.860,45 € |
|  |  |  | Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης | 18.435,84 € | 22.860,45 € |
|  |  |  | Συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης | 36.871,69 € | 45.720,89 € |

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα της υπό ανάθεση σύμβασης αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των υπηρεσιών που εμπίπτουν σε κάθε τμήμα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 523.212,92 € με ΦΠΑ 24% (421.945,90 € χωρίς Φ.Π.Α.) για ένα συν ένα έτος, εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Ειδικότερα:

- Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ανέρχεται στο ποσό των 261.606,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 210.972,95 €).

- η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή του δικαιώματος παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με τους ίδιους όρους εκτέλεσης και τις ίδιες τιμές για ένα επιπλέον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 261.606,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 210.972,95€).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς /Φύλλο Συμμόρφωσης

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

του υπ’ αρ.Δ.11/2026 διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

συστημ. αριθμ.  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 438038

για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

(CPV : 50421000-2)

Ο Προσφέρων υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, στην τεχνική προσφορά του να υποβάλει ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένο ψηφιακά, και Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις του Προσφέροντος με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ήτοι «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού». Ο Προσφέρων θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.

Απαράβατος όρος του διαγωνισμού είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου να καλύπτονται στο σύνολο τους.

Το Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθεί επί ποινή απόρριψης με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

- Στη Στήλη «ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις των υπηρεσιών οι οποίες θα πρέπει να παρασχεθούν για την επισκευή και συντήρηση του ιατρικού εξοπλισμού, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ, εάν δηλ. η αντίστοιχη ζητούμενη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

- Στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης» θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς παραπομπές στο υλικό που τεκμηριώνει την πλήρωση των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, καταλόγους, βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά κλπ). Το ως άνω υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Φύλλου Συμμόρφωσης.

| ΤΜΗΜΑ 1 ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ VISTA 120S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, κατά τα χρονικά διαστήματα και τον αριθμό των συντηρήσεων όπως ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου καθώς και ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων /έτος . | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους της να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού της οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους ΔΕΝ θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 2 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | H συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων, περιλαμβάνει την προληπτική συντήρηση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κιτ συντήρησης (service kits), βάσει των απαιτήσεων του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Προληπτική συντήρηση εννοείται ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κιτ συντήρησης (service kits), όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου (κατασκευαστικός Οίκος Draeger). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση ανταλλακτικών, από προϋπάρχουσες βλάβες, που έχουν ανακοινωθεί και γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και για τις οποίες υπάρχει προσφορά σε εκκρεμότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, βυσματούμενες μονάδες, γυάλινων ή αποσπώμενων κλειβανιζόμενων τμημάτων, αναπνευστικά κυκλώματα, αντιβακτηριδιακά φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ανά μηχάνημα, ορίζεται μία (1) φορά ετησίως. Οι ημέρες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα τμήματα και με την επίβλεψη του τμήματος Βιοϊατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση προς έλεγχο τυχόν απεριόριστο αριθμό βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης του Νοσοκομείου και εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών με αποστολή τεχνικού. Η γραπτή ή τηλεφωνική ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορίζει την φύση του προβλήματος προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης και αποκατάστασής του. Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται από την συντηρήτρια ανάδοχη εταιρεία από τις 08:00 μέχρι τις 13:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 08.00. Η υποχρέωση αυτή της συντηρήτριας ανάδοχης εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες μόνο ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του οίκου Draeger και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, υπάρχουν ή απαιτούνται διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία, τότε αυτές θα να γίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ακολουθεί και η Draeger, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου. (TSB’s) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η συντηρήτρια ανάδοχη εταιρεία δεν φέρει ευθύνη όταν: - Όλα τα αναλώσιμα υλικά, που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή χρήση του μηχανήματος όπως και η συνιστώμενη συχνότητα αλλαγής τους δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης. - Όλα τα ανταλλακτικά και τα service kit που χρησιμοποιούνται δεν είναι αυθεντικά και πιστοποιημένα από τον οίκο κατασκευής. - Δεν παρέχεται διαρκώς η κατάλληλη με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και ιατρικών αερίων, και όταν δεν εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από το κατασκευαστή συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους του Εξοπλισμού. - Δεν πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ακολουθεί και η Draeger (TSB’s). - Οι βλάβες προέρχονται από πτώση συσκευής, θραύση και υπαιτιότητα χειριστή. Στις περιπτώσεις αυτές τα αναγκαία ανταλλακτικά και η εργασία επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Σε περίπτωση βλάβης των υπ’ αριθμ. 1 έως 6 & 9 μηχανήματος για την επισκευή του οποίου θα απαιτείται ανταλλακτικό θα συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα και δεν θα τιμολογείται ξεχωριστά, ενώ τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται για τα υπ’ αριθμ. 7, 8, 10 & 11 μηχανήματα δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Τα αναλώσιμα υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν (στην κατηγορία των συγκεκριμένων μηχανημάτων) σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 3 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ MHXANHMATA Draeger Primus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των κιτ συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας (service report), στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ΄ όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναισθησιολογικού μηχανήματος από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ MHXANHMATA DATEX-OHMEDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω fax και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών, ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους της να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού της οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης δεν περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριοτέρων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 5 ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER Oxylog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των κιτ συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας (service report), στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ΄ όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναπνευστήρα από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 6 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SYNOVENT E5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των kit συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, βαλβίδες εισπνοής και εκπνοής, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας (service report)., στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ΄ όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναπνευστήρα από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 7 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SV600 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των kit συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, βαλβίδες εισπνοής και εκπνοής, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας (service report)., στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ΄ όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναπνευστήρα από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 8 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE CARESCAPE R860 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των kit συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω fax ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ΄ όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους ΔΕΝ θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 9 ΚΛΙΒΑΝΟΙ GETINGE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω fax και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους της να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού της οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Τα αναλώσιμα υλικά που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. Τα ανταλλακτικά όμως ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Θα κατατεθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριοτέρων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | NAI |  |  |
| 16 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | NAI |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 10 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM SIEMENS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Η ετήσια συντήρηση των ακτινοσκοπικών συστημάτων C-arm Siremobil Compact της κατασκευάστριας εταιρείας SIEMENS περιλαμβάνει: δύο (2) συντηρήσεις ανά εξάμηνο, πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά χωρίς τα αναλώσιμα που είναι η λυχνία, ο ενισχυτής εικόνας και τα monitor. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Άμεση ανταπόκριση εντός 24 ωρών από την συντηρήτρια ανάδοχη εταιρεία κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης των συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 11 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ GENERAL MEDICAL MERATE SPA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Να είναι εξουσιοδοτημένος από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί συντηρήσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότερη και ασφαλέστερη λειτουργία για τους ασθενείς του προς προμήθεια εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα μα τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001 & EN ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των κατεστραμμένων ανταλλακτικών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτουν τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, ειδικευμένο στην εγκατάσταση αντίστοιχων μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ελέγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. Να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να περιλαμβάνεται η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης οφειλόμενης στη φυσιολογική φθορά από την συνήθη χρήση των συγκροτημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Προμηθευτή και του Κατασκευαστή ότι διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες του προς προμήθεια εξοπλισμού καθώς και στο λογισμικό που φέρει αυτός, ότι μπορεί να εφαρμόζει τις αναβαθμίσεις λογισμικού που εξαγγέλονται από τον κατασκευαστικό οίκο καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες ασφαλείας (υλικού ή λογισμικού) που εξαγγέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή άλλη υπεύθυνη για το σκοπό Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Κανονιστική Αρχή. Πιθανή προκύπτουσα για τον παραπάνω λόγο δαπάνη (πρόσβασης, προμήθειας λογισμικού και αναβαθμίσεων αυτού) επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να βεβαιώνεται από τον Κατασκευαστή ότι ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής κωδικού αριθμού οποιουδήποτε εξαρτήματος που περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο εξαρτημάτων και υλικών (spare part list) του Κατασκευαστή καθώς και να γνωστοποιείται στην αναθέτουσα αρχή εγκαίρως. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να βεβαιώνεται από τον Κατασκευαστή ότι ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται μέσω service bulletin σχετικά με το πιο πρόσφατο πρωτόκολλο συντήρησης που προτείνει καθώς και με πιο πρόσφατα σε ισχύ εγχειρίδια συντήρησης (service manuals) και καταλόγου ανταλλακτικών (spare parts). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τον συντηρητή δεν βαρύνουν τα ανταλλακτικά και η λυχνία, τα οποία το Νοσοκομείο θα προμηθεύετε εξωσυμβατικά με χωριστή προσφορά κατόπιν υπόδειξης των τεχνικών του αναδόχου. Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια & γνήσια, επί αποδείξει από τον κατασκευαστικό οίκο. Από τη σύμβαση εξαιρείται ο ανιχνευτής και η συστοιχία μπαταριών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες του για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών των συμβεβλημένων πελατών του. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 24 ωρών σε περιπτώσεις βλαβών σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα από τις 08:30 έως τις 16:30 που θα συμβούν όσες φορές χρειαστεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, στο χρονικό διάστημα της ετήσιας ισχύος της σύμβασης που ζητείται, να προβεί, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και το Ακτινολογικό Τμήμα σε λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο του καλυπτόμενου μηχανήματος καθώς και σε τακτική συντήρηση αυτού, δύο (2) φορές υποχρεωτικά, ήτοι μία (1) φορά ανά εξάμηνο. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Η συντήρηση και επισκευή θα διεξάγεται με τα απαιτούμενα διακριβωμένα, ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου (να κατατεθούν οι διακριβώσεις). | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Οι εργασίες να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας στα συγκεκριμένα μηχανήματα (να κατατεθούν οι εκπαιδεύσεις). | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα πληρούν τα προβλεπόμενα απ’ τους αντίστοιχους Ελληνικούς ή Διεθνείς Κανονισμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Κατά τη συντήρηση ή επισκευή, ο ανάδοχος θα προβαίνει σε οποιαδήποτε κατά την άποψή του απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος χωρίς να έχουν επίπτωση (μείωση) στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην σύμβαση της αγοράς των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται (υπογραφή και ονοματεπώνυμο) από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της εταιρείας μας. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια τους και η διάρκεια ακινητοποίησης των προσφερόμενων μηχανημάτων. Η εταιρεία μας θα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη βλάβη και ει δυνατόν το είδος της (να αναφερθεί). | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| TMHMA 12: ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Τύπου Β΄ GE OPTIMA 540 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή του αξονικού τομογράφου και των αναφερόμενων μερών και εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένου και του παρελκόμενου εξοπλισμού (εκχυτή) καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου. Προς τούτο η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Σε περίπτωση αλλαγών που έχουν επέλθει στο εν λόγω προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστικό οίκο κ.λ.π.) σε σχέση με τα στοιχεία που η εταιρεία είχε καταθέσει με την προσφορά της για την ανάληψη της προμήθειας, είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στο Νοσοκομείο προ της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η Σύμβαση περιλαμβάνει τη λειτουργική συντήρηση του αξονικού τομογράφου και ειδικότερα: α) τον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών, κλπ. β) τις αναγκαίες ρυθμίσεις τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης . | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η Σύμβαση περιλαμβάνει ακόμα την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα : α) Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση. β) Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση, εξαιρουμένων μόνο των αναλωσίμων υλικών τα οποία είναι τα cd’ s / dvd’s, φιλμς και σκιαγραφικά των οποίων η προμήθεια βαρύνει το Γ.Ν. Σερρών . γ) Την αντικατάσταση απεριόριστου αριθμού λυχνιών κλπ και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. δ) Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών. ε) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του συγκροτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η εταιρεία θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του αξονικού τομογράφου, εφ’ όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστικό Οίκο. Οι μετατροπές αυτές δε θα έχουν επίπτωση στην παρεχομένη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του αξονικού τομογράφου. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις του αξονικού τομογράφου που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας-βλαβών και συντήρησης του αξονικού τομογράφου, με ευθύνη του Ακτινολογικού Τμήματος και του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό του Τμήματος ή ακτινοφυσικό, τον αρμόδιο ηλεκτρονικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πρωϊνό ωράριο έως 3.00μ.μ.) ή τον εφημερεύοντα τεχνικό της Υπηρεσίας και τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρείας. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της εταιρείας καθώς και. ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων της για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που τυχόν συμβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την παρούσα, επί του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00π.μ. έως 16.00.μ.μ | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθημερινά μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων. Η προσέλευση των Τεχνικών της εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν εντός 24 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της. Η ειδοποίηση της εταιρείας για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου και τις μη εργάσιμες από το Ακτινολογικό Τμήμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς της εταιρείας θα ειδοποιείται από την εταιρεία και αρμόδιος τεχνικός της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του ετήσιου τιμολογίου που θα εκδίδεται από την εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του αξονικού τομογράφου συμφωνείται σε διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά έτος. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του αξονικού τομογράφου κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσμετράται αθροιστικά από τη στιγμή κλήσης της εταιρείας για επισκευή με αποστολή FAX από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 20.00 (μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων). O χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει το χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος. Ως ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την χρονική στιγμή της ειδοποίησης της εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του αξονικού τομογράφου όπως ορίζεται ανωτέρω. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα επιβάλλεται στην ανάδοχο εταιρεία ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύμβασης πέντε ώρες χωρίς αμοιβή και ογδόντα (80) ΕΥΡΩ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση είκοσι (20) εργασίμων ημερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναμία παροχής ανταλλακτικών, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του αξονικού τομογράφου με νέας τεχνολογίας και αυξημένων η αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του μηχανήματος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από το Νοσοκομείο. | NAI |  |  |
| 17 | Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον. | NAI |  |  |
| 18 | Την αξία εργασιών προληπτικής συντήρησης (4 επισκέψεις ανά έτος για τον αξονικό τομογράφο και 2 επισκέψεις για το σταθμό εργασίας), σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εξαιρουμένων επίσημων αργιών του κράτους καθώς και Σαββατοκύριακων. | NAI |  |  |
| 19 | Την αξία εργασιών αποκατάστασης βλαβών (απεριόριστες επισκέψεις ανά έτος) που δεν οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την εταιρία μας παράγοντες καθώς και σε χρήση που δεν είναι συμβατή με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής. | NAI |  |  |
| 20 | Την αξία απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών, συμπεριλαμβανομένων ακτινολογικών λυχνιών, υπό την προϋπόθεση επιστροφής των χαλασμένων ανταλλακτικών στην εταιρεία. | NAI |  |  |
| 21 | Την εξασφάλισης προτεραιότητας στο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας (διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ανταπόκριση) - H επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης του συγκροτήματος συμφωνείται σε 240 ώρες ανά έτος, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης, εργασιών αναβάθμισης του συγκροτήματος, μη συμπεριληφθεισών υπηρεσιών - Insite Remote Diagnostics: Ψηφιακές Υπηρεσίες διάγνωσης και παρακολούθησης του συστήματος από απομακρυσμένη θέση (εφόσον διατίθεται ψηφιακή ADSL γραμμή. - Ανταπόκριση τεχνικού της εταιρείας για αποκατάσταση βλάβης εντός 24 ωρών. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής κλήσης στα γραφεία της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι με τον όρο «Ανταπόκριση τεχνικού της εταιρίας για αποκατάσταση βλάβης εντός 24 ωρών» εννοείται η πραγματοποίηση επίσκεψης τεχνικού εντός 24 ωρών από την έγγραφη ή τηλεφωνική δήλωση της βλάβης, σε περίπτωση που η βλάβη δεν δύναται να λυθεί τηλεφωνικώς. Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί κάποιο ανταλλακτικό για την αποκατάσταση της λειτουργίας του μηχανήματος και ο τεχνικός δεν το έχει μαζί του, τότε η αποκατάσταση της βλάβης μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται ο όρος των τεχνικών προδιαγραφών της παραγράφου 4.1.4. «Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης του συγκροτήματος συμφωνείται σε 240 ώρες ανά έτος, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης, εργασιών αναβάθμισης του συγκροτήματος, μη συμπεριληφθεισών υπηρεσιών». | NAI |  |  |
| 22 | Από τις καλύψεις της σύμβασης εξαιρούνται : 1.Παντός είδους αναλώσιμα (ακτινολογικά φιλμς, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, καρέκλα κονσόλας, σκιαγραφικά υγρά, σύριγγες εγχυτή, στρώματα, ιμάντες, λαβές, αφρώδη στηρίγματα ασθενή) 2.Περιφερειακά συστήματα (εκτυπωτές φιλμ ή χαρτιού, κάμερας, laser, UPS) και τα εξαρτήματά τους | NAI |  |  |
| 23 | Όλες οι παρεχόμενες από την ανάδοχο εταιρεία υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής και εξασφάλισης της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας των μηχανημάτων που διαθέτει στην ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αξονικής τομογραφίας του Νοσοκομείου, είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου για τα συγκεκριμένα μηχανήματα. | NAI |  |  |
| 24 | Η εταιρεία να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, αποτελούμενο από πέντε (5) εξειδικευμένους τεχνικούς – μηχανικούς βιοϊατρικής τεχνολογίας με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών | NAI |  |  |
| 25 | Η Εταιρία να διαθέτει τηλεφωνικό (βλαβοληπτικό) κέντρο με το οποίο παρέχει υποστήριξη τηλεφωνικώς, με fax ή με e-mail από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 16:00. Το υπεύθυνο προσωπικό του βλαβοληπτικού κέντρου αναθέτει την εκάστοτε βλάβη σε σχετικό εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος επικοινωνεί άμεσα τηλεφωνικώς με το Νοσοκομείο ώστε να διαπιστώσει τη σοβαρότητα της βλάβης και ενδεχομένως να δώσει οδηγίες για την πιθανή άμεση επίλυσή της. | NAI |  |  |
| 26 | Σε περίπτωση που η βλάβη δεν δύναται να λυθεί τηλεφωνικώς ο τεχνικός επισκέπτεται άμεσα (εντός του προβλεπομένου από τη σύμβαση χρονικού διαστήματος) το Νοσοκομείο για την επιτόπια διερεύνηση του προβλήματος, την επισκευή του συστήματος ή την πιθανή ανάγκη αντικατάστασης ανταλλακτικού. Από την αποκατάσταση βλαβών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες, όπως: - βίαιη καταστροφή, - όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας. - Περιπτώσεις ζημίας ή καταστροφής του μηχανήματος που θα προκληθεί από θεομηνίες (σεισμούς, θύελλες κλπ), από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ), αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, βαριά αμέλεια ή δόλο. - Σε περίπτωση που υπάρχουν ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή αερισμού, μαγνητική ή άλλη βλαπτική παρεμβολή, χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (με τάση άλλη από την προβλεπόμενη, χωρίς γείωση κλπ.). - Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση από μη εκπαιδευμένο προσωπικό. - Χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου - Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης σε νέους χώρους. - Η αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος που προκύπτει από τις παραπάνω αιτίες, θα αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία και θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν υλικά που απαιτηθούν τα οποία θα επιβαρύνεται το Νοσ/μείο. | NAI |  |  |
| 27 | Όλες οι λειτουργίες της εταιρείας (πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανημάτων) εντάσσονται και να υποστηρίζονται στο Σύστημα Ποιότητας υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 & ISO 13485:2003, NF EN ISO 13485:2012 και ISO 14001:2004. | NAI |  |  |
| 28 | Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη και συμμορφώνεται με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 ΦΕΚ (Β’ 32/16.1.2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και την ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ. 130648/30.8.2009 περί συμμορφώσεως με την Εθνική Νομοθεσία με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας 93/42/EC για Ιατρικές Συσκευές. | NAI |  |  |
| 29 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | NAI |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 13 Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ OPT VANTO II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή/Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1 | Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή των Χειρουργικών Τραπεζών μοντέλο VΑΝΤΟ ΙΙ (με S/N: 1392, 1393, 1413, 1414) του κατασκευαστικού οίκου OPT SurgiSystems που είναι εγκατεστημένες στο Γ.Ν. Σερρών και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς και η εκτέλεση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικοί Ορισμοί |  |  |  |
| 2.1 | Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί με τις αντίστοιχες έννοιες: «Προληπτική Συντήρηση» είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργία των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | «Επανορθωτική Συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων που γνωστοποιούνται προς την εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | «Υποχρεωτικές βελτιώσεις» είναι οι, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών και ελέγχων των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | «Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ο προμηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς με την προσφορά του, τα αναλώσιμα του μηχανήματος που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση Συντήρησης, την απαιτούμενη ετήσια κατανάλωση, τους κωδικούς και την τιμή εξωσυμβατικής αγοράς τους. Επίσης, να αναφερθεί αν είναι αποκλειστικής προμήθειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Η συντήρηση θα γίνεται από εταιρείες εξουσιοδοτημένες από τον κατασκευαστικό οίκο με βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι είναι η επίσημη αντιπρόσωπος – συντηρήτρια πρόσφατα. Θα υποβληθεί κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με αντίστοιχες καταστάσεις της επιθεώρησης εργασίας και με τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| 3.1 | Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. Το χρονοδιάγραμμα θα αποστέλλεται στο τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίσει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της, εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας σε τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Όλες οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και παρουσία μηχανικών του τμήματος ΒΙΤ του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Το δελτίο θα παραδίδεται με ευθύνη του τεχνικού της αναδόχου εταιρείας στο τμήμα ΒΙΤ. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. Επιπλέον η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει επίσημο πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας και ηλεκτρικής ασφάλειας μετά από κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα stock ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου (να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Θα προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι έχει τη δυνατότητα βελτιώσεων-αναβαθμίσεων του προς συντήρηση εξοπλισμού έως της τελευταίας έκδοσης τους. Επίσης, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευαστικό οίκο, με αντίστοιχες βεβαιώσεις, να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος εκτός λειτουργίας (down time) του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Συγκρότημα τίθεται εκτός λειτουργίας, δηλαδή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις για τις οποίες προορίζεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου και στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν το μηχάνημα τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας από αποδεδειγμένο κακό ή πλημμελή χειρισμό ή κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων που υποχρεούται να διαθέτει το Νοσοκομείο και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη η εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Για κάθε ημέρα πλήρους ακινητοποίησης του μηχανήματος, πέρα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, θα παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες για κάθε επιπλέον 24ωρο μη λειτουργίας του συγκροτήματος χωρίς υποχρέωση από πλευράς του Νοσοκομείου καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος και ο χρόνος μη λειτουργίας του συγκροτήματος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα ακινητοποίησης. Ο χρόνος περιοδικών και προληπτικών συντηρήσεων, η υλοποίηση αναβαθμίσεων και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του χρόνου μη λειτουργίας του συγκροτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Η εταιρεία οφείλει να έχει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ΕΝ ISO 13485:2016 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται (επικυρωμένη από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο) και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | H εταιρεία οφείλει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.4819/2021 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103. Επίσης η εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 45001 περί Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Στη σύμβαση συντήρησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μόνο αυτά, τα οποία και θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις αντίστοιχες προσφορές. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ OPT VITA |  |  |  |  |
| 1 | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1 | Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή μιας (1) Χειρουργικής Τράπεζας Ηλώσεων μοντέλο VITA του κατασκευαστικού οίκου OPT SurgiSystems (S/N: 099) που είναι εγκατεστημένη στο Γ.Ν. Σερρών και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς και η εκτέλεση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικοί Ορισμοί |  |  |  |
| 2.1 | Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί με τις αντίστοιχες έννοιες: «Προληπτική Συντήρηση» είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργία των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | «Επανορθωτική Συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων που γνωστοποιούνται προς την εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | «Υποχρεωτικές βελτιώσεις» είναι οι, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών και ελέγχων των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | «Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ο προμηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς με την προσφορά του, τα αναλώσιμα του μηχανήματος που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση Συντήρησης, την απαιτούμενη ετήσια κατανάλωση, τους κωδικούς και την τιμή εξωσυμβατικής αγοράς τους. Επίσης, να αναφερθεί αν είναι αποκλειστικής προμήθειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Η συντήρηση θα γίνεται από εταιρείες εξουσιοδοτημένες από τον κατασκευαστικό οίκο με βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι είναι η επίσημη αντιπρόσωπος – συντηρήτρια πρόσφατα. Θα υποβληθεί κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με αντίστοιχες καταστάσεις της επιθεώρησης εργασίας και με τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| 3.1 | Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. Το χρονοδιάγραμμα θα αποστέλλεται στο τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίσει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της, εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας σε τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Όλες οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και παρουσία μηχανικών του τμήματος ΒΙΤ του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Το δελτίο θα παραδίδεται με ευθύνη του τεχνικού της αναδόχου εταιρείας στο τμήμα ΒΙΤ. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. Επιπλέον η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει επίσημο πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας και ηλεκτρικής ασφάλειας μετά από κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα stock ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου (να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Θα προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι έχει τη δυνατότητα βελτιώσεων-αναβαθμίσεων του προς συντήρηση εξοπλισμού έως της τελευταίας έκδοσης τους. Επίσης, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευαστικό οίκο, με αντίστοιχες βεβαιώσεις, να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος εκτός λειτουργίας (down time) του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Συγκρότημα τίθεται εκτός λειτουργίας, δηλαδή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις για τις οποίες προορίζεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου και στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν το μηχάνημα τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας από αποδεδειγμένο κακό ή πλημμελή χειρισμό ή κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων που υποχρεούται να διαθέτει το Νοσοκομείο και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη η εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Για κάθε ημέρα πλήρους ακινητοποίησης του μηχανήματος, πέρα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, θα παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες για κάθε επιπλέον 24ωρο μη λειτουργίας του συγκροτήματος χωρίς υποχρέωση από πλευράς του Νοσοκομείου καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος και ο χρόνος μη λειτουργίας του συγκροτήματος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα ακινητοποίησης. Ο χρόνος περιοδικών και προληπτικών συντηρήσεων, η υλοποίηση αναβαθμίσεων και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του χρόνου μη λειτουργίας του συγκροτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Η εταιρεία οφείλει να έχει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ΕΝ ISO 13485:2016 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται (επικυρωμένη από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο) και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | H εταιρεία οφείλει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.4819/2021 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103. Επίσης η εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 45001 περί Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Στη σύμβαση συντήρησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μόνο αυτά, τα οποία και θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις αντίστοιχες προσφορές. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 14 Α. ΚΛΙΒΑΝΟΣ KRONOS B23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή/Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1 | Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή του κλιβάνου, μοντέλο KRONOS B23 (με S/N: KB2NAJ0565, KB2NAJ0566) του κατασκευαστικού οίκου Newmed που είναι εγκατεστημένος στο Γ.Ν. Σερρών και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς και η εκτέλεση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικοί Ορισμοί |  |  |  |
| 2.1 | Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί με τις αντίστοιχες έννοιες: «Προληπτική Συντήρηση» είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργία των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | «Επανορθωτική Συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων που γνωστοποιούνται προς την εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | «Υποχρεωτικές βελτιώσεις» είναι οι, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών και ελέγχων των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | «Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ο προμηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς με την προσφορά του, τα αναλώσιμα του μηχανήματος που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση Συντήρησης, την απαιτούμενη ετήσια κατανάλωση, τους κωδικούς και την τιμή εξωσυμβατικής αγοράς τους. Επίσης, να αναφερθεί αν είναι αποκλειστικής προμήθειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Η συντήρηση θα γίνεται από εταιρείες εξουσιοδοτημένες από τον κατασκευαστικό οίκο με βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι είναι η επίσημη αντιπρόσωπος – συντηρήτρια πρόσφατα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Θα υποβληθεί κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με αντίστοιχες καταστάσεις της επιθεώρησης εργασίας και με τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης (ή βεβαιώσεις) από τον κατασκευαστικό οίκο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| 3.1 | Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. Το χρονοδιάγραμμα θα αποστέλλεται στο τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίσει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της, εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας σε τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Όλες οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και παρουσία μηχανικών του τμήματος ΒΙΤ του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Το δελτίο θα παραδίδεται με ευθύνη του τεχνικού της αναδόχου εταιρείας στο τμήμα ΒΙΤ. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. Επιπλέον η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει επίσημο πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας και ηλεκτρικής ασφάλειας μετά από κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα stock ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου (να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος εκτός λειτουργίας (down time) του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Συγκρότημα τίθεται εκτός λειτουργίας, δηλαδή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις για τις οποίες προορίζεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου και στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν το μηχάνημα τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας από αποδεδειγμένο κακό ή πλημμελή χειρισμό ή κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων που υποχρεούται να διαθέτει το Νοσοκομείο και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη η εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Για κάθε ημέρα πλήρους ακινητοποίησης του μηχανήματος, πέρα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, θα παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες για κάθε επιπλέον 24ωρο μη λειτουργίας του συγκροτήματος χωρίς υποχρέωση από πλευράς του Νοσοκομείου καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος και ο χρόνος μη λειτουργίας του συγκροτήματος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα ακινητοποίησης. Ο χρόνος περιοδικών και προληπτικών συντηρήσεων, η υλοποίηση αναβαθμίσεων και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του χρόνου μη λειτουργίας του συγκροτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Η εταιρεία οφείλει να έχει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ΕΝ ISO 13485:2016 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται (επικυρωμένη από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο) και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | H εταιρεία οφείλει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.4819/2021 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103. Επίσης η εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 45001 περί Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Στη σύμβαση συντήρησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μόνο αυτά, τα οποία και θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις αντίστοιχες προσφορές. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. ΚΛΙΒΑΝΟΣ VS 13 |  |  |  |  |
| 1 | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1 | Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή του κλιβάνου, μοντέλο VS 13 LD (με S/N: 30140) του κατασκευαστικού οίκου Steelco που είναι εγκατεστημένος στο Γ.Ν. Σερρών και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς και η εκτέλεση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικοί Ορισμοί |  |  |  |
| 2.1 | Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί με τις αντίστοιχες έννοιες: «Προληπτική Συντήρηση» είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργία των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | «Επανορθωτική Συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων που γνωστοποιούνται προς την εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | «Υποχρεωτικές βελτιώσεις» είναι οι, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών και ελέγχων των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | «Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ο προμηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς με την προσφορά του, τα αναλώσιμα του μηχανήματος που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση Συντήρησης, την απαιτούμενη ετήσια κατανάλωση, τους κωδικούς και την τιμή εξωσυμβατικής αγοράς τους. Επίσης, να αναφερθεί αν είναι αποκλειστικής προμήθειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Η συντήρηση θα γίνεται από εταιρείες εξουσιοδοτημένες από τον κατασκευαστικό οίκο με βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι είναι η επίσημη αντιπρόσωπος – συντηρήτρια πρόσφατα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Θα υποβληθεί κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με αντίστοιχες καταστάσεις της επιθεώρησης εργασίας και με τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης (ή βεβαιώσεις) από τον κατασκευαστικό οίκο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| 3.1 | Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. Το χρονοδιάγραμμα θα αποστέλλεται στο τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίσει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της, εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας σε τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Όλες οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και παρουσία μηχανικών του τμήματος ΒΙΤ του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Το δελτίο θα παραδίδεται με ευθύνη του τεχνικού της αναδόχου εταιρείας στο τμήμα ΒΙΤ. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. Επιπλέον η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει επίσημο πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας και ηλεκτρικής ασφάλειας μετά από κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα stock ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου (να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος εκτός λειτουργίας (down time) του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Συγκρότημα τίθεται εκτός λειτουργίας, δηλαδή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις για τις οποίες προορίζεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου και στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν το μηχάνημα τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας από αποδεδειγμένο κακό ή πλημμελή χειρισμό ή κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων που υποχρεούται να διαθέτει το Νοσοκομείο και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη η εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Για κάθε ημέρα πλήρους ακινητοποίησης του μηχανήματος, πέρα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, θα παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες για κάθε επιπλέον 24ωρο μη λειτουργίας του συγκροτήματος χωρίς υποχρέωση από πλευράς του Νοσοκομείου καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος και ο χρόνος μη λειτουργίας του συγκροτήματος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα ακινητοποίησης. Ο χρόνος περιοδικών και προληπτικών συντηρήσεων, η υλοποίηση αναβαθμίσεων και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του χρόνου μη λειτουργίας του συγκροτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Η εταιρεία οφείλει να έχει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ΕΝ ISO 13485:2016 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται (επικυρωμένη από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο) και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | H εταιρεία οφείλει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.4819/2021 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103. Επίσης η εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 45001 περί Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Στη σύμβαση συντήρησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μόνο αυτά, τα οποία και θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις αντίστοιχες προσφορές. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 15 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-05 NIKISSO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή/Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| 1.1 | Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει οργανωμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τμήμα Service στη Βόρεια Ελλάδα για αυθημερόν άμεση ανταπόκριση εντός 4 ωρών. Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να προσκομίσει επί ποινή απόρριψης τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της από τον κατασκευαστικό οίκο ή/και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει συμβάσεις συντήρησης ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια νοσοκομεία για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού μέσα στα τελευταία τρία χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων. Να αναφέρονται οι επισκέψεις ανά έτος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Ο συντηρητής, κατά τη διάρκεια της συντήρησης, έχει την υποχρέωση, σε απλές και συνήθεις βλάβες, να εκπαιδεύει τους Τεχνικούς του Νοσοκομείου και τους Χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση, ανεξαρτήτως επίσημων αργιών, εορτών και Σαββατοκύριακων. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 4ώρου, ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης λόγω επισκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ημέρες ανά μηχάνημα το χρόνο. Σε περίπτωση υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για κάθε ημέρα υπέρβασης του προαναφερόμενου συνολικού χρόνου των 8 ημερών. Εξαιρούνται τα συστήματα που τίθενται εκτός λόγω End Of Life. Ως ακινητοποίηση του μηχανήματος νοείται οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά ολόκληρο ή μέρος του μηχανήματος να μην μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, οπότε και θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και γνήσια από τον κατασκευαστικό οίκο και θα περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους δεν θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Πιστοποιήσεις για τη διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008 και EN ISO 13485:2016. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 16 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-07 NIKISSO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή/Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| 1.1 | Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει οργανωμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τμήμα Service στη Βόρεια Ελλάδα για αυθημερόν άμεση ανταπόκριση εντός 4 ωρών. Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να προσκομίσει επί ποινή απόρριψης τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της από τον κατασκευαστικό οίκο ή/και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει συμβάσεις συντήρησης ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια νοσοκομεία για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού μέσα στα τελευταία τρία χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων. Να αναφέρονται οι επισκέψεις ανά έτος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Ο συντηρητής, κατά τη διάρκεια της συντήρησης, έχει την υποχρέωση, σε απλές και συνήθεις βλάβες, να εκπαιδεύει τους Τεχνικούς του Νοσοκομείου και τους Χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση, ανεξαρτήτως επίσημων αργιών, εορτών και Σαββατοκύριακων. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 4ώρου, ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης λόγω επισκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ημέρες ανά μηχάνημα το χρόνο. Σε περίπτωση υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για κάθε ημέρα υπέρβασης του προαναφερόμενου συνολικού χρόνου των 8 ημερών. Εξαιρούνται τα συστήματα που τίθενται εκτός λόγω End Of Life. Ως ακινητοποίηση του μηχανήματος νοείται οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά ολόκληρο ή μέρος του μηχανήματος να μην μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, οπότε και θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και γνήσια από τον κατασκευαστικό οίκο και θα περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους δεν θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Πιστοποιήσεις για τη διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008 και EN ISO 13485:2016. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 17 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-EXA NIKISSO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή/Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| 1.1 | Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει οργανωμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τμήμα Service στη Βόρεια Ελλάδα για αυθημερόν άμεση ανταπόκριση εντός 4 ωρών. Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να προσκομίσει επί ποινή απόρριψης τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της από τον κατασκευαστικό οίκο ή/και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει συμβάσεις συντήρησης ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια νοσοκομεία για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού μέσα στα τελευταία τρία χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων. Να αναφέρονται οι επισκέψεις ανά έτος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Ο συντηρητής, κατά τη διάρκεια της συντήρησης, έχει την υποχρέωση, σε απλές και συνήθεις βλάβες, να εκπαιδεύει τους Τεχνικούς του Νοσοκομείου και τους Χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση, ανεξαρτήτως επίσημων αργιών, εορτών και Σαββατοκύριακων. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 4ώρου, ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης λόγω επισκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ημέρες ανά μηχάνημα το χρόνο. Σε περίπτωση υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για κάθε ημέρα υπέρβασης του προαναφερόμενου συνολικού χρόνου των 8 ημερών. Εξαιρούνται τα συστήματα που τίθενται εκτός λόγω End Of Life. Ως ακινητοποίηση του μηχανήματος νοείται οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά ολόκληρο ή μέρος του μηχανήματος να μην μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, οπότε και θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και γνήσια από τον κατασκευαστικό οίκο και θα περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους δεν θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Πιστοποιήσεις για τη διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008 και EN ISO 13485:2016. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 18 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ AQUARIUS NIKISSO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή/Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| 1.1 | Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει οργανωμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τμήμα Service στη Βόρεια Ελλάδα για αυθημερόν άμεση ανταπόκριση εντός 4 ωρών. Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να προσκομίσει επί ποινή απόρριψης τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της από τον κατασκευαστικό οίκο ή/και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει συμβάσεις συντήρησης ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια νοσοκομεία για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού μέσα στα τελευταία τρία χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων. Να αναφέρονται οι επισκέψεις ανά έτος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Ο συντηρητής, κατά τη διάρκεια της συντήρησης, έχει την υποχρέωση, σε απλές και συνήθεις βλάβες, να εκπαιδεύει τους Τεχνικούς του Νοσοκομείου και τους Χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση, ανεξαρτήτως επίσημων αργιών, εορτών και Σαββατοκύριακων. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 4ώρου, ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης λόγω επισκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ημέρες ανά μηχάνημα το χρόνο. Σε περίπτωση υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για κάθε ημέρα υπέρβασης του προαναφερόμενου συνολικού χρόνου των 8 ημερών. Εξαιρούνται τα συστήματα που τίθενται εκτός λόγω End Of Life. Ως ακινητοποίηση του μηχανήματος νοείται οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά ολόκληρο ή μέρος του μηχανήματος να μην μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, οπότε και θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και γνήσια από τον κατασκευαστικό οίκο και θα περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους δεν θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Πιστοποιήσεις για τη διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008 και EN ISO 13485:2016. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 19 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, κατά τα χρονικά διαστήματα και τον αριθμό των συντηρήσεων όπως ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου καθώς και ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων /έτος . | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους της να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού της οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους ΔΕΝ θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 20 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ HAWO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή/Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εργασία για τη συντήρηση και η εργασία για την αποκατάσταση βλαβών, καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά του κάτωθι μηχανήματος: HAWO HS1000 Η προσφορά του Αναδόχου να περιλαμβάνει την εργασία προληπτικής συντήρησης, ρυθμίσεων κ.λπ., την εργασία αποκατάστασης οποιασδήποτε ενδεχόμενης βλάβης, μετά από σχετική κλήση που θα λάβει από τον ΠΕΛΑΤΗ, τα υλικά συντήρησης καθώς και οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλάβης, εκτός αναλωσίμων. Στην προσφορά του Αναδόχου δεν περιλαμβάνονται βλάβες που προϋπάρχουν της σύμβασης που θα υπογραφεί και το κόστος αποκατάστασής τους βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η συντήρηση και οι επισκευές του μηχανήματος να γίνονται από Τεχνικούς του Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο. Ο δε Ανάδοχος να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο ASP για την επισκευή και συντήρηση των κλιβάνων του οίκου στην Ελλάδα. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η γενική συντήρηση του μηχανήματος θα γίνεται μία φορά ετησίως και θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση του μηχανήματος σε άριστη λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναφέρονται παρακάτω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Εργασίες προληπτικής συντήρησης θερμοσυγκολλητή HAWO HS1000 ». | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στις συντηρήσεις και τις επισκευές θα πρέπει να είναι κατάλληλα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η ανταπόκριση του τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου για αποκατάσταση βλαβών – δυσλειτουργιών του συντηρούμενου εξοπλισμού, θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης εκ μέρους του Νοσοκομείου. Να δηλώσει ο Ανάδοχος τηλέφωνο και e-mail λήψης κλήσεων βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Οι σχετικές εργασίες θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08:00 – 16:00, εξαιρουμένων Αργιών και Σαββάτου – Κυριακής. Στις περιπτώσεις ειδοποίησης του Αναδόχου περί βλάβης εντός των εξαιρούμενων ημερών (και όχι πριν από αυτές), ο χρόνος προσέλευσης θα ξεκινά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα και με τις ώρες που προβλέπονται ανωτέρω. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλάβης, να εκδίδει Τεχνικό Δελτίο Εργασιών. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό του Αναδόχου και από τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Λόγω παλαιότητας του μηχανήματος, σε περίπτωση που παρουσιαστεί οριστική αδυναμία επισκευής λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών από τον οίκο, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει το Νοσοκομείο και η σύμβαση θα λύεται αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους. Παράλληλα θα διακόπτεται η τιμολόγηση για το εναπομένον έως τη λήξη χρονικό διάστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τα ανταλλακτικά και η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που η μη λειτουργία του συστήματος οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας ή μη ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, η εργασία και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των βλαβών, θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς του Αναδόχου ώστε να είναι δυνατή η άνετη, ασφαλής κι αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαφυλάξει τo εις την παρούσα Σύμβαση αναφερόμενo μηχάνημα από τεχνικές παρεμβάσεις οποιονδήποτε ξένων προς τον Ανάδοχο Τεχνικών. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία ευθύνη φέρει, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής του εν λόγω μηχανήματος από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή το κόστος αποκατάστασης της βλάβης που θα έχει προκύψει θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 21 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ GETINGE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω fax και η απόκριση του ανάδοχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ανάδοχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους της να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού της οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Τα αναλώσιμα υλικά που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. Τα ανταλλακτικά όμως ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Θα κατατεθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριοτέρων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. | NAI |  |  |
| 16 | Να αναφερθεί ανά μηχάνημα ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιείται ανά έτος όπως ορίζει ο κατασκευαστής. | NAI |  |  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Η αναθέτουσα αρχή συνέταξε το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Το περιεχόμενο του αρχείου ως PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους.

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Έγγραφου Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) για τους οικονομικούς φορείς.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

υπ’ αρ. Δ.11/2026 διαγωνισμός

άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 438038)

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

(CPV : 50421000-2)

ΠΡΟΣ

Το Γ.Ν. Σερρών

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ |  |
| --- | --- |
| Επωνυμία Προσφέροντος: |  |
| Διεύθυνση, Τ.Κ, Πόλη έδρας: |  |
| Τηλέφωνα/e-mail: |  |
| ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ: |  |
| Νόμιμος Εκπρόσωπος: |  |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας: |  |

Έχοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Δ.11/2026 Διακήρυξη του Γ.Ν. Σερρών, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών: «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» με CPV: 50421000-2, δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω και προσφέρω τις εν λόγω υπηρεσίες στις εξής τιμές:

ΤΜΗΜΑ 1

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  VISTA 120S

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων | Draeger Vista 120s | S1SRE0132 |  |  | 434,00 € |

ΤΜΗΜΑ 2

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette 8000 | KF06220 |  |  | 1.922,00 € |
| 2 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07212 |  |  | 1.674,00 € |
| 3 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07213 |  |  | 1.674,00 € |
| 4 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07218 |  |  | 1.674,00 € |
| 5 | Θερμοκοιτίδα | Draeger Isolette C2000 | YZ07219 |  |  | 1.674,00 € |
| 6 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire (w blender) | WZ00658 |  |  | 2.046,00 € |
| 7 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire (w blender) | WZ00668 |  |  | 2.046,00 € |
| 8 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire | WZ00665 |  |  | 806,00 € |
| 9 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire | WZ00667 |  |  | 806,00 € |
| 10 | Τράπεζα ανάνηψης | Draeger Resuscitaire | WZ00669 |  |  | 806,00 € |
| 11 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger TI500 | WN01964 |  |  | 930,00 € |
| 12 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger TI501 | WZ02618 |  |  | 930,00 € |
| 13 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger TI502 | WZ02619 |  |  | 930,00 € |
| 14 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς | Draeger Globe Trotter TI500 IC | DSSH-0010 |  |  | 2.728,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 20.646,00 € |

ΤΜΗΜΑ 3

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ MHXANHMATA Draeger Primus

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναισθησιολογικό μηχάνημα | Draeger Primus | ASMF-0095 |  |  | 2.232,00 € |
| 2 | Αναισθησιολογικό μηχάνημα | Draeger Primus | ASMF-0096 |  |  | 2.232,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 4.464,00 € |

ΤΜΗΜΑ 4

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ MHXANHMATA DATEX-OHMEDA

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00446 |  |  | 1188,2424 |
| 2 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7100 | AMVE00194 |  |  | 1188,2424 |
| 3 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRF00363 |  |  | 1188,2424 |
| 4 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRF00364 |  |  | 1188,2424 |
| 5 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00190 |  |  | 1188,2424 |
| 6 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00191 |  |  | 1188,2424 |
| 7 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00195 |  |  | 1188,2424 |
| 8 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00454 |  |  | 1188,2424 |
| 9 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00451 |  |  | 1188,2424 |
| 10 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMVE00192 |  |  | 1188,2424 |
| 11 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 | AMRE00453 |  |  | 1188,2424 |
| 12 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 | AMRE00450 |  |  | 1188,2424 |
| 13 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7900 | AMRE00449 |  |  | 1188,2424 |
| 14 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 7100 | AMVE00193 |  |  | 1188,2424 |
| 15 | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5 | AMRE00452 |  |  | 1188,2424 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 17.823,64 € |

ΤΜΗΜΑ 5

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER Oxylog

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNF-0005 |  |  | 806,00 € |
| 2 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNF-0006 |  |  | 806,00 € |
| 3 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0219 |  |  | 806,00 € |
| 4 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0220 |  |  | 806,00 € |
| 5 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0221 |  |  | 806,00 € |
| 6 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0222 |  |  | 806,00 € |
| 7 | Φορητός αναπνευστήρας | Draeger Oxylog 3000 Plus | ASNN-0223 |  |  | 806,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 5.642,00 € |

ΤΜΗΜΑ 6

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SYNOVENT E5

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003903 |  |  | 1.364,00 € |
| 2 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003904 |  |  | 1.364,00 € |
| 3 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003904 |  |  | 1.364,00 € |
| 4 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SYNOVENT E5 | EE-85003901 |  |  | 1.364,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 5.456,00 € |

ΤΜΗΜΑ 7

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY SV600

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-0C009602 |  |  | 1.364,00 € |
| 2 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-0C009601 |  |  | 1.364,00 € |
| 3 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-05004459 |  |  | 1.364,00 € |
| 4 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MINDRAY | SV600 | AA6-05004457 |  |  | 1.364,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 5.456,00 € |

ΤΜΗΜΑ 8

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE CARESCAPE R860

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 (1506-8600-000) | WBRB00416 |  |  | 1188,2424 |
| 2 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 (1506-8600-000) | WBRB00598 |  |  | 1188,2424 |
| 3 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 (1506-8600-000) | WBRB00432 |  |  | 1188,2424 |
| 4 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRV01748 |  |  | 1188,2424 |
| 5 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRY01750 |  |  | 1188,2424 |
| 6 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRY01749 |  |  | 1188,2424 |
| 7 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRA01572 |  |  | 1188,2424 |
| 8 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GE MEDICAL SYSTEMS | CARESCAPE R860 | CBRA01573 |  |  | 1188,2424 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 9.505,94 € |

ΤΜΗΜΑ 9

ΚΛΙΒΑΝΟΙ GETINGE

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ GETINGE | GE 2612 | 1222 |  |  | 3.265,78 € |
| 2 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ GETINGE | GE 2612 | 1221 |  |  | 3.265,78 € |
| 3 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ GETINGE | GE 2612 | 30012220 |  |  | 3.265,78 € |
| 9 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | UNLOADER 6612 | - |  |  | 3.265,78 € |
| 10 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | UNLOADER 6613 | - |  |  | 3.265,78 € |
| 11 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | GED 111826 AR-2 | - |  |  | 3.265,78 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 19.594,67 € |

ΤΜΗΜΑ 10

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM SIEMENS

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-ARM SIEMENS | SIREMOBIL |  |  | 4.309,00 € |
| 2 | C-ARM SIEMENS | SIREMOBIL |  |  | 4.309,00 € |
| 3 | C-ARM SIEMENS | SIREMOBIL |  |  | 4.309,00 € |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 12.927,00 € |

ΤΜΗΜΑ 11

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ GENERAL MEDICAL MERATE SPA | ACCORD DR 40 | 972-22-032-328 |  |  | 4.030 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 4.030 € |

ΤΜΗΜΑ 12

ΑΞΟΝΙΚΟΣ GE OPTIMA 540

| A/A | ΑΞΟΝΙΚΟΣ OPTIMA 540 | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIZO | FLEXSCAN S1921 | 45121234SHCSZ |  |  | 6.613,33 € |
| 2 | ADVANTECH | DM5-SC12 | DMS-SC12-OOA1E |  |  | 6.613,33 € |
| 3 | GE MEDICAL SYSTEMS | B32894 | 5413267 |  |  | 6.613,33 € |
| 4 | GE MEDICAL SYSTEMS | GT1700VM9ED3 | 366438HMO |  |  | 6.613,33 € |
| 5 | GE MEDICAL SYSTEMS | OPTIMA 540 | 00459 |  |  | 6.613,33 € |
| 6 | BAYER | MEDRAD SALIENT | 84638 |  |  | 6.613,33 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 39.679,98 € |

ΤΜΗΜΑ 13

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ OPT

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1392 |  |  | 4.612,80 € |
| 2 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1393 |  |  | 4.612,80 € |
| 3 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1413 |  |  | 4.612,80 € |
| 4 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VANTO II | 1414 |  |  | 4.612,80 € |
| 5 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | OPT VITA | 99 |  |  | 5.208,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 23.659,20 € |

ΤΜΗΜΑ 14

ΚΛΙΒΑΝΑΚΙΑ NEWMED & STEELCO

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEWMED | ΚΛΙΒΑΝΟΣ Β23 | KB2NAJ0566 |  |  | 669,60 € |
| 2 | NEWMED | ΚΛΙΒΑΝΟΣ Β23 | KB2NAJ0565 |  |  | 669,60 € |
| 3 | STEELCO | ΚΛΙΒΑΝΟΣ VS 13 LD | 30140 |  |  | 1.748,40 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 3.087,60 € |

ΤΜΗΜΑ 15

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-05 NIKISSO

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBB-05 | NIKISSO | 69046N04 |  |  | 2.604 € |
| 2 | DBB-05 | NIKISSO | 69105N05 |  |  | 2.604 € |
| 3 | DBB-05 | NIKISSO | 69046N03 |  |  | 2.604 € |
| 4 | DBB-05 | NIKISSO | 69046N02 |  |  | 2.604 € |
| 5 | DBB-05 | NIKISSO | 69104N04 |  |  | 2.604 € |
| 6 | DBB-05 | NIKISSO | 69106N04 |  |  | 2.604 € |
| 7 | DBB-05 | NIKISSO | 69105N03 |  |  | 2.604 € |
| 8 | DBB-05 | NIKISSO | 69105N04 |  |  | 2.604 € |
| 9 | DBB-05 | NIKISSO | 69045N03 |  |  | 2.604 € |
| 10 | DBB-05 | NIKISSO | 65114-03 |  |  | 2.604 € |
| 11 | DBB-05 | NIKISSO | 66247-01 |  |  | 2.604 € |
| 12 | DBB-05 | NIKISSO | 67049-01 |  |  | 2.604 € |
| 13 | DBB-05 | NIKISSO | 66247-02 |  |  | 2.604 € |
| 14 | DBB-05 | NIKISSO | 65114-01 |  |  | 2.604 € |
| 15 | DBB-05 | NIKISSO | 65114-02 |  |  | 2.604 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 39.060,00 € |

ΤΜΗΜΑ 16

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-07 NIKISSO

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBB-07 | NIKISSO | J1808156 |  |  | 2.604 € |
| 2 | DBB-07 | NIKISSO | J1808155 |  |  | 2.604 € |
| 3 | DBB-07 | NIKISSO | J1808157 |  |  | 2.604 € |
| 4 | DBB-07 | NIKISSO | Ε1808154 |  |  | 2.604 € |
| 5 | DBB-07 | NIKISSO | Ε1808158 |  |  | 2.604 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 13.020,00 € |

ΤΜΗΜΑ 17

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-EXA NIKISSO

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBB-EXA | NIKISSO | J2163458 |  |  | 2.604,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.604,00 € |

ΤΜΗΜΑ 18

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKISSO AQUARIUS

| Α/Α | MHXANHMA | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AQUARIUS | EDWARDS NIKISSO | 580 |  |  | 2.604,00 € |
| 2 | AQUARIUS (GE-F095-00) | NIKISSO | 7276 |  |  | 2.604,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 5.208,00 € |

ΤΜΗΜΑ 19

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ CSO | SL9900-3X | 17100236 |  |  | 1.653,33 € |
| 2 | ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ RIGHTON | SPEEDY-K2 | - |  |  | 1.653,33 € |
| 3 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LEICA | M822 F40 | 240519001 |  |  | 1.653,33 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 4.960,0 € |

ΤΜΗΜΑ 20

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΗΑWO | HS 1000 | 478839 |  |  | 744,00 € |
| 2 | ΗΑWO | HS 1000 | 478842 |  |  | 744,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1.488,00 € |

ΤΜΗΜΑ 21

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ GETINGE

| A/A | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SERIAL NUMBER | Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ 24 % | Προϋπολογισθείσα δαπάνη Γ.Ν. Σερρών με ΦΠΑ 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | DECOMAT 4656 | 702836 |  |  | 3.265,78 € |
| 2 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | DECOMAT 4656 | 702828 |  |  | 3.265,78 € |
| 3 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | DECOMAT 4656 | 702829 |  |  | 3.265,78 € |
| 4 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ | S-406 | 203975 |  |  | 3.265,78 € |
| 5 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΩΝ | S-472R V3D | 22822 |  |  | 3.265,78 € |
| 6 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DECOMAT | 4656 GD | - |  |  | 3.265,78 € |
| 7 | ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | S-363E | - |  |  | 3.265,78 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 22.860,45 € |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί  μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»