ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ. Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Υποδιεύθυνση  Οικονομικού      						Σέρρες 27 Ιουλίου 2026

Tμήμα Προμηθειών 								Αριθμ. Πρωτ.: 13190

| Ταχ. Δ/νση: | 2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας |
| --- | --- |
| Ταχ. Κώδικας: | 62100 |
| Πληροφορίες: | Τσαμουρτζής Αδάμ |
| Τηλέφωνο: | 23213 51298 |
| Δ/νση στο διαδίκτυο (URL): | www.hospser.gr |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρ.(e-mail): | tsamourtzis@hospser.gr |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

υπ’ αρ. Δ.14/2026

Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Συστημ. αριθμ.  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 487108

για την προμήθεια:

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

CPV  33140000-3

Διάρκεια της σύμβασης:

δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα παράτασης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα έτος:

465.778,93 € χωρίς Φ.Π.Α.

551.196,24 € με Φ.Π.Α.

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης

(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης):

931.557,86 € χωρίς Φ.Π.Α.

1.102.392,48 € με Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης:

# η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή & ποσοστό έκπτωσης)

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2

1.	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4

1.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	4

1.2	Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση	5

1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης	5

1.4	Θεσμικό πλαίσιο	9

1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών	10

1.6	Δημοσιότητα	11

1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης	11

2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	13

2.1	Γενικές Πληροφορίες	13

2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης	13

2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	13

2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων	13

2.1.4	Γλώσσα	14

2.1.5	Εγγυήσεις	15

2.1.6	Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	16

2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής	16

2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής	16

2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής	17

2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού	18

2.2.4	Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	24

2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	24

2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	24

2.2.7	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	25

2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	25

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	25

2.2.8.2. Υπεργολαβία	26

2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	26

2.2.9.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	27

2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα	29

2.3	Κριτήρια Ανάθεσης	36

2.3.	Κριτήριο ανάθεσης	36

2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών	36

2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	36

2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	37

2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	42

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	42

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά	43

2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	45

2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών	46

2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών	47

3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	49

3.1 	Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών	49

3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	49

3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών	49

3.2	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου	51

3.3	Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης	53

3.4	Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία	54

3.5	Ματαίωση Διαδικασίας	58

4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	60

Εγγυήση  καλής εκτέλεσης	60

4.2 	Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία	61

4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης	61

4.4	Υπεργολαβία	62

4.5	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της	63

4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης	63

5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	65

5.1	Τρόπος πληρωμής	65

5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις	66

5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων	68

5.4	Δικαστική επίλυση διαφορών	68

6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	70

6.2 	Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών	71

6.3 	Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό	72

6.4 	Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση	72

6.5 	Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις	73

6.6 	Αναπροσαρμογή τιμής	73

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Φύλλο Συμμόρφωσης	97

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ	99

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς	100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων	101

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής	103

- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| Επωνυμία | Γενικό Νοσοκομείο Σερρών |
| --- | --- |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) | 999218370 |
| Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης | 1015.E00263.0001 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | 2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας |
| Πόλη | Σέρρες |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 62100 |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Κωδικός ΝUTS | EL526 |
| Τηλέφωνο | 23210 94298 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) | gnserres@hospser.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Τσαμουρτζής Αδάμ (tsamourtzis@hospser.gr) |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.hospser.gr |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ), αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας (4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)	Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)	Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)	Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr.

1.2	Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 32302030000001 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026, 2027 και 2028 του προαναφερόμενου Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 11349/30.06.2026 (ΑΔΑ  Ψ6ΤΒ469071-ΠΔ5) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικά έτη 2026, 2027 και 2028  και έλαβε α/α 1051/2026 καταχώρισης  στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33140000-3.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη/τμήματα:

| α/α | Κωδ. Είδους | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσό-τητα | Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ |  | ΦΠΑ % |  | Τιμή ανά μονάδα μέτρησης με ΦΠΑ |  | Συνολική Αξία με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-00-54 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΡΙΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1200 | 29 | 34.800,00 |  | 6 |  | 30,74 |  | 36.888,00 |
| 2 | 50-00-76 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1,5KCAL KAI HMB | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 5,56 | 5.560,00 |  | 6 |  | 5,89 |  | 5.893,60 |
| 3 | 50-00-77 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ | ΤΕΜΆΧΙΑ | 1000 | 6,27 | 6.270,00 |  | 6 |  | 6,65 |  | 6.646,20 |
| 4 | 50-00-51Α | ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2ml | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 35,97 | 3.597,00 |  | 6 |  | 38,13 |  | 3.812,82 |
| 5 | 024-15-20 | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6000 | 0,37 | 2.190,00 |  | 6 |  | 0,39 |  | 2.321,40 |
| 6 | 50-00-68 | ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛ ΕΝΤ/ΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 7,8 | 7.800,00 |  | 6 |  | 8,27 |  | 8.268,00 |
| 7 | 01-10-822 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 4500 | 2,6 | 11.700,00 |  | 6 |  | 2,76 |  | 12.402,00 |
| 8 | 24-00-60 | ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΙΑ TEST PAP 20ML ΓΑΛΑΖΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 4,3 | 4.300,00 |  | 6 |  | 4,56 |  | 4.558,00 |
| 9 | 01-10-020 | ΑΛΟΙΦΗ (ΖΕΛΕ) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ 5 lt | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 4,9 | 490,00 |  | 13 |  | 5,54 |  | 553,70 |
| 10 | 23-01-01 | ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 11,74 | 1.761,00 |  | 13 |  | 13,27 |  | 1.989,93 |
| 11 | 29-14-04 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΔΙΑΦΛΕΒΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΗΜΑΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 180 | 14.400,00 |  | 13 |  | 203,40 |  | 16.272,00 |
| 12 | 01-18-016 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 1,4 | 140,00 |  | 13 |  | 1,58 |  | 158,20 |
| 13 | 50-00-75 | ΜΟΝΟΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 30ml | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 10 | 10.000,00 |  | 13 |  | 11,30 |  | 11.300,00 |
| 14 | 01-10-287 | ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΑ | 600 | 2,53 | 1.518,00 |  | 13 |  | 2,86 |  | 1.715,34 |
| 15 | 24-21-01 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 19 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5000 | 0,03 | 131,50 |  | 13 |  | 0,03 |  | 148,60 |
| 16 | 24-21-06 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 25 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6000 | 0,03 | 197,40 |  | 13 |  | 0,04 |  | 223,06 |
| 17 | 01-18-622Α | ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΠΑΡΑΘΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 14,18 | 2.127,00 |  | 13 |  | 16,02 |  | 2.403,51 |
| 18 | 01-18-622 | ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ & ΠΑΡΑΘΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 15,46 | 2.319,00 |  | 13 |  | 17,47 |  | 2.620,47 |
| 19 | 01-10-405 | ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ-ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΚΟ 2LIT+ΣΥΡΙΓΓΑ 3WAY | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 11,5 | 5.750,00 |  | 13 |  | 13,00 |  | 6.497,50 |
| 20 | 24-24-04 | ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400 | 12,13 | 4.852,00 |  | 13 |  | 13,71 |  | 5.482,76 |
| 21 | 01-01-170 | ΣΤΕΡΕΩΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚ ΜΕ ΠΑΡΑΘ ΣΤΕ2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50000 | 1,16 | 58.000,00 |  | 13 |  | 1,31 |  | 65.540,00 |
| 22 | 01-10-487 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ (RED-O-PACK) No 18 600cc | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 4,1 | 1.230,00 |  | 13 |  | 4,63 |  | 1.389,90 |
| 23 | 01-10-486 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ (RED-O-PACK) No16 600cc | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 4,1 | 2.050,00 |  | 13 |  | 4,63 |  | 2.316,50 |
| 24 | 01-10-484 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ(RED-O-PACK) Νο 12 600cc | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 4,1 | 1.230,00 |  | 13 |  | 4,63 |  | 1.389,90 |
| 25 | 01-10-485 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ(RED-O-PACK) No 14 600cc | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 4,1 | 1.230,00 |  | 13 |  | 4,63 |  | 1.389,90 |
| 26 | 01-11-201 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 1,5ΛΙΤΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400 | 3,5 | 1.400,00 |  | 13 |  | 3,96 |  | 1.582,00 |
| 27 | 01-11-000 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 2,4 | 240,00 |  | 13 |  | 2,71 |  | 271,20 |
| 28 | 24-32-02 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν18 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,1 | 49,25 |  | 13 |  | 0,11 |  | 55,65 |
| 29 | 01-10-504 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν20 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 2,49 | 2.490,00 |  | 13 |  | 2,81 |  | 2.813,70 |
| 30 | 01-10-505 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν22 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 0,17 | 171,00 |  | 13 |  | 0,19 |  | 193,23 |
| 31 | 01-10-506 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν24 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,16 | 79,00 |  | 13 |  | 0,18 |  | 89,27 |
| 32 | 22-01-05 | ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΟΣ 9Χ15ΜΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 1,5 | 300,00 |  | 13 |  | 1,70 |  | 339,00 |
| 33 | 11-03-53 | ΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 23,9 | 4.780,00 |  | 24 |  | 29,64 |  | 5.927,20 |
| 34 | 24-21-08 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 5,7 | 2.850,00 |  | 13 |  | 6,44 |  | 3.220,50 |
| 35 | 24-04-02 | ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,14 | 69,00 |  | 24 |  | 0,17 |  | 85,56 |
| 36 | 21-32-09 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΧ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20000 | 0,01 | 270,00 |  | 24 |  | 0,02 |  | 334,80 |
| 37 | 29-13-02 | ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΗΚΓ (ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60 | 2,94 | 176,40 |  | 24 |  | 3,65 |  | 218,74 |
| 38 | 24-00-05 | ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ TEST PAP (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,48 | 960,00 |  | 24 |  | 0,60 |  | 1.190,40 |
| 39 | 24-00-06 | ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100000 | 0,03 | 3.400,00 |  | 24 |  | 0,04 |  | 4.216,00 |
| 40 | 24-00-07 | ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,03 | 62,00 |  | 24 |  | 0,04 |  | 76,88 |
| 41 | 24-06-01 | ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΑΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ. (ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100000 | 0,01 | 1.350,00 |  | 24 |  | 0,02 |  | 1.674,00 |
| 42 | 12-28-08 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15000 | 0,17 | 2.488,50 |  | 24 |  | 0,21 |  | 3.085,74 |
| 43 | 12-28-30 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 0,17 | 25,43 |  | 24 |  | 0,21 |  | 31,53 |
| 44 | 12-28-31 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 0,5 | 50,00 |  | 24 |  | 0,62 |  | 62,00 |
| 45 | 34-03-02 | ΓΥΑΛΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 3,5 | 175,00 |  | 24 |  | 4,34 |  | 217,00 |
| 46 | 29-11-09 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,86 | 1.728,00 |  | 24 |  | 1,07 |  | 2.142,72 |
| 47 | 50-00-69 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗ2% ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 600 | 65 | 39.000,00 |  | 13 |  | 80,60 |  | 48.360,00 |
| 48 | 01-10-108 | ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 4,26 | 1.278,00 |  | 24 |  | 5,28 |  | 1.584,72 |
| 49 | 01-18-270 | ΚΑΔΟΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60LT | ΤΕΜΑΧΙΑ | 600 | 10,56 | 6.336,00 |  | 24 |  | 13,09 |  | 7.856,64 |
| 50 | 01-01-598 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ 450ML 4% ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛ 2WAY | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 147 | 7.350,00 |  | 24 |  | 182,28 |  | 9.114,00 |
| 51 | 24-00-13 | ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΩΝ ΛΩΡΩΝ (ΟΜΦΑΛΟΚΛΙΠΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 1,3 | 1.300,00 |  | 24 |  | 1,61 |  | 1.612,00 |
| 52 | 24-14-03 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 6,5 | 650,00 |  | 24 |  | 8,06 |  | 806,00 |
| 53 | 01-10-824 | ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 2,94 | 147,00 |  | 24 |  | 3,65 |  | 182,28 |
| 54 | 12-14-22 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,45 | 223,95 |  | 24 |  | 0,56 |  | 277,70 |
| 55 | 01-18-398Γ | ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ (Bi-PAP & CPAP) LARGE | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 32 | 960,00 |  | 24 |  | 39,68 |  | 1.190,40 |
| 56 | 01-18-398Β | ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ (Bi-PAP & CPAP) MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 32 | 960,00 |  | 24 |  | 39,68 |  | 1.190,40 |
| 57 | 01-10-221 | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΧ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΑ | 8000 | 0,17 | 1.385,60 |  | 24 |  | 0,21 |  | 1.718,14 |
| 58 | 01-18-020Α | ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 2,05 | 2.050,00 |  | 24 |  | 2,54 |  | 2.542,00 |
| 59 | 01-10-971Γ | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΟΝΑ LARGE ΜΟΝΙΤΟΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 7 | 700,00 |  | 24 |  | 8,68 |  | 868,00 |
| 60 | 01-10-971B | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΟΝΑ MEDIUM ΜΟΝΙΤΟΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 6,2 | 620,00 |  | 24 |  | 7,69 |  | 768,80 |
| 61 | 01-10-971A | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΟΝΑ SMALL ΜΟΝΙΤΟΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40 | 5,9 | 236,00 |  | 24 |  | 7,32 |  | 292,64 |
| 62 | 01-10-970Α | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 25-40cmNIBP | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 7 | 140,00 |  | 24 |  | 8,68 |  | 173,60 |
| 63 | 01-10-970Β | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 32-43cmNIBP | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 | 15 | 75,00 |  | 24 |  | 18,60 |  | 93,00 |
| 64 | 24-21-03 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 21 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6000 | 0,03 | 168,00 |  | 24 |  | 0,03 |  | 208,32 |
| 65 | 24-21-04 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 23 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6000 | 0,03 | 172,20 |  | 24 |  | 0,04 |  | 213,53 |
| 66 | 34-03-03M | ΠΟΔΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400 | 2,5 | 1.000,00 |  | 24 |  | 3,10 |  | 1.240,00 |
| 67 | 99-01-18 | ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100000 | 0,01 | 550,00 |  | 24 |  | 0,01 |  | 682,00 |
| 68 | 50-00-82 | ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ ΕΝΤΕΡ ΧΛΩΡΙΔΑΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 400 | 5,73 | 2.292,00 |  | 24 |  | 7,11 |  | 2.842,08 |
| 69 | 50-00-84 | ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 8,02 | 160,40 |  | 24 |  | 9,94 |  | 198,90 |
| 70 | 50-00-83 | ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΚ ΕΝΤ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 20 | 8,68 | 173,60 |  | 24 |  | 10,76 |  | 215,26 |
| 71 | 24-00-29 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 7000 | 0,06 | 392,00 |  | 24 |  | 0,07 |  | 486,08 |
| 72 | 01-10-050 | ΡΑΒΔΟΣ ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (Amnihook) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 800 | 1,2 | 960,00 |  | 24 |  | 1,49 |  | 1.190,40 |
| 73 | 01-10-355 | ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΛΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,3 | 600,00 |  | 24 |  | 0,37 |  | 744,00 |
| 74 | 24-00-59 | ΣΑΚΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1000ml | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 1,4 | 280,00 |  | 24 |  | 1,74 |  | 347,20 |
| 75 | 24-00-54 | ΣΑΚΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 500ml | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 1,2 | 360,00 |  | 24 |  | 1,49 |  | 446,40 |
| 76 | 01-10-366 | ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2L ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4000 | 1,4 | 5.600,00 |  | 24 |  | 1,74 |  | 6.944,00 |
| 77 | 11-03-52 | ΚΑΔΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 14,9 | 2.980,00 |  | 24 |  | 18,48 |  | 3.695,20 |
| 78 | 013-40-33 | ΣΕΤ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 80 | 24.000,00 |  | 24 |  | 99,20 |  | 29.760,00 |
| 79 | 013-40-28 | ΣΕΤ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 80 | 24.000,00 |  | 24 |  | 99,20 |  | 29.760,00 |
| 80 | 12-04-05 | ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΕΜΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 69 | 6.900,00 |  | 24 |  | 85,56 |  | 8.556,00 |
| 81 | 01-18-705 | ΣΙΚΥΑ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ/ΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΞΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 54 | 1.080,00 |  | 24 |  | 66,96 |  | 1.339,20 |
| 82 | 24-00-30 | ΣΙΝΔΟΝΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ/Χ (60cm x 50m) ΡΟΛΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 8000 | 1,3 | 10.400,00 |  | 24 |  | 1,61 |  | 12.896,00 |
| 83 | 24-24-03 | ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 14,02 | 7.010,00 |  | 24 |  | 17,38 |  | 8.692,40 |
| 84 | 24-00-52 | ΣΤΕΓΝΕΣ ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 220000 | 0,19 | 42.680,00 |  | 24 |  | 0,24 |  | 52.923,20 |
| 85 | 24-27-01 | ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΛΕΞ 195cm X 87cm X 2cm | ΚΥΒΙΚΟ | 100 | 127,4 | 12.740,00 |  | 24 |  | 157,98 |  | 15.797,60 |
| 86 | 50-00-67 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1600 | 2 | 3.200,00 |  | 24 |  | 2,48 |  | 3.968,00 |
| 87 | 50-00-101 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 9,31 | 93,10 |  | 24 |  | 11,54 |  | 115,44 |
| 88 | 50-00-102 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 | 9,83 | 49,15 |  | 24 |  | 12,19 |  | 60,95 |
| 89 | 11-03-51 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΑΜΗΡΩΝ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 1300 | 13.000,00 |  | 24 |  | 1612,00 |  | 16.120,00 |
| 90 | 24-30-01 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (TRIFLO) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 1,51 | 150,70 |  | 24 |  | 1,87 |  | 186,87 |
| 91 | 24-30-08 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ (ΩΡΙΝΟΜΕΤΡΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 2,25 | 225,00 |  | 24 |  | 2,79 |  | 279,00 |
| 92 | 01-11-122 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ (Τ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 0,51 | 512,00 |  | 24 |  | 0,63 |  | 634,88 |
| 93 | 01-10-682 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 16,5 | 825,00 |  | 24 |  | 20,46 |  | 1.023,00 |
| 94 | 01-01-599A | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 190ML ΚΑΙ 190ML | ΤΕΜΑΧΙΑ | 800 | 8,85 | 7.080,00 |  | 24 |  | 10,97 |  | 8.779,20 |
| 95 | 01-01-599 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 35ML KAI 55ML | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1600 | 4,4 | 7.040,00 |  | 24 |  | 5,46 |  | 8.729,60 |
| 96 | 01-18-133 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,69 | 1.380,00 |  | 24 |  | 0,86 |  | 1.711,20 |
| 97 | 24-32-06 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE Ό | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 0,45 | 135,00 |  | 24 |  | 0,56 |  | 167,40 |
| 98 | 01-01-598Α | ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠ ΙΣΤΟΥ 25ML ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 1,78 | 3.560,00 |  | 24 |  | 2,21 |  | 4.414,40 |
| 99 | 24-32-05 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE ½ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,45 | 225,00 |  | 24 |  | 0,56 |  | 279,00 |
| 100 | 01-10-574 | ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1,2cm (ΡΟΛΛΟ 25 ΜΕΤΡΩΝ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 2,14 | 642,75 |  | 24 |  | 2,66 |  | 797,01 |
| 101 | 12-27-11 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΟ 18 (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 | 14 | 70,00 |  | 24 |  | 17,36 |  | 86,80 |
| 102 | 24-01-14 | TRANSDUCER ΜΟΝΟ (ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 13 | 6.500,00 |  | 24 |  | 16,12 |  | 8.060,00 |
| 103 | 01-18-518 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 70-60mm ΜΧ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 79 | 3.950,00 |  | 24 |  | 97,96 |  | 4.898,00 |
| 104 | 24-01-18 | PUTS ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50000 | 0,04 | 1.915,00 |  | 24 |  | 0,05 |  | 2.374,60 |
| 105 | 24-01-07 | PUTS ΝΕΟΓΝΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10000 | 0,06 | 560,00 |  | 24 |  | 0,07 |  | 694,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  | 465.778,93 € |  |  |  |  | 551.196,24 € |

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από ένα ή και για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού.  Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε τμήματος. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο της ποσότητας κάποιου τμήματος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισημαίνεται ότι κανένα από τα παραπάνω τμήματα δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό που του αναλογεί.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 1.102.392,48 € με ΦΠΑ 24% (931.557,86 € χωρίς Φ.Π.Α.) για ένα συν ένα έτος, εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Ειδικότερα:

- Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ανέρχεται στο ποσό των 551.196,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 465.778,93 €).

- η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή του δικαιώματος παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με τους ίδιους όρους εκτέλεσης και τις ίδιες τιμές για ένα επιπλέον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 551.196,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 465.778,93 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου, όποιο από τα δύο γεγονότα επέλθει πρώτο (χωρίς υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης).

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες (δικαίωμα προαίρεσης), με τους ίδιους όρους και τιμές. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της αναθέτουσας αρχής, αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμά της, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης (πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1, περ. α  και άρθρο 53, παρ. 2, περ. ιθ του ν. 4412/2016, καθώς και Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της αρχικής διάρκειας (ή της παράτασης) δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την πλήρη απορρόφηση των ποσοτήτων/ποσού, χωρίς καμία τροποποίηση των τιμών μονάδας και των λοιπών όρων και πάντως όχι πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου που επιτρέπει ο νόμος.

Η εξάντληση του προϋπολογισμού (ή των ποσοτήτων) κάθε είδους/τμήματος επιφέρει την αυτοδίκαιη λήξη της σύμβασης ως προς το συγκεκριμένο είδος/τμήμα, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το συμβατικό χρονικό διάστημα των 12 ή 24 μηνών, χωρίς ο Ανάδοχος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.4	Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α’ 150),

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,

- της υπ’ αριθμ. της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (B’ 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,

- της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,

- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075),

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

- της υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,

- της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),

[Άλλο θεσμικό πλαίσιο]

- του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119

[Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης]

- της υπ’αριθμ. 669/22-09-2025 Απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του άνω των ορίων ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια    «Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό»,

- του από 17.06.2026 πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό»,

- του υπ’αρ. πρωτ. 8849/20.05.2026 αιτήματος της διαχείρισης αναλωσίμων του Γ.Ν. Σερρών για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο την προμήθεια    «Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό»,

- της υπ.αρ. πρωτ.1439/23.01.2026 2026DIAB32095 διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών

- του σχεδίου της υπ’αρ. Δ.14/2026 διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής,

- του Αποσπάσματος Πρακτικών της 17ης/24.06.2026 (Θέμα 15ο οικον.) Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Σερρών με θέμα «Έγκριση : α) πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών β) πρωτογενούς αιτήματος, γ) του σχεδίου της υπ’αρ. Δ.14/2026 διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής και δ) της διενέργειας διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», εκτιμώμενης δαπάνης έως του ποσού των 551.196,24 € με ΦΠΑ 24% (465.778,93 € χωρίς ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης) για ένα (1) επιπλέον έτος έως του ποσού των 1.102.392,48 € με ΦΠΑ 24% (931.557,86 € χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών»,

- της υπ’αρ. πρωτ. 11349/30.06.2026 (ΑΔΑ  Ψ6ΤΒ469071-ΠΔ5) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικά έτη 2026, 2027 και 2028  και έλαβε α/α 1051/2026 καταχώρισης  στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται στις 02 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal.

1.6	Δημοσιότητα

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης:

- καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),

- αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5218/2025 (Α΄ 125) και

- αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) www.hospser.gr στη διαδρομή: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ► Ανακοινώσεις- Νέα ► Προμήθειες- Διαγωνισμοί.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Δ.14/2026 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και πιο συγκεκριμένα στις εφημερίδες: «Πρόοδος» και «Ελευθερία».

Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

Καθώς η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, σε περίπτωση ανάδειξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων η δαπάνη των δημοσιεύσεων θα επιμερισθεί ανά τμήμα αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία του τμήματος ή των τμημάτων που θα ανατεθεί σε κάθε ανάδοχο.

1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1	Γενικές Πληροφορίες

2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

- η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

- οι αποφάσεις των αποφαινόμενων οργάνων του Γ.Ν. Σερρών

- η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων [δικαιολογητικών κατακύρωσης].

2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,  τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4	Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5	Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και  ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6	Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης, εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας, εκτός του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης, του/των τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. Δεν εφαρμόζεται.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων  κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5.  Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας η μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4	Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η πλήρωση των απαιτήσεων της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς
φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους
επάρκειας.

2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Ειδικότερα απαιτείται:

Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν Πιστοποιητικά Σήμανσης CE σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) 2017/745 (MDR) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.7	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

- Για τον διακινητή/συμμετέχοντα οικονομικό φορέα:

- τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) («Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων») σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σε ισχύ, από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (όπως ISO 13485:2016 με πεδίο εφαρμογής την εμπορία και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και

- το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001:2015 (ή μεταγενέστερης έκδοσης) ή άλλο ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής την εμπορία/διανομή των υπό προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών.

- Για τον κατασκευαστή των προσφερόμενων ειδών:

- το πρότυπο Συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 13485:2016 (ή ισοδύναμο) σε ισχύ, εκδοθέν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, το πεδίο εφαρμογής του οποίου θα καλύπτει την παραγωγή ή την κατασκευή των προσφερόμενων ειδών.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με  την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει  ότι πληρούν,  οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 του ως άνω Κανονισμού καθώς και την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στο Μέρος IV: «Κριτήρια επιλογής», οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την Ενότητα α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV του ΕΕΕΣ.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την

οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της  δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα VΙ της παρούσας.

2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά κατά την παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ. (παρ. 12Α, άρθρ. 80 του ν. 4412/2016).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1:

- απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

- Ειδικά για νομικά πρόσωπα/οντότητες που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, ως προς την ποινική ευθύνη αυτών για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024, προσκομίζεται επιπλέον:

ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας. Στην εν λόγω ένορκη βεβαίωση δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024. [υπ’ αριθμ. 5868/2024 έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»].

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που  είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που  έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο   έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4:

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9.:

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης:

- υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της παρούσας Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- Πιστοποιητικά Σήμανσης CE σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) 2017/745 (MDR) των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

- Για τον διακινητή/συμμετέχοντα οικονομικό φορέα:

- Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) («Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων») σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σε ισχύ, από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (όπως ISO 13485:2016 με πεδίο εφαρμογής την εμπορία και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και

- Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται από τον οικονομικό φορέα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου 14001:2015 (ή μεταγενέστερης έκδοσης) ή άλλου ισοδύναμου, με πεδίο εφαρμογής την εμπορία/διανομή των υπό προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών.

- Για τον κατασκευαστή των προσφερόμενων ειδών:

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 13485:2016 (ή ισοδύναμο) σε ισχύ, εκδοθέν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, το πεδίο εφαρμογής του οποίου θα καλύπτει την παραγωγή ή την κατασκευή των προσφερόμενων ειδών.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

- για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ , προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με  τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3	Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.	Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους  ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016  εκδοθείσα  υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, απαιτείται η συνυποβολή ηλεκτρονικών αρχείων .pdf Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένων. Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ήτοι την τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3 και 2.4.4 της παρούσας διακήρυξης και τα σχετικά παραρτήματα με τα υποδείγματα τεχνικής προσφοράς και  οικονομικής προσφοράς. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να έχουν επισυναφθεί στο σύστημα πριν την παραγωγή των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων του συστήματος.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, Τ.Κ 62 100, Τμήμα Προμηθειών (κατατίθεται στη Γραμματεία) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.14/2026 διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ συστημ. αριθμ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Δ.14/2026 για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών CPV 33140000-3 Ημ/νία λήξης υποβολής προσφορών: 02 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. Ημ/νία ηλεκτρον. αποσφράγισης προσφορών: 03 Σεπτεμβρίου 2026, 11:00:00 Στοιχεία Προσφέροντος:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

e-mail: (Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον  ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β και γ στοιχεία:

α.   το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β. τη δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ‘’περί μη ρωσικής εμπλοκής’’, η οποία περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στην ανωτέρω συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα VΙ της παρούσας.

γ.   την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στο Μέρος IV: «Κριτήρια επιλογής», οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την Ενότητα α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV του ΕΕΕΣ.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για  τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (https://espd.eprocurement.gov.gr/ ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς εκτός από την Τεχνική Προσφορά που παράγεται από το σύστημα θα πρέπει να επισυνάψουν και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένα που αφορούν την Τεχνική τους Προσφορά, τα οποία θα έχουν συνταχθεί από τους ίδιους και ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή αμέσως παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Το προαναφερθέν ηλεκτρονικό αρχείο - «Τεχνική Προσφορά Συστήματος»- που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ  μετά τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, ψηφιακά υπογεγραμμένο.

- Το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ (μόνο για τα είδη/τμήματα για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά), το οποίο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο και συνοδεύεται από το υλικό που τεκμηριώνει την πλήρωση των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής (π.χ. επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, κατάλογοι, βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά κλπ κλπ). Το ως άνω υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Φύλλου Συμμόρφωσης.

Σημείωση: Οι απαντήσεις του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής. Οποιαδήποτε παρέκκλιση, θα επιφέρει την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία δηλώνονται τα εξής:

| α. | το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. |
| --- | --- |
| β. | τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. |
| γ. | υφίσταται επίσημη συνεργασία του κατασκευαστή με τον εισαγωγέα/διανομέα και υπάρχει τεχνική υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων και πρόβλεψη σχετικά με καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ασθενείς και χρήστες, σχετικά με ύποπτα περιστατικά που αφορούν τεχνολογικό προϊόν για το οποίο έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. |
| δ. | υποβάλλω προσφορά για τα κάτωθι είδη/Τμήματα της υπό ανάθεση σύμβασης: ……….. |
| ε. | ο αριθμός Ε.Μ.Π.Α. της εταιρείας μας είναι …………... |

4.     Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος:

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται μέχρι την ημέρα και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών να προσκομίσουν δείγματα είτε με κατάθεση στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή τους ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος για τα με α/α κάτωθι είδη του διαγωνισμού:

78, 79, 80, 81, 89, 103.

Τα δείγματα πρέπει να προσκομιστούν στην επίσημη, κλειστή και αποστειρωμένη (όπου απαιτείται) εμπορική τους συσκευασία, σε επαρκή ποσότητα ανά κωδικό είδους. Κάθε δείγμα θα φέρει ανεξίτηλη σήμανση με τα στοιχεία του προμηθευτή, τον αύξοντα αριθμό του είδους της διακήρυξης και τον κωδικό REF του κατασκευαστή. Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λειτουργική δοκιμή των δειγμάτων σε κλινικό περιβάλλον. Τυχόν αποτυχία κατά τη δοκιμαστική χρήση ή αναντιστοιχία δείγματος και τεχνικής περιγραφής συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο είδος.

Για τα είδη για τα οποία δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος, ο συμμετέχων θα προσκομίσει δείγματα μόνο εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα (άρθρο 2.3.1) κριτήριο ανάθεσης, ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος/τμήμα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων επισυνάπτει στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ψηφιακά υπογεγραμμένα σε μορφή .pdf) σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς («ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV») της παρούσας διακήρυξης

Επομένως, ο (υπο)φάκελος «οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνει:

- την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά, η οποία παράγεται μετά τη συμπλήρωση της σχετικής ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος, ηλεκτρονικά (ψηφιακά) υπογεγραμμένη, και

- την οικονομική του προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας σε μορφή .pdf, επίσης ηλεκτρονικά (ψηφιακά) υπογεγραμμένη.

Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και για το διάστημα της παράτασης σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Η ενεργοποίηση της παράτασης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβατικές τιμές των ειδών παραμένουν χαμηλότερες ή ίσες με τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τον χρόνο της παράτασης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι τιμές αναπροσαρμόζονται αναλόγως.

Η τιμή της προσφοράς του κάθε είδους δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (εφόσον τα είδη καταγράφονται στο παρατηρητήριο τιμών), όπως παρουσιάζονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο Διαγωνισμό (όπου υπάρχουν αντίστοιχες) και οι οποίες θα αναγράφονται δίπλα από κάθε προσφερόμενη τιμή όπου προβλέπονται. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα δηλώνεται από έκαστο προσφέροντα υποχρεωτικά με Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά εντός του οικείου φακέλου. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Ν.4052/2012).

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της παρούσας διακήρυξης.

Στην οικονομική προσφορά  πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων  που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους,  ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει  προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ΄της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 	Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις 03 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00:00.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ως άνω  σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις  κατά το  άρθρο  102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει  προς την αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,  αίτημα  για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως  προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες (μεταβολές) είτε  επήλθαν, είτε  έλαβε γνώση  αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β)  πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού,  μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας σε ποσοστό και ως εξής: 120 τοις εκατό στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 80 τοις εκατό στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

3.3	Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α΄ & β΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»  του διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης  κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης  κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,

και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά  την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198  του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198  του ΑΚ.

3.4	Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ.  του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα  ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του  ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του  π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο  μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του  π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του  π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και  ακύρωσης του άρθρου 372  του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου του Διοικητικού Εφετείου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο  αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης  δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης  κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

Γ. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από 1η μέχρι και 31 Αυγούστου 2026. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν σε συμβάσεις προμηθειών, που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.

3.5	Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγυήση  καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, μόνο στην περίπτωση που η αξία της θα είναι μεγαλύτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (πρβλ. και παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016). Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά  την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 	Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4	Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, έως 12 επιπλέον μήνες (παράταση), με έναρξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016).

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1	Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας που θα προκύπτει βάσει των τιμολογηθεισών ποσοτήτων, μετά την εκάστοτε τμηματική οριστική παραλαβή των αγαθών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και εφόσον δεν διαπιστωθεί καμία απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην η αριθμ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ (Β' 2385), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του ν.4601/2019. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η εκκαθάριση των τιμολογίων από το Οικονομικό Τμήμα.

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.E00263.0001.

5.1.2. Toν  ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

γ) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με την αρ. ΔΥα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 (:«Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας από την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής, παρακρατείται επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου, ποσοστό 2%»).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:  ΑΔΑ Ανάληψης.

5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Ι “ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ΄, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση,  στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, εντός της προθεσμίας που θα καθορίζεται στο έγγραφο της ανωτέρω όχλησης [η τασσόμενη προθεσμία θα είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών]. Αν η προθεσμία που  τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,05.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2.  Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4	Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που  προκύπτει  από τη σύμβαση  που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης,  επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται  η  σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 	Χρόνος παράδοσης αγαθών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας διακήρυξης.

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής στον ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το Νοσοκομείο, από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Στα δελτία αποστολής και τιμολόγια πρέπει να αναγράφονται και οι κωδικοί αριθμοί των ειδών (Α/Α), όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Πίνακα Ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 	Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

6.2.1. H παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των αγαθών περιγράφεται στο ανωτέρω Παράρτημα.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους με τα έγγραφα της σύμβασης χρόνους.

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 	Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.

6.4 	Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 	Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται μέχρι την ημέρα και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών να προσκομίσουν δείγματα είτε με κατάθεση στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή τους ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος για τα με α/α κάτωθι είδη του διαγωνισμού:

78, 79, 80, 81, 89, 103.

Τα δείγματα πρέπει να προσκομιστούν στην επίσημη, κλειστή και αποστειρωμένη (όπου απαιτείται) εμπορική τους συσκευασία, σε επαρκή ποσότητα ανά κωδικό είδους. Κάθε δείγμα θα φέρει ανεξίτηλη σήμανση με τα στοιχεία του προμηθευτή, τον αύξοντα αριθμό του είδους της διακήρυξης και τον κωδικό REF του κατασκευαστή. Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λειτουργική δοκιμή των δειγμάτων σε κλινικό περιβάλλον. Τυχόν αποτυχία κατά τη δοκιμαστική χρήση ή αναντιστοιχία δείγματος και τεχνικής περιγραφής συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο είδος.

Για τα είδη για τα οποία δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος, ο συμμετέχων θα προσκομίσει δείγματα μόνο εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

6.6 	Αναπροσαρμογή τιμής

6.6.1 Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

6.6.2  Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

Τ = Τπροσφοράς Χ (1+ΔΤΚ)

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

6.6.3 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.6.4  Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση  των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

## 6.7 	Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών  με νεότερα είδη/ μοντέλα / εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

CPV  33140000-3

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| α/α | Κωδικός είδους | Περιγραφή είδους | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-00-54 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΡΙΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡ | “Υπερθερμιδικό (≥1,5kcal/ml) διάλυμα εντερικής διατροφής χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες ≤30% και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη ≥50% για βαρέως πάσχοντες ασθενείς σε μηχανικό αερισμό, πνευμονοπάθειες και σήψη. Να περιέχει αντιφλεγμονώδες μίγμα ελαίων EPA (εικοσαπεντανοϊκό οξύ) ≥4g/l ,GLA (γ-λινολενικο οξύ) ≥4 g/l και αυξημένη ποσότητα αντιοξειδωτικών”. | 1200 |
| 2 | 50-00-76 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1,5KCAL KAI HMB | Πλήρες πολυμερές πόσιμο συμπλήρωμα διατροφής για ασθενείς με υποθρεψία, υπερθερμιδικό (≥1.5 Κcal/ml), υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (≥23%) και βιταμίνης D. Εμπλουτισμένο με ΗΜΒ και φρουκτοoλιγοσακχαρίτες (FOS)”. | 1000 |
| 3 | 50-00-77 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ | - “Πόσιμο πολυμερές διάλυμα διατροφής υπερθερμιδικό (1,5 Kcal/ml), κατάλληλο για διαβητικούς ασθενείς, με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (>19% kcal) καθώς και μειωμένη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες < 35%. Να περιέχει υδατάνθρακες βραδείας αποδέσμευσης και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες >20 g/l εκ των οποίων και φρουκτοoλιγοσακχαρίτες (FOS) 6,7g/l. Εμπλουτισμένο με ταυρίνη και καρνιτίνη”. Γεύση: Βανίλια. | 1000 |
| 4 | 50-00-51Α | ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2ml | Να φέρει σήμανση CE (CE 0344). Να είναι έτοιμο προς ενδοαρθρική ένεση. Να παρασκευάζεται με την διαδικασία της ζύμωσης Streptococcus spp. Να έχει μοριακό βάρος από 500-1000 kDa. Το συγκεκριμένο μοριακό βάρος να έχει ειδικά επιλεγεί λόγω του ιξώδους του. | 100 |
| 5 | 024-15-20 | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ | Μαντηλάκια καθαρισμού και αντισηψίας του άθικτου δέρματος και των χεριών, προεμποτισμένα με 2% χλωρεξιδίνη. · Να μην περιέχουν αλκοόλη. · Με ουδέτερο pH προς την επιδερμίδα 5,5 ±0,5. · Να καθαρίζουν και ταυτόχρονα να ενυδατώνουν το δέρμα των ασθενών. · Να είναι βακτηριοκτόνα και ζυμοκτόνα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13727 και ΕΝ 13624 αντίστοιχα. · Τα μαντηλάκια να είναι κατασκευασμένα από υλικό βάρους τουλάχιστον 65gr/m2 για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο. | 6000 |
| 6 | 50-00-68 | ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛ ΕΝΤ/ΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ | ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ 1,5 kcal/ml, ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ (>=17%), ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΟΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ <155 mOsmol/l, ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΙΩΝ. | 1000 |
| 7 | 01-10-822 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | Ταινίες για τον έλεγχο κετονων και γλυκόζης τριχοειδικού αίματος, σε ατομικές συσκευασίες αλουμινίου. (Να παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός το ΚΙΤ). | 4500 |
| 8 | 24-00-60 | ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΙΑ TEST PAP 20ML ΓΑΛΑΖΙΟ | Τα φιαλίδια να είναι με μέθοδο κυτταρολογίας υγρής φάσης. | 1000 |
| 9 | 01-10-020 | ΑΛΟΙΦΗ (ΖΕΛΕ) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ 5 lt | Υποαλλεργικό, υδατοδιαλυτό τζελ κατάλληλο για υπερηχογραφήματα Duppler ως απινιδωτές χωρίς άρωμα – μη σπερματοκτόνο – χωρίς φορμαλδεϋδη | 100 |
| 10 | 23-01-01 | ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ | Με μρικώς υδρολυμένη πρωτεΐνη και συμβιωτικά όχι ευρέως υδρολυμένο, όχι στοιχειακό. | 150 |
| 11 | 29-14-04 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΔΙΑΦΛΕΒΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΗΜΑΤ | Διπολικός καθετήρας προσωρινής βηματοδότησης με μπαλόνι και ειδικό κυρτό σχεδιασμό, από πολυουρεθάνη, 5f – 110cm με διάμετρο μπαλονιού 9mm & διόγκωση 1.00 ml. Για επιπλέον ασφάλεια να διαθέτει έναν αυλό που απομονώνει τα ηλεκτρόδια από τις ακίδες σύνδεσης. Ο διπολικός καθετήρας βηματοδότησης να είναι σχεδιασμένος ως μία προσωρινή διαφλέβια καρδιακή βηματοδότηση που μεταβιβάζει ένα βηματοδοτικό ηλεκτρικό ερέθισμα από τον παλμοδότη στην καρδιά. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τη μεταβίβαση του ηλεκτρικού σήματος της καρδιάς σε μία συσκευή καταγραφής. Τα συνδετικά είναι ενσωματωμένα στο υλικό. | 80 |
| 12 | 01-18-016 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | Τα λαστιχάκια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 100% σιλικόνη αποστειρωμένα και χωρίς τοξικό ή ερεθιστικά πρόσθετα. | 100 |
| 13 | 50-00-75 | ΜΟΝΟΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 30ml | Νάνο υδρολυμένη πρωτεΐνη ζωικού κολλαγόνου 17.5gr, 3gr αργινίνης και 500mg ταυρίνης, με όλα τα απαραίτητα και μη απαραίτητα αμινοξέα. Χωρίς ζάχαρη, γλουτένη, λακτόζη και σόγια, χορήγηση από το στόμα ή μέσω καθετήρα σίτισης με 70 θερμίδες στα 30ml. | 1000 |
| 14 | 01-10-287 | ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ MEDIUM | Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας από ελαστική σιλικόνη, διαφανής, με ισορροπημένο κολλητικό. Η έξοδός του να έχει σχήμα σπιράλ, να μπορεί να λυγίζει 90 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση χωρίς να εμποδίζεται η ροή των ούρων. Με ειδικό δακτύλιο εφαρμογής 2 σημείων για ομοιόμορφη τοποθέτηση. Μεγέθους 28 χιλ. | 600 |
| 15 | 24-21-01 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 19 | Να προσφέρει γρήγορη φλεβική πρόσβαση και άνεση κατά την διάρκεια της έγχυσης. Η βελόνα να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο να είναι σιλικοναρισμένο και πολύ καλά συνδεδεμένο με το πτερύγιο και το σωλήνα των οποίων το υλικό κατασκευής να είναι PVC, υψηλής ποιότητας για ατραυματική εισαγωγή. Η άκρη της βελόνας είναι κατά τέτοιο τρόπο ακονισμένη ώστε να βοηθάει την εύκολη εισαγωγή της δημιουργώντας μικρό τραύμα και λιγότερο πόνο στον ασθενή, ενώ λόγω του σχήματος της να μειώνει την πιθανότητα να τρυπηθούν τα πίσω τοιχώματα της φλέβας. Τα φτερά διευκολύνουν την καλύτερη και εύκολη στερέωση. Τα πτερύγια θα πρέπει είναι ανάγλυφα ώστε να μην γλιστρούν κατά τη φλεβοκέντηση να έχουν το κατάλληλο χρώμα ανάλογα με το μέγεθος για την εύκολη αναγνώριση τους. Ο σωλήνας μήκους 30cm να είναι μαλακός, εύκαμπτος, ευλύγιστος με ικανότητα να αντιστέκεται στο τσάκισμα και χωρίς να παρουσιάζει διαρροές κατά την έγχυση . Το συνδετικό να είναι ενωμένο με το πώμα του ώστε να μην χάνεται ποτέ. Να είναι αποστειρωμένο με αιθυλένιο του οξειδίου και ελεύθερο πυρετογόνων. Η συσκευασία είναι ατομική blister και έχει τυπωμένη την ημερομηνία αποστείρωσης – κατασκευής. | 5000 |
| 16 | 24-21-06 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 25 | Να προσφέρουν γρήγορη φλεβική πρόσβαση και άνεση κατά την διάρκεια της έγχυσης. Η βελόνα να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο είναι σιλικοναρισμένο και πολύ καλά συνδεδεμένο με το πτερύγιο και το σωλήνα των οποίων το υλικό κατασκευής είναι PVC, υψηλής ποιότητας για ατραυματική εισαγωγή. Η άκρη της βελόνας να είναι κατά τέτοιο τρόπο ακονισμένη ώστε να βοηθάει την εύκολη εισαγωγή της δημιουργώντας μικρό τραύμα και λιγότερο πόνο στον ασθενή, ενώ λόγω του σχήματος της να μειώνει την πιθανότητα να τρυπηθούν τα πίσω τοιχώματα της φλέβας. Τα φτερά να διευκολύνουν την καλύτερη και εύκολη στερέωση. Τα πτερύγια ναείναι ανάγλυφα ώστε να μην γλιστρούν κατά τη φλεβοκέντηση έχουν το κατάλληλο χρώμα ανάλογα το μέγεθος για την εύκολη αναγνώριση τους. Ο σωλήνας μήκους 30cm είναι μαλακός, εύκαμπτος , ευλύγιστος με ικανότητα να αντιστέκεται στο τσάκισμα και χωρίς να παρουσιάζει διαρροές κατά την έγχυση .Το συνδετικό είναι ενωμένο με το πώμα του ώστε να μην χάνεται ποτέ. Να είναι αποστειρωμένο με αιθυλένιο του οξειδίου και ελεύθερο πυρετογόνων. Η συσκευασία είναι ατομική blister και έχει τυπωμένη την ημερομηνία αποστείρωσης – κατασκευής. | 6000 |
| 17 | 01-18-622Α | ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΠΑΡΑΘΥΡΟ | Σάκοι μετεγχειρητικοί διαφανείς, με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επί της στομίας max 7εκ. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος velcro (για χρήση και σε υδαρείς και στέρεες κενώσεις). Προς κοπή έως 90mm. | 150 |
| 18 | 01-18-622 | ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ & ΠΑΡΑΘΥΡΟ | Μετεγχειρητικός σάκος με αποσπώμενο παράθυρο, με άνοιγμα παραθύρου τουλάχιστον 10cm. Με οβάλ κολλητικό δύο στρωμάτων και εγκοπές περιμετρικά για μεγαλύτερη ευλυγισία. Να έχει μαλακό, υπαλλεργικό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το σώμα. Με μαλακή έξοδο για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10mm έως 100mm +-5mm | 150 |
| 19 | 01-10-405 | ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ-ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΚΟ 2LIT+ΣΥΡΙΓΓΑ 3WAY | Σωληνώσεις και αυτόματη ατραυματική βελόνη 15Gx 5-10cm | 500 |
| 20 | 24-24-04 | ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ | - Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας πάνω στο δέρμα και να αποτρέπει τη συσσώρευση κολλωδών υπολειμμάτων. - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε ερεθισμένο δέρμα χωρίς να το τραυματίζει, χωρίς να το ερεθίζει και να μην προκαλεί κνησμό. - Να περιέχει ειδική φόρμουλα σιλοξανών χωρίς αλκοόλ/οινόπνευμα και να είναι υποαλλεργικό. - Να είναι άοσμο, χωρίς φυτικά εκχυλίσματα και αρωματικές ουσίες και να αποτελείται 100% κατά όγκο από τη φόρμουλα αφαίρεσης κολλητικών ουσιών ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό κατά τη χρήση του. - Να φέρει σήμανση Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος (MD), να συμμορφώνεται με τον κανονισμό της Ε.Ε MDR 2017/745 και να φέρει κωδικό Ε.Ο.Φ. - Να διαθέτει ειδική βαλβίδα ψεκασμού που επιτρέπει να ψεκάζει και ανάποδα, φτάνοντας σε κάθε δυσπρόσιτη περιοχή. - Να στεγνώνει άμεσα, επιτρέποντας την άμεση τοποθέτηση νέου επιθέματος. - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπο δέρματος ακόμη και σε νεογνά/βρέφη. - Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία 50 ml. με αναλυτικές οδηγίες στα Ελληνικά και να φέρει πάνω του την προβλεπόμενη σήμανση CE. | 400 |
| 21 | 01-01-170 | ΣΤΕΡΕΩΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚ ΜΕ ΠΑΡΑΘ ΣΤΕ2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ | Στερεωτικό με έλασμα αλουμινίου και παράθυρο με μέγεθος ελάσματος 1,5 cm X 1,5 cm δυο ταινίες συγκράτησης και τρίτη ταινία για αναγραφή στοιχείων | 50.000 |
| 22 | 01-10-487 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ (RED-O-PACK) No 18 600cc | Σετ παροχέτευσης τραύματος 600cc με σωλήνα σύνδεσης & σωλήνα/καθετήρα παροχέτευσης με τροκάρ 18 fr- όχι φυσαρμόνικα αλλά μπουκάλα | 300 |
| 23 | 01-10-486 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ (RED-O-PACK) No16 600cc | Σετ παροχέτευσης τραύματος 600cc με σωλήνα σύνδεσης & σωλήνα/καθετήρα παροχέτευσης με τροκάρ 16fr- όχι φυσαρμόνικα αλλά μπουκάλα | 500 |
| 24 | 01-10-484 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ(RED-O-PACK) Νο 12 600cc | Σετ παροχέτευσης τραύματος 600cc με σωλήνα σύνδεσης & σωλήνα/καθετήρα παροχέτευσης με τροκάρ 12 fr- όχι φυσαρμόνικα αλλά μπουκάλα. | 300 |
| 25 | 01-10-485 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ(RED-O-PACK) No 14 600cc | Σετ παροχέτευσης τραύματος 600cc με σωλήνα σύνδεσης & σωλήνα/καθετήρα παροχέτευσης με τροκάρ 14 fr- όχι φυσαρμόνικα αλλά μπουκάλα | 300 |
| 26 | 01-11-201 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 1,5ΛΙΤΡΟ | ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ENFIT ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 1,5L Αποστειρωμένη συσκευή εντερικής σίτισης με ενσωματωμένο σάκο 1,5L για χορήγηση σκευάσματος μέσω ηλεκτρονικής αντλίας. Να περιέχει 1) ασκό 1500 ml, 2) σωλήνα σίτισης PVC, 3) θάλαμο ελέγχου σίτισης, 4) σωλήνα σιλικόνης για την προσαρμογή στην ηλεκτρονική αντλία σίτισης, 5) ρυθμιστή ροής, 6) βαλβίδα τύπου 3-way stopcock με υποδοχή enfit, 7) απόληξη καθετήρα με διπλή επιλογή μεταξύ συμβατικού ή τύπου enfit άκρου. Η συσκευή να είναι απόλυτα συμβατή με ηλεκτρονική αντλία σίτισης που να φέρει τις εξής προδιαγραφές: Φορητή (1,4 kg), να διαθέτει περισταλτική, περιστροφική τεχνολογία χορήγησης σίτισης (5-295 mL/ώρα), να φέρει ρότορα σχήματος «τριφυλλιού» ώστε να καθιστά ορατή από απόσταση την ομαλή λειτουργία της αντλίας. Να φέρει ευανάγνωστη διπλή οθόνη LED, σύστημα ηχητικών και οπτικών συναγερμών και προηγμένο λογισμικό που διατηρεί το ιστορικό της αντλίας ακόμη και σε περίπτωση απενεργοποίησης. Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 6 ωρών). | 400 |
| 27 | 01-11-000 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ | ΔΙΧΑΛΩΤΌ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ | 100 |
| 28 | 24-32-02 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν18 | PVC ιατρικού τύπου (PVC) εξωτερικά σιλικοναρισμένο . Άκρο στρογγυλοποιημένο - κλειστό και μη τραυματικό ενώ οι πλάγιες οπές να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες για την αποφυγή τραυματισμών . Μήκος καθετήρα 40cm δεν τσακίζει και η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος. Αποστειρωμένα σε συσκευασία μιας χρήσεως. | 500 |
| 29 | 01-10-504 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν20 | PVC ιατρικού τύπου (PVC) εξωτερικά σιλικοναρισμένο . Άκρο στρογγυλοποιημένο - κλειστό και μη τραυματικό ενώ οι πλάγιες οπές να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες για την αποφυγή τραυματισμών . Μήκος καθετήρα 40cm δεν τσακίζει και η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αποστειρωμένα σε συσκευασία μιας χρήσεως. | 1000 |
| 30 | 01-10-505 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν22 | PVC ιατρικού τύπου (PVC) εξωτερικά σιλικοναρισμένο . Άκρο στρογγυλοποιημένο - κλειστό και μη τραυματικό ενώ οι πλάγιες οπές να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες για την αποφυγή τραυματισμών . Μήκος καθετήρα 40cm δεν τσακίζει και η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αποστειρωμένα σε συσκευασία μιας χρήσεως. | 1000 |
| 31 | 01-10-506 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν24 | PVC ιατρικού τύπου (PVC) εξωτερικά σιλικοναρισμένο . Άκρο στρογγυλοποιημένο - κλειστό και μη τραυματικό ενώ οι πλάγιες οπές να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες για την αποφυγή τραυματισμών . Μήκος καθετήρα 40cm δεν τσακίζει και η υποδοχή , είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος ….. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αποστειρωμένα σε συσκευασία μιας χρήσεως. | 500 |
| 32 | 22-01-05 | ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΟΣ 9Χ15ΜΜ | Αποστειρωμένα σε συσκευασία μιας χρήσεως. | 200 |
| 33 | 11-03-53 | ΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | Ειδικός κόπτης βελόνων συμβατός με το φορητό σύστημα αυτόματης απόρριψης. | 200 |
| 34 | 24-21-08 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ Υ 20-22 G Σύστημα ενδοφλέβιας πρόσβασης ασφαλείας με μεγάλα εύκαμπτα αναδιπλούμενα πτερύγια για χρήση τεχνικής εισαγωγής «πεταλούδας», με κάνουλα από πολυουρεθάνη, με ευέλικτη προέκταση με κλείστρο (μανταλάκι), που να καταλήγει σε προσαρμογέα τύπου Υ. Το ένα άκρο της προέκτασης Υ να διαθέτει φίλτρο και το άλλο πώμα luer lock από συνθετικό υλικό για δυνατότητα bolus εγχύσης με σύριγγα με βελόνη. Να επιτρέπει άμεση και ορατή αναρροή του αίματος, μακρά παραμονής στη φλέβα ( μέχρι 168ώρες ), Latex free, DEHP Free. Με μηχανισμό ασφάλισης που αναπτύσσεται καθώς ο οδηγός εξέρχεται από την προέκταση και να ασφαλίζει ολόκληρη τη βελόνα και όχι μόνο την ακμή της, για προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήματα. Να διατίθεται σε μεγέθη 20, 22, 24,26 G. | 500 |
| 35 | 24-04-02 | ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ | Πλαστικά στηρίγματα ουροσυλλεκτών για εύκολη προσαρμογή στη κλίνη, πολλαπλών χρήσεων από ανθεκτικό πλαστικό. | 500 |
| 36 | 21-32-09 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΧ | Μιας χρήσεως, μη τοξικοί, κατάλληλοι για πρωκτική κολπική και λαρυγγιών δειγματοληψία η για περιποίηση πληγών (20cm) | 20.000 |
| 37 | 29-13-02 | ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΗΚΓ (ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ) | Βεντουζάκια ΗΚΓ με επικάλυμμα από ασήμι η νικέλιο για αποφυγή σκουριάς . | 60 |
| 38 | 24-00-05 | ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ TEST PAP (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ) | Το βουρτσάκι να είναι πλαστικό και κατάλληλο για λήψη κυτταρολογικού επιχρίσματος από τον ενδοτράχηλο αλλά επίσης και από τον εξωτράχηλο και τη ζώνη μετάπτωσης με μία κίνηση και ταυτοχρόνως. Το πρόσθιο μέρος του να αποτελείται από μεγάλο αριθμό (>180) ημικυκλικών, μαλακών και εύκαμπτων ινών για λήψη από τον ενδοτράχηλο και αντίστοιχα από αριθμό >45 ευέλικτων, ημικυκλικών και εύκαμπτων τριχιδίων για λήψη από τον εξωτράχηλο. Να είναι συνδυασμός δύο συσκευών λήψης, του CervexBrush και ειδικής ψήκτρας για λήψη από τον ενδοτράχηλο. Τα βουρτσάκια που είναι κατάλληλα για λήψη υλικού για thin Prep. | 2000 |
| 39 | 24-00-06 | ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Υλικό φιλικό στο δέρμα , υποαλλεργικό , με αντιμικροβιακή επίστρωσή, latex BPA frte. Mιας χρήσης με αυτοκόλλητο κούμπωμα ασφαλείας ανθεκτικά στο νερό και στα απολυμαντικά | 100.000 |
| 40 | 24-00-07 | ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ | Από μαλακό πλαστικό υλικό υποαλλεργικό με δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους ανάλογα με το περιβραχιόνια. | 2000 |
| 41 | 24-06-01 | ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΑΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ. (ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ) | Από σκληρό ξύλο αποστειρωμένα με στρογγυλεμένη άκρη για ασφαλή χρήση, κατάλληλα για εξέταση ασθενών η εφαρμογή υλικών. | 100.000 |
| 42 | 12-28-08 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 | Κατάλληλα για παροχή οξυγόνου. Κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής ποιότητας επάρκεια (2) δυο μέτρων για ευκολία κινήσεων. | 15.000 |
| 43 | 12-28-30 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ | Ρινικά γυαλάκια οξυγονοθεραπείας κατάλληλα για παροχή οξυγόνου από τη μύτη με ελαφριά ρινική διάταξη, ατομικά συσκευασμένα από πλαστικό εύκολη τοποθέτηση. | 150 |
| 44 | 12-28-31 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | Ρινικά γυαλάκια Ο2 για τη διαδικασία της οξυγονοθεραπείας. Συνεχή ροή οξυγόνου – μήκος 2m για ευχέρεια κινήσεων και άνεση. | 100 |
| 45 | 34-03-02 | ΓΥΑΛΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Πλαστικό, με κορδόνι για καλή στήριξη να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπου – ευρύ οπτικό πεδίο | 50 |
| 46 | 29-11-09 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ | Να είναι συμβατές με συχνότητα ρεύματος 500khz εως 4 MHZ. H ισχύς κοπής 10 εως 300W. Η ισχύς πήξης 5-120w να συνδυάζει κοπή και πήξη να έχει κουμπί για εύκολο χειρισμό alarm για ανεπάρκεια πλάκας προστασία από υπερθέρμανση με ηλεκτρόδια μιας χρήσης η ανταλλάξιμα. | 2000 |
| 47 | 50-00-69 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗ2% ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ | Διάλυμα ταυρολιδίνης σε συγκέντρωση 2% για την πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες. Αντιμικροβιακό αντιθρομβωτικό, κατάλληλο για την πλήρωση και ασφάλιση των αυλών των καθετήρων αιμοκάθαρσης κεντρικών φλεβών, ελεύθερο πυρετογόνων, αποστειρωμένο. Να φέρουν σήμανση CE. Σε φιαλίδιο των 3 ml. | 600 |
| 48 | 01-10-108 | ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ | Ιμάντας αιμοληψίας τουρνικέ ο οποίος να διαθέτει ενιαίο σύστημα κλειδώματος με ασφαλή και γρήγορη απελευθέρωση με το πάτημα πλαστικού διακόπτη, ενσωματωμένου στο κλείστρο. Υλικό κατασκευής του ιμάντα από ελαστικό βαμβάκι αντοχής απαλό κατά τη χρήση, που να αφαιρείται εύκολα και να μπορεί να πλυθεί στους 60ο C. Μήκος περίπου 40 εκ. πλαστικό συνδετήρα-κλείστρο άριστης ποιότητας κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά αντοχής. Ασφαλές κράτημα στη θέση του που δεν μπορεί να ανοίξει από λάθος. Συσκευασμένος χωριστά σε ατομική συσκευασία. | 300 |
| 49 | 01-18-270 | ΚΑΔΟΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60LT | Κίτρινα πλαστικά δοχεία για την απόρριψη αιχμηρών και επικίνδυνων υλικών, άκαμπτα, αδιάτρητα, αδιαφανή, με ανεξίτηλη εκτύπωση με τα διεθνή σήματα. Πιστοποιημένα κατά UN3291. Να φέρουν καπάκι το οποίο να κλείνει με ασφάλεια. Να είναι υψηλής αντοχής ώστε να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια, τόσο κατά τη χρήση, όσο και κατά τη μεταφορά τους. | 600 |
| 50 | 01-01-598 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ 450ML 4% ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛ 2WAY | Κλειστό Σύστημα φορμόλης 450ml (4%) με ειδικό προσαρμογέα συμβατό με σωλήνα δείγματος, διακόπτη ασφαλείας 2-way για αεροστεγή σύνδεση του σωλήνα και δυνατότητα τοποθέτησης σε επιτοίχιο σύστημα. | 50 |
| 51 | 24-00-13 | ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΩΝ ΛΩΡΩΝ (ΟΜΦΑΛΟΚΛΙΠΣ) | Πλαστικό κλιπ ομφάλιου λώρου, αποστειρωμένο μιας χρήσεως ατομικά κατασκευασμένο κατάλληλα για τη συγκράτηση του ομφάλιου λώρου του νεογέννητου. | 1000 |
| 52 | 24-14-03 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Κουβέρτες ασθενών μιας χρήσης από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας. Να είναι κατασκευασμένες σε μορφή καπιτονέ, απόλυτα φιλικές προς το δέρμα ενώ ταυτόχρονα να είναι υγροαπωθητικές (moisture-resistance) και να επιτρέπουν τη διαπνοή (breathable) ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου. Σε διάσταση 210x110 εκ. και βάρος 400 γραμμάρια. | 100 |
| 53 | 01-10-824 | ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ | Σετ 4 τεμαχίων κατασκευασμένα από στοιχεία Αg/ Agci για την εξασφάλιση της μέγιστης αγωγιμότητας | 50 |
| 54 | 12-14-22 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ | Ενηλίκων – παίδων επιμηκυμένη με ελαστικό ιμάντα για καλή προσαρμογή. Μιας χρήσεως αποστειρωμένη σιλικονούχα μαλακή με μεταλλικό στήριγμα στη μύτη για καλύτερη προσαρμογή. | 500 |
| 55 | 01-18-398Γ | ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ (Bi-PAP & CPAP) LARGE | HuM Μάσκα σιλικόνης στοματοπροσωπική με κεφαλοδέτη ελαστικό για εύκολη προσαρμογή με βαλβίδα διαφυγής. Η άνω στήριξη της μάσκας να εφάπτεται στο μέτωπο . | 30 |
| 56 | 01-18-398Β | ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ (Bi-PAP & CPAP) MEDIUM | HuM Μάσκα σιλικόνης στοματοπροσωπική με κεφαλοδέτη ελαστικό για εύκολη προσαρμογή με βαλβίδα διαφυγής. Η άνω στήριξη της μάσκας να εφάπτεται στο μέτωπο . | 30 |
| 57 | 01-10-221 | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΧ MEDIUM | Πλαστικά εύκαμπτα μη τοξικό μιας χρήσεως -διάφανα με βίδα ρυθμιζόμενα . Άνετο σχήμα λαβής για σταθερό κράτημα | 8000 |
| 58 | 01-18-020Α | ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | Ξυραφάκια συμβατά με ηλεκτρική μηχανή ξυρίσματος | 1000 |
| 59 | 01-10-971Γ | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΟΝΑ LARGE ΜΟΝΙΤΟΡ | Περιχειρίδα μεγέθους μπράτσου 32-52cm για την εξασφάλισης σωστής μέτρησης ΑΠ, υποαλλεργική,μονού σωλήνα πλενόμενη με κοινά απορρυπαντικά | 100 |
| 60 | 01-10-971B | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΟΝΑ MEDIUM ΜΟΝΙΤΟΡ | Περιχειρίδες μεγέθους μπράτσου 22-32cm για την εξασφάλισης σωστής μέτρησης ΑΠ, υποαλλεργική, μονού σωλήνα πλενόμενη με κοινά απορρυπαντικά. | 100 |
| 61 | 01-10-971A | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΟΝΑ SMALL ΜΟΝΙΤΟΡ | Μέγεθος βραχίονα 17 – 22cm για την εξασφάλιση σωστής μέτρησης της αρτηριακή πίεσης μονού αυλού πλενόμενη με κοινά απορρυπαντικά. Υποαλλεργικό | 40 |
| 62 | 01-10-970Α | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 25-40cmNIBP | Μέγεθος βραχίονα 25-40cm ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό σύστημα σύνδεσης μονού ή διπλού σωλήνα συμβατό με NIBP mouitors πλενόμενη η αποστειρώσιμη ανάλογα για το υλικό . Πλενόμενη με κοινά απορρυπαντικά. | 20 |
| 63 | 01-10-970Β | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 32-43cmNIBP | Μέγεθος βραχίονα 32-43cm ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό σύστημα σύνδεσης μονού ή διπλού σωλήνα συμβατό με NIBP mouitors πλενόμενη η αποστειρώσιμη ανάλογα το υλικό. | 5 |
| 64 | 24-21-03 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 21 | Να προσφέρουν γρήγορη φλεβική πρόσβαση και άνεση κατά την διάρκεια της έγχυσης. Η βελόνα να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο είναι σιλικοναρισμένο και πολύ καλά συνδεδεμένο με το πτερύγιο και το σωλήνα των οποίων το υλικό κατασκευής είναι PVC, υψηλής ποιότητας για ατραυματική εισαγωγή. Η άκρη της βελόνας είναι κατά τέτοιο τρόπο ακονισμένη ώστε να βοηθάει την εύκολη εισαγωγή της δημιουργώντας μικρό τραύμα και λιγότερο πόνο στον ασθενή, ενώ λόγω του σχήματος της να μειώνει την πιθανότητα να τρυπηθούν τα πίσω τοιχώματα της φλέβας. Τα φτερά να διευκολύνουν την καλύτερη και εύκολη στερέωση. Τα πτερύγια να είναι ανάγλυφα ώστε να μην γλιστρούν κατά τη φλεβοκέντηση να έχουν το κατάλληλο χρώμα ανάλογα το μέγεθος για την εύκολη αναγνώριση τους. Ο σωλήνας μήκους 30cm να είναι μαλακός, εύκαμπτος, ευλύγιστος με ικανότητα να αντιστέκεται στο τσάκισμα και χωρίς να παρουσιάζει διαρροές κατά την έγχυση. Το συνδετικό να είναι ενωμένο με το πώμα του ώστε να μην χάνεται ποτέ. Να είναι αποστειρωμένο με αιθυλένιο του οξειδίου και ελεύθερο πυρετογόνων. Η συσκευασία να είναι ατομική blister και έχει τυπωμένη την ημερομηνία αποστείρωσης–κατασκευής. | 6000 |
| 65 | 24-21-04 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 23 | Να προσφέρουν γρήγορη φλεβική πρόσβαση και άνεση κατά την διάρκεια της έγχυσης. Η βελόνα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο είναι σιλικοναρισμένο και πολύ καλά συνδεδεμένο με το πτερύγιο και το σωλήνα των οποίων το υλικό κατασκευής είναι PVC, υψηλής ποιότητας για ατραυματική εισαγωγή. Η άκρη της βελόνας να είναι κατά τέτοιο τρόπο ακονισμένη ώστε να βοηθάει την εύκολη εισαγωγή της δημιουργώντας μικρό τραύμα και λιγότερο πόνο στον ασθενή, ενώ λόγω του σχήματος της μειώνει την πιθανότητα να τρυπηθούν τα πίσω τοιχώματα της φλέβας. Τα φτερά διευκολύνουν την καλύτερη και εύκολη στερέωση. Τα πτερύγια είναι ανάγλυφα ώστε να μην γλιστρούν κατά τη φλεβοκέντηση έχουν το κατάλληλο χρώμα ανάλογα το μέγεθος για την εύκολη αναγνώριση τους. Ο σωλήνας μήκους 30cm είναι μαλακός, εύκαμπτος, ευλύγιστος με ικανότητα να αντιστέκεται στο τσάκισμα και χωρίς να παρουσιάζει διαρροές κατά την έγχυση. Το συνδετικό να είναι ενωμένο με το πώμα του ώστε να μην χάνεται ποτέ. Είναι αποστειρωμένο με αιθυλένιο του οξειδίου και ελεύθερο πυρετογόνων. Η συσκευασία είναι ατομική blister και έχει τυπωμένη την ημερομηνία αποστείρωσης – κατασκευής. | 6000 |
| 66 | 34-03-03M | ΠΟΔΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MEDIUM | Αποστειρωμένη μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια. Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια . Αποστειρωμένες σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο για ασφαλή εφαρμογή. | 400 |
| 67 | 99-01-18 | ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | Ποτηράκι φαρμάκων διαφανές από πολυπροπυλένιο χωρητικότητα 30ml βαθμονομημένα με ανάγλυφη διαβάθμιση ανα 5ml για ακριβή δοσολογία. | 100.000 |
| 68 | 50-00-82 | ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ ΕΝΤΕΡ ΧΛΩΡΙΔΑΣ | Ιδανικό για την σωστή λειτουργία του εντέρου. Μοναδικός συνδυασμός ζυμομυκήτων, γαλακτοβάκιλλων και ενδοσυμβιοτικών βακτηρίων. Ενδείξεις Το προϊόν είναι ένα τρόφιμο ειδικής διατροφής, του οποίου η ειδική σύνθεση με λυοφιλοποιημένους ζυμομύκητες, γαλακτοβάκιλλους και ενδοσυμβιοτικά βακτήρια (Bifidobacteria) συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου. Saccharomyces Boulardii (1, 5 BU/κάψουλα): Από τους πρώτους ζυμομύκητες που βρήκαν φαρμακευτική εφαρμογή, χάρη στις αντιδιαρροϊκές του ιδιότητες ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Ουσιώδης για την απορρόφηση από τον οργανισμό του συμπλέγματος βιταμινών Β. Bifidobacterium Lactis BB-12 (1, 75 BU/κάψουλα): Πρόκειται για το ευρύτερα διαδεδομένο βακτήριο στο γαστρεντερικό σύστημα των ανώτερων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων. Ουσιώδες για την αποκατάσταση της σωστής κινητικότητας του εντέρου. Lactobacillus Acidophilus LA-5 (1, 75 BU/κάψουλα) & Lactobacillus Plantarum (0,5 BU/κάψουλα): Δύο γαλακτοβάκιλλοι που συναντώνται σε μεγάλη ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων και στα οποία προσδίδουν τις γνωστές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του εντέρου. Δρουν ανταγωνιστικά απέναντι σε γνωστούς παθογόνους μικροοργανισμούς. Τα τέσσερα παραπάνω στελέχη είναι εκτενώς μελετημένα ως προς τη θερμική και χημική τους σταθερότητα απέναντι στις εκκρίσεις του πεπτικού συστήματος. - Στην πρόληψη ή στην αντιμετώπιση διαρροιών, σχετιζομένων με θεραπείες με αντιβιοτικά. - Στην αντιμετώπιση της οξείας γαστρεντερίτιδας. - Συμπληρωματικά στην αντιμετώπιση του συνδρόμου ευερεθίστου εντέρου (σπαστική κολίτιδα) (συνιστάται ιδιαίτερα όταν εκδηλώνεται μετά από γαστρεντερίτιδα). - Συμπληρωματικά στην πρόληψη λοιμωδών επιπλοκών σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς (σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή αλλού στο Νοσοκομείο). Συσκευασία 10 κάψουλες των 300 mg σε blister. | 400 |
| 69 | 50-00-84 | ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ | Είναι συμπλήρωμα διατροφής με εκχύλισμα cranberry βιταμίνης C και 2 προ βιοτικά στελέχη για την υγεία του ουροποιητικού συστήματος για τη διατήρηση φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας και την αποκατάσταση της εντερικής και κολπικής μικροχλωρίδας κατά τη διάρκεια της αντιβιοτικής θεραπείας . | 20 |
| 70 | 50-00-83 | ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ | Συμπλήρωμα διατροφής προβιοτικών για παιδιά περιέχει 2 στελέχη προβιοτικά και πρεβιοτικά για την καλή λειτουργία του εντέρου Lactobacillus Rhamnosus ( γαλακτοβάκιλλοι για την καλή λειτουργία του εντέρου) και Bifidobacterium longum. Βακτήριο ουσιώδες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εντέρου. | 20 |
| 71 | 24-00-29 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ) | Χωρίς λιπαντικό , χωρίς σπερματοδοχείο. | 7000 |
| 72 | 01-10-050 | ΡΑΒΔΟΣ ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (Amnihook) | Μιας χρήσεως, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία και απαλλαγμένη από latex, silicone και PVC | 800 |
| 73 | 01-10-355 | ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΛΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ | Ρύγχη αναρρόφησης απλά με έλαια τύπου Yankauer. Να διαθέτει μία λυχνία εγκοπή ελέγχου για να ρυθμίζεται η αναρρόφηση κατά βούληση. Η άκρη του να είναι στρογγυλεμένη και ατραυματική για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί στους ιστούς . Να είναι κατασκευασμένα από σκληρό πλαστικό και αποστειρωμένα . | 2000 |
| 74 | 24-00-59 | ΣΑΚΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1000ml | ΓΙΑ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΑΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 100% ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Με ειδικό μίγμα αλουμινίου και καθαρού μη ανακυκλωμένου PVC 100%, αδιαπέραστους στο φως ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία στην ακτινοβολία UVA και να μη γίνεται αλλοίωση του φαρμάκου. Είναι κατάλληλοι για την προστασία των κυτταροστατικών φαρμάκων και θρεπτικών ουσιών. Στο άνω μέρος έχουν ειδικό velcro για άνοιγμα – κλείσιμο του σάκου καθώς και οπή για στήριξη του σάκου στο στατώ ορρού. Στο κάτω μέρος έχουν εγκοπή για την προσαρμογή της φιάλης ορρού. Είναι μιας χρήσεως ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες μεταφοράς μικροβίων στις ευαίσθητες αυτές κατηγορίες ασθενών. Διαστάσεις σάκου: 1000 ml | 200 |
| 75 | 24-00-54 | ΣΑΚΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 500ml | ΓΙΑ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΑΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 100% ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με ειδικό μίγμα αλουμινίου και καθαρού μη ανακυκλωμένου PVC 100%, αδιαπέραστους στο φως ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία στην ακτινοβολία UVA και να μη γίνεται αλλοίωση του φαρμάκου. Είναι κατάλληλοι για την προστασία των κυτταροστατικών φαρμάκων και θρεπτικών ουσιών. Στο άνω μέρος έχουν ειδικό velcro για άνοιγμα – κλείσιμο του σάκου καθώς και οπή για στήριξη του σάκου στο στατώ ορρού. Στο κάτω μέρος έχουν εγκοπή για την προσαρμογή της φιάλης ορρού. Είναι μιας χρήσεως ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες μεταφοράς μικροβίων στις ευαίσθητες αυτές κατηγορίες ασθενών. Διαστάσεις σάκου: 500 ml. | 300 |
| 76 | 01-10-366 | ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2L ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ | Σάκοι αναρρόφησης με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σύστημα προστασίας από υπερχείλιση, με ασφαλές πώμα κλεισίματος και ενσωματωμένη εύχρηστη χειρολαβή απομάκρυνσης. Απλής συνδεσμολογίας, με μια μοναδική σύνδεση, αυτή προς τον ασθενή, χωρίς να απαιτείται συνδεσμολογία μεταξύ σάκου και κανίστρου. Το καπάκι να φέρει προσυνδεδεμένο γωνιακό αντάπτορα για σύνδεση με κάθε διάμετρο σωλήνα αναρρόφησης ασθενή. Δυνατότητα σειριακής σύνδεσης σάκων. Η σύνδεση με το κενό να βρίσκεται στο κάνιστρο, όχι στο σάκο. Να συνοδεύονται από έγγραφα κατασκευαστή για πιστοποίηση των ακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών – έλεγχο σωστής εφαρμογής σάκου-κανίστρου, διαρροών αέρα, αντοχών σάκου σε συνθήκες αυξημένης εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης. | 4000 |
| 77 | 11-03-52 | ΚΑΔΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | Κάδος συλλογής αιχμηρών 2lt συμβατός με το φορητό σύστημα αυτόματης απόρριψης. | 200 |
| 78 | 013-40-33 | ΣΕΤ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ | ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ Αποσπώμενο δοχείο συλλογής εκκρίσεων 250ml με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη με ενσωματωμένο βακτηριακό φίλτρο με προστασία υπερχείλισης και οσμών και ενσωματωμένο σωλήνα luer που να συνδέεται απευθείας με το σωλήνα αναρρόφησης της τραχειοστομίας. Ενδοτραχειακό σωλήνα με ενσωματωμένο αυλό για υπογλωττιδική αναρρόφηση, απόλυτα συμβατό με το σύστημα αυτόματης υπογλωττιδικής αναρρόφησης . | 300 |
| 79 | 013-40-28 | ΣΕΤ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ | Αποσπώμενο δοχείο συλλογής συστήματος αυτόματης υπογλωττιδικής αναρρόφησης 250ml με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο βακτηριακό φίλτρο με προστασία υπερχείλισης κι οσμών. Το δοχείο να φέρει ενσωματωμένο σωλήνα luer που να συνδέεται απευθείας με το σωλήνα αναρρόφησης της τραχειοστομίας. Το δοχείο να είναι απόλυτα συμβατό με αντίστοιχη φορητή αντλία με τα εξής χαρακτηριστικά: - Βάρος 1,2 kgr - Προσαρμόσιμη διαλείπουσα αρνητική πίεση - Προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ -60 έως -300 mbar - Ψηφιακή οθόνη κι εύκολο μενού - Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 18 ωρών) Σωλήνα τραχειοστομίας με ενσωματωμένο αυλό για υπογλωττιδική αναρρόφηση, απόλυτα συμβατό με το σύστημα αυτόματης υπογλωττιδικής αναρρόφησης . | 300 |
| 80 | 12-04-05 | ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΕΜΑ) | ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΑΣΚΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ Ο2 30%-100% & ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ 5-20cm H2O | 100 |
| 81 | 01-18-705 | ΣΙΚΥΑ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ/ΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΞΗΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΞΗΣ, ΣΙΚΥΑ KIWI (TRACTION FORCE INDICATOR) 1. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυουλκίας με τη βοήθεια κενού, χωρίς την βοήθεια επιπλέον προσωπικού στην Αίθουσα Τοκετού και χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής αναρρόφησης εμβρυουλκίας. 2. Να διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη αντλία κενού, μια βαλβίδα απελευθέρωσης που ενεργοποιείται με το δάκτυλο (μικρός) και μια ακριβής ένδειξη μέτρησης κενού. 3. Να διαθέτει Δείκτη Δύναμης Έλξης (Traction Force Indicator), το οποίο να μετρά τη δύναμη που ασκείται κατά τη διάρκεια της έλξης σε κιλά. Η οπτική αυτή εικόνα και το όριο των (14 κιλών) αποτρέπει την αποκόλληση του cup από την κεφαλή του εμβρύου. Η οπτική εικόνα της ελκτικής δύναμης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 4. Η χειροκίνητη αντλία κενού που διαθέτει, παρέχει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα κενού στο χρήστη. 5. Είναι διαμέτρου 50 mm, ατραυματική και να μπορεί πολύ εύκολα να στρέφεται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 6. Είναι απλή στη χρήση της με μια κατάλληλη λαβή για κράτημα και εύκολη εισαγωγή. | 20 |
| 82 | 24-00-30 | ΣΙΝΔΟΝΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ/Χ (60cm x 50m) ΡΟΛΛΟ | Εξεταστικό ρολό χαρτί μιας χρήσης. Να αποτελείται από δύο στρώσεις ένα φύλλο χαρτί και μία στρώση (πολυαιθυλένιο) προσαρτημένα με υγρή κόλλα Να διαθέτει διάτρηση ανά 40cm ώστε να αποκόπτεται ευκολότερα και με γκοφρέ φινίρισμα για να μην κολλάει. Για μεγαλύτερη αντοχή να έχει επένδυση από HDPEΛ. Nα διαθέτει υψηλή απορροφητικότητα και ανθεκτικότητα στα υγρά ενώ παράλληλα να είναι κατάλληλο για επαφή με το δέρμα. | 8000 |
| 83 | 24-24-03 | ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ | - Να εξουδετερώνει οσμές και βακτήρια. - Να παρέχει αδρανοποιητική και βακτηριοστατική δράση. - Να αφήνει άρωμα φρεσκάδας μεγάλης διάρκειας κατά τη χρήση. - Να διαθέτει Bag-On-Valve σύστημα ψεκασμού που εξασφαλίζει: - 100% άδειασμα του φιαλιδίου – μέγιστη χρήση του υλικού. - δυνατότητα ψεκασμού σε κάθε κλίση – ακόμα και ανάποδα. - ομοιόμορφο και ελεγχόμενο ψεκασμό για βέλτιστο αποτέλεσμα χρήσης. - διατήρηση ακέραιης σύστασης του διαλύματος ψεκασμού χωρίς πιθανότητα επιμόλυνσης από εξωγενείς ή/και ενδογενείς παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του. - Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία των 50 ml και να φέρει σήμανση CE. | 500 |
| 84 | 24-00-52 | ΣΤΕΓΝΕΣ ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΣΤΕΓΝΕΣ ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Στεγνή πετσέτα καθαρισμού για το πλύσιμο ασθενών και καθαρισμό επιφανειών (κρεβάτια -κομοδίνα ). Να είναι κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας ΝΟΝ WOVEN υλικό Airlaid 50 gr/sqm με 2 εξωτερικά στρώματα (Spunbond+pulp). Να είναι ισχυρά ανθεκτική ώστε να επιτρέπει το σαπούνισμα και το ξέβγαλμα των ασθενών και των χώρων εργασίας. Να μην προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Να απορροφά 10 φορές το βάρος της. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων & διαστάσεων 40cm X 40cm. | 220.000 |
| 85 | 24-27-01 | ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΛΕΞ 195cm X 87cm X 2cm | Στρώμα μιάς χρήσεως , ανθεκτικό από αφρολέξ σταθερό που παίρνει το σχήμα του σώματος να μην κρατάει υγρά για την αποφυγή κατακλίσεων. | 100 |
| 86 | 50-00-67 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ | Σύμπλεγμα πέντε προβιοτικών στελεχών : L. Helveticus, L. Rhamnosus, L. Plantarum, L. Paracasie και B. Breve με 20 δις βακτήρια ανά φυτική κάψουλα. | 1600 |
| 87 | 50-00-101 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ | Εξειδικευμένο συμπλήρωμα διατροφής, χωρίς γλουτένη και λακτόζη, χρήσιμο για τη διαιτική υποστήριξη ατόμων με ουρολοίμωξη και συχνές υποτροπές. Περιέχει L- methionine, Lascorbic acid, D-mannose και ανθρακικό ασβέστιο. | 10 |
| 88 | 50-00-102 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ | Εξειδικευμένο συμπλήρωμα διατροφής, χωρίς γλουτένη και λακτόζη, χρήσιμο για τη διαιτητική υποστήριξη ατόμων που χρησιμοποιούν ουροκαθετήρες ή αυτοσυγκρατούμενος καθετήρες. Περιέχει L- methionine, L-ascorbic acid και κιτρικά ιόντα. | 5 |
| 89 | 11-03-51 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ | Ειδικό φορητό σύστημα αυτόματης απόρριψης αιχμηρών διαστ. 148*102*53cm. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες και διαθέτει ειδικό κουμπί ενεργοποίησης. Η καταστροφή του αιχμηρού γίνεται αυτόματα σε λιγότερος από 1 δευτερολ. Λειτουργεί με απλή εναπόθεση του αιχμηρού χωρίς να απαιτείται η κράτηση του για μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι απόλυτα φορητό χωρίς καλώδια . Με κάδο συλλογής συριγγών και ράγα στήριξης. | 10 |
| 90 | 24-30-01 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (TRIFLO) | Τριπλός θάλαμος με μπαλάκι για σταδιακή εκπαίδευση των πνευμόνων, κατασκευασμένο από διαφανές υλικό με τρείς μπάλες διαφορετικού χρώματος για εύκολη παρακολούθηση της ικανότητας εισπνοής. Ατομικά συσκευασμένα αποστειρωμένα με ανθεκτικό πλαστικό. | 100 |
| 91 | 24-30-08 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ (ΩΡΙΝΟΜΕΤΡΑ) | Συσκευή για ωριαία μέτρηση ούρων αποστειρωμένη. Να διαθέτει σκληρό συλλεκτικό δοχείο 500ml και σύστημα με βαλβίδα ελεγχόμενης εκκένωση. Να φέρει προσαρμοσμένο σάκο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2000ml. Αποστειρωμένο σε μονή συσκευασία. | 100 |
| 92 | 01-11-122 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ (Τ) | ΣΥΣΚΕΥΉ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Τ ΚΑΙ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ | 1000 |
| 93 | 01-10-682 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ | Να είναι αποστειρωμένο σε διάφανη ειδική θήκη. Η συσκευασία να περιέχει την ταινία ανίχνευσης , το ειδικό στειλεό για την λήψη του δείγματος και το ειδικό buffer στο οποίο τοποθετείται το στειλεό μετά την λήψη του δείγματος. Το στειλεό λήψης δείγματος να βρίσκεται σε ειδική αποστειρωμένη θήκη. Το τεστ να λειτουργεί με την ανίχνευση της Α φετοπρωτείνης (Α-Fp) και της πρωτεΐνης του πλακούντα PP12 (Insulin Growth Factor Binding protein)στα κολπικά υγρά. Να ανιχνεύει τις πρωτεΐνες και με μονοκλωνικά αλλά και με πολυκλωνικά Αντισώματα. Να είναι ιδανικό και αξιόπιστο ακόμη και σε μικρές ρήξεις . Να έχει 99% ευαισθησία και ειδικότητα κατά τις εβδομάδες 24-34 Να μην επηρεάζεται από ποσότητα αίματος. Να μην χρειάζεται κολποδιαστολέας για την λειτουργία του. Να ανιχνεύει και πέραν του 12ωρού, λόγω των πολυκλωνικών αντισωμάτων. | 50 |
| 94 | 01-01-599A | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 190ML ΚΑΙ 190ML | Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ενωμένων δοχείων χωρητικότητας 190ml και 190ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών. - Το πρώτο δοχείο (190ml) να περιέχει 90ml φορμαλδεύδης 10% και το δεύτερο δοχείο 190ml να είναι κενό. - Tα δοχεία να συνδέονται με ειδικό καπάκι. - Η ροή της φορμαλδεΰδης μεταξύ των 2 δοχείων να επιτυγχάνεται μέσω δυο οπών στο διπλό καπάκι που ευθυγραμμίζονται μετά την περιστροφή του. - Η σφράγιση να εγγυάται μέσω δυο σφαιρών σιλικόνης για την απόφραξη των οπών. - Να εμποδίζεται η παλινδρόμηση της φορμαλδεΰδης στο προηγούμενο δοχείο για ασφάλεια της βιοψίας. - Η συνολική χωρητικότητα των 2 δοχείων να είναι 380ml. - Η τελική συγκέντρωση φορμαλίνης να είναι 10%. | 800 |
| 95 | 01-01-599 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 35ML KAI 55ML | Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ξεχωριστών προ γεμισμένων δοχείων χωρητικότητας 35ml και 55ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών. - Το πρώτο δοχείο (35ml) να περιέχει 10ml φορμαλδεύδης 12% και το δεύτερο δοχείο 20ml ρυθμιστικού διαλύματος. - To δοχείο που περιέχει τη φορμαλδεΰδη να διαθέτει ειδικό διπλό καπάκι και να είναι συμβατό με το καπάκι του δοχείου του ρυθμιστικού διαλύματος. - Η ροή της φορμαλδεΰδης μεταξύ των 2 δοχείων να επιτυγχάνεται μέσω δυο οπών στο διπλό καπάκι που ευθυγραμμίζονται μετά την περιστροφή του. - Η σφράγιση να εγγυάται μέσω δυο σφαιρών σιλικόνης για την απόφραξη των οπών. - Να εμποδίζεται η παλινδρόμηση της φορμαλδεΰδης στο προηγούμενο δοχείο για ασφάλεια της βιοψίας. - Η συνολική χωρητικότητα των 2 δοχείων να είναι 90ml. - Η τελική συγκέντρωση φορμαλίνης να είναι 10%. | 1600 |
| 96 | 01-18-133 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ | Θα πρέπει να έχει μήκος 2-3 μέτρα να έχει συνδετικό luer Lockστα δύο άκρα και να είναι PVC, εύκαμπτος , μια χρήσης ,διάφανης και συμβατός με τα φίλτρα. | 2000 |
| 97 | 24-32-06 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1/4 | Διαμετρος ¼ (6,35 χιλ)μήκος μήκος 45 cm κατασκευασμένο από latex αποστειρωμένο μιας χρήσης . | 300 |
| 98 | 01-01-598Α | ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠ ΙΣΤΟΥ 25ML ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ | Σωλήνας ασφαλούς σταθεροποίησης ιστού 25 ml με ειδικό άκρο για αεροστεγή σύνδεση, ασφαλή πλήρωση και αποσπώμενο έμβολο για να παραμένει το σύστημα κλειστό. Συμβατό με το σύστημα φορμόλης 450ml (4%). | 2000 |
| 99 | 24-32-05 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1/2 | Διάμετρος 1,3 cm μήκος 45 cm λάτεξ ή σιλικόνη σε αποστειρωμένη μιας χρήσεως συσκευασία. | 500 |
| 100 | 01-10-574 | ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1,2cm (ΡΟΛΛΟ 25 ΜΕΤΡΩΝ) | Ρολό απο βαμβακερό ύφασμα με διάμετρο 1,2 cm σε 25 μ. | 300 |
| 101 | 12-27-11 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΟ 18 (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ) | Φίλτρα για αναρρόφησης τύπου MEΡELA | 5 |
| 102 | 24-01-14 | TRANSDUCER ΜΟΝΟ (ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) | Μετατροπέας αρτηριακής πίεσης με ενσωματωμένη το μικροκύκλωμα μετατροπής με συσκευή συνεχούς έκλυσης. Μιας χρήσεως αποστειρωμένα. Μορφομετατροπέας (TRANSDUCER) πίεσης ασφαλούς αιμοληψίας κλειστού τύπου για την συνεχή μέτρηση της αρνητικής πίεσης . Με δεξαμενή πλήρωσης αρνητικής πίεσης , Με stop-cock way με αντιμικροβιακή βαλβίδα λήψης αίματος μη αποσπώμενο πώμα χωρίς βελόνα. Να διαθέτει CE Mark . Να είναι συμβατά με τις βάσεις και τα καλώδια που υπάρχουν στο χειρουργείο, αναισθησιολογικό έτσι ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία κατά την μεταφορά των ασθενών . | 500 |
| 103 | 01-18-518 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 70-60mm ΜΧ | Οδηγός μήτρας για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, με μπαλόνι ατραυματικής σταθεροποίησης, μετακινούμενο άκρο, ελεγχόμενο από την περιστρεφόμενη χειρολαβή, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται πρόσθια, οπίσθια και πλευρική μετακίνηση της μήτρας κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Εύχρηστος, χαμηλού βάρους με σύστημα κλειδώματος στην επιθυμητή θέση. Με ανεξάρτητες γραμμές πλήρωσης του μπαλκονιού κ έγχυσης σκιαγραφικού. Με σύστημα ρύθμισης μήκος 10mm (spacer). Σε αποστειρωμένη συσκευασία με σύριγγα μπαλονιού 10ml και διαστολείς τραχήλου με διαβαθμισμένες ενδείξεις . | 50 |
| 104 | 24-01-18 | PUTS ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Ηλεκτρόδια ΗκΓ ενηλίκων να διαθέτουν επικάλυψη από αγώγιμο ζελέ η συγκολλητική τους πλευρά να αποτελείται από μη τοξική και υποαλλεργική ουσία. Κατά την αποκόλληση τους να μην τραυματίζουν το δέρμα. Η κατασκευή και η τεχνολογία τους να προσφέρει την εξάλειψη παρασίτων κατά την λήψη καρδιογραφήματος σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία του ζελέ. | 50.000 |
| 105 | 24-01-07 | PUTS ΝΕΟΓΝΙΚΑ | Ηλεκτρόδια ΗκΓ νεογνικά για βρέφη και παιδιά που χρησιμοποιούνται κυρίως για ηλεκτροκαρδιογράφημα και απινιδωτή. Να φέρουν σήμανση CE. Με μικρότερο μέγεθος υποαλλεργικό μη τοξικό κολλητικό υγρό. Να έχουν ασφαλή και αξιόπιστη εφαρμογή χωρίς να προκαλούν τραυματισμό στο ευαίσθητο δέρμα των νεογνών κατά την αφαίρεση τους. Υλικό αφρώδες με υγροαπωθητική επιφάνεια. Να διαθέτουν κούμπωμα ασφαλείας για σύνδεση με καλώδια. Συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας | 10.000 |

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| α/α | Κωδ. Είδους | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσό-τητα | Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ |  | ΦΠΑ % |  | Τιμή ανά μονάδα μέτρησης με ΦΠΑ |  | Συνολική Αξία με ΦΠΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-00-54 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΡΙΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1200 | 29 | 34.800,00 |  | 6 |  | 30,74 |  | 36.888,00 |  |
| 2 | 50-00-76 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1,5KCAL KAI HMB | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 5,56 | 5.560,00 |  | 6 |  | 5,89 |  | 5.893,60 |  |
| 3 | 50-00-77 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΣΙΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ | ΤΕΜΆΧΙΑ | 1000 | 6,27 | 6.270,00 |  | 6 |  | 6,65 |  | 6.646,20 |  |
| 4 | 50-00-51Α | ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2ml | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 35,97 | 3.597,00 |  | 6 |  | 38,13 |  | 3.812,82 |  |
| 5 | 024-15-20 | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6000 | 0,37 | 2.190,00 |  | 6 |  | 0,39 |  | 2.321,40 |  |
| 6 | 50-00-68 | ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛ ΕΝΤ/ΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 7,8 | 7.800,00 |  | 6 |  | 8,27 |  | 8.268,00 |  |
| 7 | 01-10-822 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 4500 | 2,6 | 11.700,00 |  | 6 |  | 2,76 |  | 12.402,00 |  |
| 8 | 24-00-60 | ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΙΑ TEST PAP 20ML ΓΑΛΑΖΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 4,3 | 4.300,00 |  | 6 |  | 4,56 |  | 4.558,00 |  |
| 9 | 01-10-020 | ΑΛΟΙΦΗ (ΖΕΛΕ) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ 5 lt | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 4,9 | 490,00 |  | 13 |  | 5,54 |  | 553,70 |  |
| 10 | 23-01-01 | ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 11,74 | 1.761,00 |  | 13 |  | 13,27 |  | 1.989,93 |  |
| 11 | 29-14-04 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΔΙΑΦΛΕΒΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΗΜΑΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 180 | 14.400,00 |  | 13 |  | 203,40 |  | 16.272,00 |  |
| 12 | 01-18-016 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 1,4 | 140,00 |  | 13 |  | 1,58 |  | 158,20 |  |
| 13 | 50-00-75 | ΜΟΝΟΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 30ml | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 10 | 10.000,00 |  | 13 |  | 11,30 |  | 11.300,00 |  |
| 14 | 01-10-287 | ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΑ | 600 | 2,53 | 1.518,00 |  | 13 |  | 2,86 |  | 1.715,34 |  |
| 15 | 24-21-01 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 19 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5000 | 0,03 | 131,50 |  | 13 |  | 0,03 |  | 148,60 |  |
| 16 | 24-21-06 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 25 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6000 | 0,03 | 197,40 |  | 13 |  | 0,04 |  | 223,06 |  |
| 17 | 01-18-622Α | ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΠΑΡΑΘΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 14,18 | 2.127,00 |  | 13 |  | 16,02 |  | 2.403,51 |  |
| 18 | 01-18-622 | ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ & ΠΑΡΑΘΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 15,46 | 2.319,00 |  | 13 |  | 17,47 |  | 2.620,47 |  |
| 19 | 01-10-405 | ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ-ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΚΟ 2LIT+ΣΥΡΙΓΓΑ 3WAY | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 11,5 | 5.750,00 |  | 13 |  | 13,00 |  | 6.497,50 |  |
| 20 | 24-24-04 | ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400 | 12,13 | 4.852,00 |  | 13 |  | 13,71 |  | 5.482,76 |  |
| 21 | 01-01-170 | ΣΤΕΡΕΩΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚ ΜΕ ΠΑΡΑΘ ΣΤΕ2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50000 | 1,16 | 58.000,00 |  | 13 |  | 1,31 |  | 65.540,00 |  |
| 22 | 01-10-487 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ (RED-O-PACK) No 18 600cc | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 4,1 | 1.230,00 |  | 13 |  | 4,63 |  | 1.389,90 |  |
| 23 | 01-10-486 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ (RED-O-PACK) No16 600cc | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 4,1 | 2.050,00 |  | 13 |  | 4,63 |  | 2.316,50 |  |
| 24 | 01-10-484 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ(RED-O-PACK) Νο 12 600cc | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 4,1 | 1.230,00 |  | 13 |  | 4,63 |  | 1.389,90 |  |
| 25 | 01-10-485 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ(RED-O-PACK) No 14 600cc | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 4,1 | 1.230,00 |  | 13 |  | 4,63 |  | 1.389,90 |  |
| 26 | 01-11-201 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 1,5ΛΙΤΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400 | 3,5 | 1.400,00 |  | 13 |  | 3,96 |  | 1.582,00 |  |
| 27 | 01-11-000 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 2,4 | 240,00 |  | 13 |  | 2,71 |  | 271,20 |  |
| 28 | 24-32-02 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν18 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,1 | 49,25 |  | 13 |  | 0,11 |  | 55,65 |  |
| 29 | 01-10-504 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν20 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 2,49 | 2.490,00 |  | 13 |  | 2,81 |  | 2.813,70 |  |
| 30 | 01-10-505 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν22 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 0,17 | 171,00 |  | 13 |  | 0,19 |  | 193,23 |  |
| 31 | 01-10-506 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν24 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,16 | 79,00 |  | 13 |  | 0,18 |  | 89,27 |  |
| 32 | 22-01-05 | ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΟΣ 9Χ15ΜΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 1,5 | 300,00 |  | 13 |  | 1,70 |  | 339,00 |  |
| 33 | 11-03-53 | ΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 23,9 | 4.780,00 |  | 24 |  | 29,64 |  | 5.927,20 |  |
| 34 | 24-21-08 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 5,7 | 2.850,00 |  | 13 |  | 6,44 |  | 3.220,50 |  |
| 35 | 24-04-02 | ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,14 | 69,00 |  | 24 |  | 0,17 |  | 85,56 |  |
| 36 | 21-32-09 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΧ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20000 | 0,01 | 270,00 |  | 24 |  | 0,02 |  | 334,80 |  |
| 37 | 29-13-02 | ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΗΚΓ (ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60 | 2,94 | 176,40 |  | 24 |  | 3,65 |  | 218,74 |  |
| 38 | 24-00-05 | ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ TEST PAP (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,48 | 960,00 |  | 24 |  | 0,60 |  | 1.190,40 |  |
| 39 | 24-00-06 | ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100000 | 0,03 | 3.400,00 |  | 24 |  | 0,04 |  | 4.216,00 |  |
| 40 | 24-00-07 | ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,03 | 62,00 |  | 24 |  | 0,04 |  | 76,88 |  |
| 41 | 24-06-01 | ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΑΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ. (ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100000 | 0,01 | 1.350,00 |  | 24 |  | 0,02 |  | 1.674,00 |  |
| 42 | 12-28-08 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15000 | 0,17 | 2.488,50 |  | 24 |  | 0,21 |  | 3.085,74 |  |
| 43 | 12-28-30 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 0,17 | 25,43 |  | 24 |  | 0,21 |  | 31,53 |  |
| 44 | 12-28-31 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 0,5 | 50,00 |  | 24 |  | 0,62 |  | 62,00 |  |
| 45 | 34-03-02 | ΓΥΑΛΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 3,5 | 175,00 |  | 24 |  | 4,34 |  | 217,00 |  |
| 46 | 29-11-09 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,86 | 1.728,00 |  | 24 |  | 1,07 |  | 2.142,72 |  |
| 47 | 50-00-69 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗ2% ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 600 | 65 | 39.000,00 |  | 13 |  | 80,60 |  | 48.360,00 |  |
| 48 | 01-10-108 | ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 4,26 | 1.278,00 |  | 24 |  | 5,28 |  | 1.584,72 |  |
| 49 | 01-18-270 | ΚΑΔΟΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60LT | ΤΕΜΑΧΙΑ | 600 | 10,56 | 6.336,00 |  | 24 |  | 13,09 |  | 7.856,64 |  |
| 50 | 01-01-598 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ 450ML 4% ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛ 2WAY | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 147 | 7.350,00 |  | 24 |  | 182,28 |  | 9.114,00 |  |
| 51 | 24-00-13 | ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΩΝ ΛΩΡΩΝ (ΟΜΦΑΛΟΚΛΙΠΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 1,3 | 1.300,00 |  | 24 |  | 1,61 |  | 1.612,00 |  |
| 52 | 24-14-03 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 6,5 | 650,00 |  | 24 |  | 8,06 |  | 806,00 |  |
| 53 | 01-10-824 | ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 2,94 | 147,00 |  | 24 |  | 3,65 |  | 182,28 |  |
| 54 | 12-14-22 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,45 | 223,95 |  | 24 |  | 0,56 |  | 277,70 |  |
| 55 | 01-18-398Γ | ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ (Bi-PAP & CPAP) LARGE | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 32 | 960,00 |  | 24 |  | 39,68 |  | 1.190,40 |  |
| 56 | 01-18-398Β | ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ (Bi-PAP & CPAP) MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 32 | 960,00 |  | 24 |  | 39,68 |  | 1.190,40 |  |
| 57 | 01-10-221 | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΧ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΑ | 8000 | 0,17 | 1.385,60 |  | 24 |  | 0,21 |  | 1.718,14 |  |
| 58 | 01-18-020Α | ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 2,05 | 2.050,00 |  | 24 |  | 2,54 |  | 2.542,00 |  |
| 59 | 01-10-971Γ | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΟΝΑ LARGE ΜΟΝΙΤΟΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 7 | 700,00 |  | 24 |  | 8,68 |  | 868,00 |  |
| 60 | 01-10-971B | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΟΝΑ MEDIUM ΜΟΝΙΤΟΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 6,2 | 620,00 |  | 24 |  | 7,69 |  | 768,80 |  |
| 61 | 01-10-971A | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΟΝΑ SMALL ΜΟΝΙΤΟΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40 | 5,9 | 236,00 |  | 24 |  | 7,32 |  | 292,64 |  |
| 62 | 01-10-970Α | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 25-40cmNIBP | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 7 | 140,00 |  | 24 |  | 8,68 |  | 173,60 |  |
| 63 | 01-10-970Β | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 32-43cmNIBP | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 | 15 | 75,00 |  | 24 |  | 18,60 |  | 93,00 |  |
| 64 | 24-21-03 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 21 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6000 | 0,03 | 168,00 |  | 24 |  | 0,03 |  | 208,32 |  |
| 65 | 24-21-04 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 23 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6000 | 0,03 | 172,20 |  | 24 |  | 0,04 |  | 213,53 |  |
| 66 | 34-03-03M | ΠΟΔΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400 | 2,5 | 1.000,00 |  | 24 |  | 3,10 |  | 1.240,00 |  |
| 67 | 99-01-18 | ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100000 | 0,01 | 550,00 |  | 24 |  | 0,01 |  | 682,00 |  |
| 68 | 50-00-82 | ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ ΕΝΤΕΡ ΧΛΩΡΙΔΑΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 400 | 5,73 | 2.292,00 |  | 24 |  | 7,11 |  | 2.842,08 |  |
| 69 | 50-00-84 | ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 8,02 | 160,40 |  | 24 |  | 9,94 |  | 198,90 |  |
| 70 | 50-00-83 | ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΚ ΕΝΤ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 20 | 8,68 | 173,60 |  | 24 |  | 10,76 |  | 215,26 |  |
| 71 | 24-00-29 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 7000 | 0,06 | 392,00 |  | 24 |  | 0,07 |  | 486,08 |  |
| 72 | 01-10-050 | ΡΑΒΔΟΣ ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (Amnihook) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 800 | 1,2 | 960,00 |  | 24 |  | 1,49 |  | 1.190,40 |  |
| 73 | 01-10-355 | ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΛΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,3 | 600,00 |  | 24 |  | 0,37 |  | 744,00 |  |
| 74 | 24-00-59 | ΣΑΚΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1000ml | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 1,4 | 280,00 |  | 24 |  | 1,74 |  | 347,20 |  |
| 75 | 24-00-54 | ΣΑΚΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 500ml | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 1,2 | 360,00 |  | 24 |  | 1,49 |  | 446,40 |  |
| 76 | 01-10-366 | ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2L ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4000 | 1,4 | 5.600,00 |  | 24 |  | 1,74 |  | 6.944,00 |  |
| 77 | 11-03-52 | ΚΑΔΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 14,9 | 2.980,00 |  | 24 |  | 18,48 |  | 3.695,20 |  |
| 78 | 013-40-33 | ΣΕΤ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 80 | 24.000,00 |  | 24 |  | 99,20 |  | 29.760,00 |  |
| 79 | 013-40-28 | ΣΕΤ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 80 | 24.000,00 |  | 24 |  | 99,20 |  | 29.760,00 |  |
| 80 | 12-04-05 | ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΕΜΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 69 | 6.900,00 |  | 24 |  | 85,56 |  | 8.556,00 |  |
| 81 | 01-18-705 | ΣΙΚΥΑ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ/ΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΞΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 54 | 1.080,00 |  | 24 |  | 66,96 |  | 1.339,20 |  |
| 82 | 24-00-30 | ΣΙΝΔΟΝΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ/Χ (60cm x 50m) ΡΟΛΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 8000 | 1,3 | 10.400,00 |  | 24 |  | 1,61 |  | 12.896,00 |  |
| 83 | 24-24-03 | ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 14,02 | 7.010,00 |  | 24 |  | 17,38 |  | 8.692,40 |  |
| 84 | 24-00-52 | ΣΤΕΓΝΕΣ ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 220000 | 0,19 | 42.680,00 |  | 24 |  | 0,24 |  | 52.923,20 |  |
| 85 | 24-27-01 | ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΛΕΞ 195cm X 87cm X 2cm | ΚΥΒΙΚΟ | 100 | 127,4 | 12.740,00 |  | 24 |  | 157,98 |  | 15.797,60 |  |
| 86 | 50-00-67 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1600 | 2 | 3.200,00 |  | 24 |  | 2,48 |  | 3.968,00 |  |
| 87 | 50-00-101 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 9,31 | 93,10 |  | 24 |  | 11,54 |  | 115,44 |  |
| 88 | 50-00-102 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 | 9,83 | 49,15 |  | 24 |  | 12,19 |  | 60,95 |  |
| 89 | 11-03-51 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΑΜΗΡΩΝ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 1300 | 13.000,00 |  | 24 |  | 1612,00 |  | 16.120,00 |  |
| 90 | 24-30-01 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (TRIFLO) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 1,51 | 150,70 |  | 24 |  | 1,87 |  | 186,87 |  |
| 91 | 24-30-08 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ (ΩΡΙΝΟΜΕΤΡΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 2,25 | 225,00 |  | 24 |  | 2,79 |  | 279,00 |  |
| 92 | 01-11-122 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ (Τ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1000 | 0,51 | 512,00 |  | 24 |  | 0,63 |  | 634,88 |  |
| 93 | 01-10-682 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 16,5 | 825,00 |  | 24 |  | 20,46 |  | 1.023,00 |  |
| 94 | 01-01-599A | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 190ML ΚΑΙ 190ML | ΤΕΜΑΧΙΑ | 800 | 8,85 | 7.080,00 |  | 24 |  | 10,97 |  | 8.779,20 |  |
| 95 | 01-01-599 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 35ML KAI 55ML | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1600 | 4,4 | 7.040,00 |  | 24 |  | 5,46 |  | 8.729,60 |  |
| 96 | 01-18-133 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,69 | 1.380,00 |  | 24 |  | 0,86 |  | 1.711,20 |  |
| 97 | 24-32-06 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE Ό | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 0,45 | 135,00 |  | 24 |  | 0,56 |  | 167,40 |  |
| 98 | 01-01-598Α | ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠ ΙΣΤΟΥ 25ML ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 1,78 | 3.560,00 |  | 24 |  | 2,21 |  | 4.414,40 |  |
| 99 | 24-32-05 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE ½ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 0,45 | 225,00 |  | 24 |  | 0,56 |  | 279,00 |  |
| 100 | 01-10-574 | ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1,2cm (ΡΟΛΛΟ 25 ΜΕΤΡΩΝ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 2,14 | 642,75 |  | 24 |  | 2,66 |  | 797,01 |  |
| 101 | 12-27-11 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΟ 18 (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 | 14 | 70,00 |  | 24 |  | 17,36 |  | 86,80 |  |
| 102 | 24-01-14 | TRANSDUCER ΜΟΝΟ (ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 13 | 6.500,00 |  | 24 |  | 16,12 |  | 8.060,00 |  |
| 103 | 01-18-518 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 70-60mm ΜΧ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 79 | 3.950,00 |  | 24 |  | 97,96 |  | 4.898,00 |  |
| 104 | 24-01-18 | PUTS ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50000 | 0,04 | 1.915,00 |  | 24 |  | 0,05 |  | 2.374,60 |  |
| 105 | 24-01-07 | PUTS ΝΕΟΓΝΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10000 | 0,06 | 560,00 |  | 24 |  | 0,07 |  | 694,40 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  | 465.778,93 € |  |  |  |  |  | 551.196,24 € |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Φύλλο Συμμόρφωσης

Ο προσφέρων υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, στην τεχνική προσφορά του να υποβάλει ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένο ψηφιακά το παρόν Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις του Προσφέροντος με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Ο προσφέρων θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.

Απαράβατος όρος του διαγωνισμού είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου να καλύπτονται στο σύνολο τους.

Το Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθεί επί ποινή απόρριψης με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

- Στη στήλη «Τεχνικές Προδιαγραφές» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Στη στήλη «Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

- Στη στήλη «Απάντηση Υποψηφίου» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ, εάν δηλ. η αντίστοιχη ζητούμενη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

- Στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης» θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς παραπομπές στο υλικό που τεκμηριώνει την πλήρωση των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής (π.χ. επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, κατάλογοι, βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά κλπ). Το ως άνω υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Φύλλου Συμμόρφωσης.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ως προς ορους των τεχνικών προδιαγραφών του υπ’ αρ. Δ.14/2026 διαγωνισμού (α/α ΕΣΗΔΗΣ 487108) «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Κωδικός είδους | Περιγραφή Είδους | Τεχνικές Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Υποψηφίου | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 1. |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2. |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3. |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Η αναθέτουσα αρχή συνέταξε το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Το περιεχόμενο του αρχείου ως PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους.

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Έγγραφου Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) για τους οικονομικούς φορείς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

υπ’ αρ. Δ.14/2026 διαγωνισμός

άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 487108)

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

ΠΡΟΣ

Το Γ.Ν. Σερρών

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ |  |
| --- | --- |
| Επωνυμία Προσφέροντος: |  |
| Διεύθυνση, Τ.Κ, Πόλη έδρας: |  |
| Τηλέφωνα/e-mail: |  |
| ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ: |  |
| Νόμιμος Εκπρόσωπος: |  |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας: |  |

Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο), με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας …………………………, αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του υπ’ αρ. Δ.14/2026 διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (συστημ. αριθμ.  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 487108) που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», CPV 33140000-3, στο Γ.Ν. Σερρών, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως και υποβάλλω την παρακάτω προσφορά:

| α/α | Κωδ. Είδους | Περιγραφή Είδους | Μον. Μέτρ. | Ποσότητα | Εκτιμώμενη τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Γ.Ν. Σερρών | Προσφερόμενη τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ % | Συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ | Κωδικός Παρατηρητηρίου | Τιμή Παρατηρητηρίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Η τιμή της προσφοράς του κάθε είδους δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (εφόσον τα είδη καταγράφονται στο παρατηρητήριο τιμών), όπως παρουσιάζονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο Διαγωνισμό (όπου υπάρχουν αντίστοιχες) και οι οποίες θα αναγράφονται δίπλα από κάθε προσφερόμενη τιμή όπου προβλέπονται. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα δηλώνεται από έκαστο προσφέροντα υποχρεωτικά με Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά εντός του οικείου φακέλου. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Ν.4052/2012).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί  μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»